|  | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Sekcja do spraw Zamówień Publicznych 50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33, tel. 47 87 146 03 www.dolnoslaska.policja.gov.pl katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl |
| --- | --- |

PUZ-2380-073-030-073/2022/KD

Wrocław, 15.07.2022 r.

Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-073-030-073/2022/KD

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego wraz z usługami serwisowymi dla systemów teleinformatycznych OST 112 numer sprawy: PUZ-2380-073-030-073/2022/KD.

Pytanie:

Dzień dobry, W imieniu potencjalnego Wykonawcy, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

1) Czy w zakresie zadania nr 1 jest przegląd siłowni prostownikowej i inwertorowej ?

2) Czy siłownie prostownikowa i inwertorowa z zadania nr 1 i 2 są to te same siłownie ?

3) W zakresie czynności do wykonania w zadaniu nr 2 nie ma kontrolnego rozładowania baterii. Natomiast w dokumentacji wymagany już jest protokół z rozładowania. Proszę o potwierdzenie lub wykluczenie konieczności wykonania rozładowania baterii dla zadania nr 2.

Odpowiedź:

1. Zadanie numer 1 jest to sama wymiana dwóch bloków baterii.

2. Tak, siłownia z zadania 1 i 2 są to te same siłownie. 1 zadnie to wymiana baterii, a drugie to przegląda i konserwacja siłowni.

3. Nie jest wymagane kontrolne rozładowanie w cz. 2, ponieważ baterie te mają być zamontowane nowe, dlatego nie zostało to uwzględnione w OPZ.

Zapisy SWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zatwierdził:

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

Z up. Kierownik Sekcji d.s. Zamówień Publicznych  KWP we Wrocławiu

starszy specjalista Małgorzata Rosołowicz