## Arkusz1
L.p. | Nazwa produktu | Opis | Liczba opakowań | Parametry oferowane (tak/ nie/ podać) | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | WARTOŚĆ NETTO
[6 empty] | PLN | PLN
1 | Azotany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₃ w H₂O 1000 mg/l NO₃ | Stężenie: β (NO₃⁻): 990 - 1010 mg/l | 1 |  |  |  | 0
termin przydatności odczynnika nie krótszy niż 80% daty ważności
op. 500 ML
2 | Fosforany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST KH₂PO₄ w H₂O, 1000 mg/l PO₄ | Stężenie β (PO₄³⁻): 990 - 1010 mg/l | 1 |  |  |  | 0
termin przydatność odczynnika nie krótszy niż 80% daty ważności
op. 500 ML
3 | Zestaw do analizy białek BCA | do oznaczania białek w zakresie: 20-2000 µg/ml | 1 |  |  |  | 0
Roztwór BCA - 500 ml
Siarczan miedzi, pentahydrat (stężenie 3 - 10%) - 15 ml
BSA Standard, 2 mg/ml - 3 x 1 ml
termin przydatność odczynnika nie krótszy niż 80% daty ważności
op. 500 ml
4 | Zestaw do oznaczania glukozy | zestaw do ilościowego, enzymatycznego oznaczania glukozy: | 1 |  |  |  | 0
o-dianizydyna - 1 mL/fiolkę
glukozowa oksydaza/peroksydaza - 1 kapsułka
Glukoza, standard - 5 mL
20 testów
5 | Fosforany test - metoda fotometryczna | test paskowy | 6 |  |  |  | 0
0.0025 - 5.00 mg/l PO₄-P
0.0077 - 15.3 mg/l PO₄
0.0057 - 11.46 mg/l P₂O₅
op. 420 testów
6 | Siarczany test - metoda fotometryczna | test paskowy | 8 |  |  |  | 0
0.50 - 50.0 mg/l SO₄²⁻
op. 100 testów
7 | Azotany test - metoda fotometryczna | test paskowy | 6 |  |  |  | 0
0.10 - 25.0 mg/l NO₃-N 0.4 - 110.7 mg/l NO₃⁻
op. 250 testów
8 | Krzemiany (kwas krzemowy) test - metoda fotometryczna | test paskowy | 10 |  |  |  | 0
0.011 - 10.70 mg/l SiO₂ 0.005 - 5.00 mg/l Si
op. 300 testów
9 | Chlorki test - metoda fotometryczna | test paskowy | 10 |  |  |  | 0
2.5 - 250 mg/l Cl⁻
op. 100 testów
10 | Wapń test - metoda fotometryczna | test paskowy | 6 |  |  |  | 0
0.20 - 4.00 mg/l Ca
op. 100 testów
11 | Standard ICP - Krzem | 1000 mg/L Si w kwasie azotowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.050 ppm
Sód (Na) ≤ 0.025 ppm
op. 100 ML
12 | Standard ICP - Tytan | 1000 mg/L Ti w kwasie azotowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.10 ppm
Sód (Na) ≤ 0.10 ppm
op. 100 ML
13 | Standard ICP - German | 1000 mg/L Ge w kwasie azotowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.1 ppm
Sód (Na) ≤ 0.050 ppm
op. 100 mL
14 | Standard ICP - Tellur | 1000 mg/L Te w kwasie azotowym i fluorowodorowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.05 ppm
Sód (Na) ≤ 0.025 ppm
op. 100 ML
15 | Standard ICP - Cyrkon | 1000 mg/L Zr w kwasie azotowym i fluorowodorowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.05 ppm
Sód (Na) ≤ 0.025 ppm
op. 100 ML
16 | Standard ICP - Wanad | 1000 mg/L V w kwasie azotowym | 2 |  |  |  | 0
Potas (K) ≤ 0.1 ppm
Sód (Na) ≤ 0.025 ppm
op. 100 ML
17 | Fukoksantyna, standard analityczny | Czystość ≥ 95% (za pomącą HPLC) | 1 |  |  |  | 0
postać: ciemnoczerwony proszek
op. 5 MG
18 | Kwas fluorowodorowy czda, 48% | Czystość (miareczkowanie za pomocą NaOH): 48.0 - 51.0% | 1 |  |  |  | 0
Pozostałość po prażeniu (popiół) < 5 ppm
Chlorki (Cl) < 5 ppm
Żelazo (Fe) < 1 ppm
Fosforany (PO4) < 1 ppm
Siarczany i siarczyny < 5 ppm
op. 500 ML
19 | Fluorek amonu czda | Czystość: (miareczkowanie pozostałości, NH₄F): ≥ 98.0% | 1 |  |  |  | 0
Wodorofluorek amonu (NH₄HF₂): ≤ 0.5%
Heksafluorokrzemian (SiF₆): ≤ 0.1%
Siarczany (SO₄): ≤ 0.005%
Woda ≤ 5%
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0.005%
Pozostałość po prażeniu: ≤ 0.01%
Zgodny z ACS
op. 250 G
20 | Poli-tetra-fluoroetylen (PTFE) | Folia o grubości 0,01 mm | 1 |  |  |  | 0
Wielkość 100 x 100 mm
Ilość: 20
[6 empty] | SUMA | 0