Plan wykonania usługi

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalni ścieków w Szubinie |
| --- | --- |
| Adres obiektu | ul. Powstańców Wlkp. 82 89-200 Szubin |
| Nazwa i adres Zamawiającego / Inwestora | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Powstańców Wlkp. 76 89-200 Szubin |
| Nazwa i adres Użytkownika obiektu | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Powstańców Wlkp. 76 89-200 Szubin |

Szubin 30.08.2022 r.

Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej 100 kWp

Etap I

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 50 kWp:

  - Budowa linii kablowej YAKY 4x120 – 250 mb

  - Wykonanie rozdzielnicy przyobiektowej na dwie instalacje 2 x 50 kWp

  - Wykonanie konstrukcja gruntowej, dwupodporowej

  - Instalacja paneli Longisolar 375W

  - Wykonanie podłączenia instalacji w rozdzielni głównej

- Dokumentacja i pomiary elektryczne

Etap II

- Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 100 kWp

  - Wykonanie konstrukcja gruntowej, dwupodporowej

  - Instalacja paneli Longisolar 375W

  - Wykonanie podłączenia instalacji w rozdzielni głównej

- Dokumentacja i pomiary elektryczne