Nr sprawy: DFP.271.155.2022.DB

Kraków, dnia  10.01.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania:  dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki  Hematologicznej i Genetyki.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam ciąg dalszy odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zwracam się z prośbą o możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów z okresem przydatności  do zużycia nie krótszym niż 75%  całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy. Dla Zamawiającego w przypadku niektórych produktów, może to oznaczać dłuższy termin ważności niż obecnie wymagany, dla Wykonawcy jest to kluczowy aspekt planowania dostaw.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza produkty z okresem przydatności do zużycia nie krótszym niż 75%  całego terminu ważności ustalonego przez Producenta danego produktu licząc od daty dostawy dla części 4 przedmiotu zamówienia. W pozostałych częściach termin przydatności pozostaje bez zmian /tj. patrz zapisy zawarte w warunkach granicznych oraz pkt. 3.8 SWZ/. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy  SWZ / tj. załącznik nr 1 a do SWZ/ w zakresie części 4 zamówienia.

- Pkt. 3.8. SWZ , otrzymuje następujące brzmienie:

„	Zamawiający wymaga minimalnego terminu ważności zaoferowanego asortymentu, zgodnego 
z wymaganiami przewidzianymi w tym zakresie w ramach wymagań granicznych (załącznik nr 1a do specyfikacji). W przypadku pozostałych części lub części i pozycji zamówienia, w których nie przewidziano w ramach arkusza cenowego terminu ważności zaoferowanego asortymentu, wymaga się aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 6  miesięcy od dnia jego dostawy*

*W zakresie części 4 poz. 1 – 2,  Zamawiający dopuszcza produkty z terminem ważności nie krótszym niż 75% całego terminu ważności ustalonego przez producenta danego produktu licząc od daty dostawy”

Ponadto Wzór Umowy w §3 ust. 3 ulega modyfikacji i przyjmuje następujące brzmienie:

„	Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wraz z wyładunkiem w ilościach określanych każdorazowo w zamówieniach realizowanych w terminie nie dłuższym niż 7 / 21 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów o minimalnym terminie ważności zgodnie z wymaganiami granicznymi przewidzianymi w tym zakresie w Załączniku nr 1 do Umowy (Załączniku nr 1b do SWZ). W przypadku pozostałych pozycji Umowy, w których nie przewidziano w ramach Załącznika nr 1 do Umowy (Załącznik nr 1a,1b do SWZ) terminu ważności produktów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu o ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia jego dostarczenia.”

Pytanie 6

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca nie posiada w swojej ofercie produktów, które są wyrobami medycznymi – zwracam się z prośbą o możliwość zaoferowania produktów RUO, które służą jedynie do badań.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza zaoferowanie produktów RUO dla części 4 przedmiotu zamówienia. W pozostałych częściach zapisy specyfikacji  pozostają bez zmian /patrz zapisy punktu 3.6 SWZ/.

- Pkt. 3.6. SWZ , otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferowane odczynniki muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (o ile dotyczy ). Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych ”*.

*W zakresie części 4 poz. 1 – 2,  Zamawiający dopuszcza produkty RUO

Ponadto Wzór Umowy w §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy produktów dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych pod warunkiem, że są one wyrobem medycznym, oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (jeśli dotyczy).

Pytanie 7

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zwracam się z prośbą o możliwość dostarczenia kart charakterystyki/kart produktu/MSDS w języku polskim lub angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza złożenie dokumentów (oraz ich aktualizacji) wymienionych w pkt. 3.7 SWZ, takich jak: karty charakterystyki substancji (MSDS) w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy pkt. 3.7 Specyfikacji.

- Pkt. 3.7. SWZ , otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą towaru (……):

- aktualnych kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim* lub zapewnienia dostępu do kart charakterystyki w języku polskim * na stronie internetowej 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej wykonawcy ma rozpocząć się z chwilą wysłania towaru do użytkownika. W przypadku aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji, bezpośrednio do użytkownika w wersji papierowej lub też powiadomi użytkownika drogą e-mailową o nowej wersji karty zamieszczonej na stronie wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji. Ponadto wykonawca zapewni użytkownikom możliwość pobrania kart ze strony internetowej w postaci pliku PDF. Przez aktualną kartę charakterystyki należy rozumieć Karty charakterystyki zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.1203 j.t.), spełniające wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu - jeżeli oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne

- oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ;

*     Zamawiający dopuszcza złożenie kart charakterystyki  w języku angielskim

Ponadto Wzór Umowy w §3 ust. 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą produktów:

- (…).

- „aktualnych (w rozumieniu punktu 3.7 SWZ) kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub zapewnienia Szpitalowi Uniwersyteckiemu możliwości pobrania aktualnych kart w języku polskim lub angielskim ze strony internetowej w postaci pliku pdf., 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej Wykonawcy musi rozpocząć się z chwilą wysłania produktów do Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku aktualizacji kart Wykonawca dostarczy zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji bezpośrednio do Szpitala Uniwersyteckiego lub powiadomi Szpital Uniwersytecki drogą mailową o zamieszczeniu nowej wersji karty na stronie Wykonawcy oraz możliwości pobrania jej.”

- (…)”.

Pytanie 8

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zwracam się z prośbą o możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów, które składane są w charakterze przedmiotowych środków dowodowych na stronie internetowej Wykonawcy. Ograniczy to ilość dokumentów w postępowaniu, a tym samym nakład pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 3, 5 zwracam się z prośbą o możliwość zapewnienia stałego dostępu do dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy. Wykonawca nie jest w stanie spełnić warunku dostarczenia dokumentów wraz z dostawą, ponieważ dostawa odbywa się bezpośrednio z innego kraju do Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w § 3 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza możliwość, w której Wykonawca zapewnia Szpitalowi Uniwersyteckiemu możliwość pobrania aktualnych kart w języku polskim lub angielskim ze strony internetowej w postaci pliku pdf., 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.                    W takim przypadku Wykonawca musi zapewnić dostęp do ww. dokumentów on-line z chwilą wysłania produktów do Szpitala Uniwersyteckiego. W zakresie dokumentu określonego w §3 ust. 5 lit. a – zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia stałego dostępu na stronie Wykonawcy.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten jest gwarancją zachowania płynności dla obu stron oraz realizuje zasadę proporcjonalności. 60 dniowy termin płatności jest transakcją asymetryczną dozwoloną w przypadku, kiedy stroną sprzedającą jest duże przedsiębiorstwo. Reprezentowana przeze mnie firma należy do sektora małych przedsiębiorstw. Ustawa PZP obliguje zamawiającego do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W przypadku negatywnej odpowiedzi, zwracam się z prośbą o ustalenie terminu płatności kar na poziomie 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 3, 3 oraz § 3, 8 - Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy ora terminu wymiany towaru w ramach reklamacji do 21 dni. Prośbę motywuję tym, iż w przypadku złożenia reklamacji  niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Dodatkowo nasze produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz zmienia termin dostawy produktów dla części 4 przedmiotu zamówienia.  Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Specyfikacji.

- Pkt. 4.2. SWZ , otrzymuje następujące brzmienie:

„ Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż do 7 dni roboczych /dotyczy części: 1 – 3 i części 5 - 7/ oraz do 21 dni roboczych /dotyczy części: 4 / od daty złożenia zamówienia, stosownym transportem wraz z wyładunkiem i na koszt wykonawcy w miejsce wskazane przez osoby upoważnione do ich odbioru.”

Ponadto Wzór umowy w §3 ust. 5  ulega zmianie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów wraz z wyładunkiem w ilościach określanych każdorazowo 
w zamówieniach realizowanych w terminie nie dłuższym niż 7 / 21 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów o minimalnym terminie ważności zgodnie z wymaganiami granicznymi przewidzianymi w tym zakresie w Załączniku nr 1 do Umowy (Załączniku nr 1b do SWZ). W przypadku pozostałych pozycji Umowy, w których nie przewidziano w ramach Załącznika nr 1 do Umowy (Załącznik nr 1a,1b do SWZ) terminu ważności produktów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu o ważności co najmniej 6 miesięcy od dnia jego dostarczenia.”

Pytanie 12

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 8, 2, b – Zamawiający deklaruje zakupy na poziomie 20% wartości umowy, dlatego zwracam się z prośbą o naliczanie kar od 20 % wartości umowy. Obecny zapis prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, a więc stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 8, 3 – zwracam się z prośba o obniżenie wartości kary do poziomu 10% oraz naliczanie kar od od 20 % wartości umowy, czyli deklarowanego przez Zamawiającego zakupu. 10% wysokość kary jest obecnie standardem na rynku, ponieważ w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego,  a naliczanie kar od wartości umowy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia sie Zamawiającego, a więc stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności. Dodatkowo zwracam się z prośbą o wprowadzenie do umowy analogicznego zapisu, który przewiduje rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. Wprowadzi to równość stron. Brak takiego zapisu może skutkować decyzją o rezygnacji z udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Dotyczy § 8, 4 - Zamawiający deklaruje zakupy na poziomie 20% wartości umowy, dlatego zwracam się z prośbą o naliczanie kar od 20 % wartości umowy. Obecny zapis prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, a więc stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający  informuje o wprowadzeniu modyfikacji w Załączniku 1a do Specyfikacji /tj. Arkusz cenowy – część 6/
w poniższym zakresie.

- Załącznik 1 a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy - cześć 6 poz.2 :

| Poz | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kolagen / ADP | 13 | 20 oznaczeń |
| 2 | Kolagen /epinefryna | 13 | 20 oznaczeń |

W załączeniu przekazuję obowiązujące załączniki (Załącznik nr 1, Załącznik nr 1 a  oraz Załącznik 
nr 3 do SWZ), uwzględniające wprowadzone zmiany.

# Footnotes

Dotyczy części 1-3 oraz 5-7,

Dotyczy części 4

Z zastrzeżeniem, że dla części 4 Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów, których termin ważności wynosił będzie co najmniej 75% całego terminu ważności ustalonego przez producenta danego produktu licząc od dnia jego dostarczenia.

Nie dotyczy materiałów zużywalnych.

W zakresie części 4, Zamawiający dopuszcza produkty RUO. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który nie oferuje produktów będących wyrobami medycznymi – zapis zostanie usunięty.

Dotyczy części 1-3 oraz 5-7,

Dotyczy części 4

Z zastrzeżeniem, że dla części 4 Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów, których termin ważności wynosił będzie co najmniej 75% całego terminu ważności ustalonego przez producenta danego produktu licząc od dnia jego dostarczenia.