## zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1- Dostawy asortymentu do neurologii zabiegowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Spirale embolizacyjne pokrywane, odczepiane elektromechanicznie | szt | 50
Spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości.
System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018 ‘’
Spirale o różnych wymiarach średnic i długości
2. | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków odczepiane elektromechanicznie | szt | 200
Spirale platynowe
System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy
Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka
Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności
Ilość szt w komisie: 80 szt po 1 szt każdego rozmiaru
3. | System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali. Czas odczepiania spirali 3 sekundy | op | 20
4. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 150
Prowadnik o budowie hybrydowej
Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej
Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu
Prowadnik o długości 200 cm , część nitynolowa o długości 60 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne na długości 40 cm
5. | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 150
Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów
Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną
Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali
Mikrocewnik o małym profilu 2.1/1.6F- średnica wewnętrzna 0,0165”- długośc 156 lub 167 cm
Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F , średnica wewnętrzna 0,017’’; średnica 2.5 / 2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F średnica wewnętrzna 0,027”
Długość cewnika 150 cm , pokrycie hydrofilne na długości 100 cm
Dostępne 2 typy : regular , extra support
6. | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych | szt | 120
Cewnik atraumatyczny w części dystalnej , zbrojony w części proksymalnej , pokrycie PTFE w części środkowej cewnika
Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’ , 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm , kształtowalna dystalna końcówka 7 cm , pokrycie hydrofilne na długości 15 cm
Cewnik o kształcie końcówki ; PROSTY , MP2 ,
7. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy | szt | 10
Stent pleciony wykonany z nitinolu
Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021’’
Przeznaczony do rozmiarów zmian :
4,5mmx19mm ; 4,5mmx30 ; 5mmx39mm ; 5mmx28 mm
Ilość szt w komisie: 3 szt
8. | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach | szt | 10
Stent pleciony wykonany z nitinolu
Posiada po 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii
Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017’’
Przeznaczony do rozmiarów zmian :
2mmx17 mm ; 2mmx25mm;2mmx32;2mm2mmx38mm;
2,5mmx16mm ; 2,5mmx24mm; 2,5mmx30mm; 2,5mmx36mm
3mm x15 mm; 3mm x21mm ; 3mm x28mm;
3,5mm x9 mm; 3,5mm x14mm ; 3,5mm x23mm; 3,5mm x26mm;
Ilość szt w komisie: 3 szt
9. | Zastawka hemostatyczna Y-konektor Światło wewnętrzne 9 F Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu Podwójny Y-konektor Podwójne światło wewnętrzne 9 F Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 150
10. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych Cewnik zbrojony Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” Atraumatyczny dystalny segment Zewnętrzna średnica 5F , średnica wewnętrzna 0,055’’; Długość cewnika 125 cm , pokrycie hydrofilne na długości 60 cm | szt | 30
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2 -Dostawy cewników prowadzących do embolizacji tętniaków
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 6 Fr, długości 95 i 105 cm. Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów koncówek: MPD, Straightl | szt | 70
2. | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 7Fr, długości 90 i 100 cm.ID 0,078". Wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. | szt | 20
3. | Cewniki prowadzące do embolizacji tętniaków śródczaszkowych coilami elektroodczepialnymi z końcówką atraumatyczną 5 i 6 Fr, długości 90 i 100 cm. Grubość ścianki cewnika nie wiecej niż .006" dla wszystkich rodzajów cewników. Wybór kształtów koncówek: MPD, MPC, Straight, Simpson 2,Headhunter, Modified Cerebral. Cewnik dostępny w wersji standartowej oraz z opcją dodatkowego podparcia. | szt | 70
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3 - Dostawy spirali embolizacyjnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Odczepialne koile obwodowe | szt | 50
precyzyjne umiejscowienie, szybko redukujące przepływ
wykonane z platyny, ukształtowane w formę 3D
pokryte włóknami PGLA
możliwość repozycjonowania koili
zewnętrzny system odczepiania; kompatybilne z mikrocewnikiem 0,018
średnice: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18mm
długości: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40cm
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
2. | Spirala do embolizacji | szt | 50
zewnętrzny mechaniczny system odczepiania; koile przyjmujące kształt helikalny
możliwość repozycjonowania koililub ich całkowite usunięcie z systemu naczyniowego
koile wykonane z platyny pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA
kompatybilne z mikrocewnikami 0,018
średnice: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
długości: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50cm
Ilośc szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4 - Dostawy produktów do embolizacji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Spirala embolizacyjna | szt | 60
platynowa spirala odczepiana mechanicznie
średnica pierwotna 0,020"
długości: w wersji standardowej 5-60cm; w wersji miękkiej 1-60cm
średnice po otwarciu: 3-40mm w wersji standardowej oraz 2-20mm w wersji miękkiej
kompatybilne z mikrocewnikami 0,025/ 0,027"
spirale sinusoidalne o długościach: 5, 15, 30, 45,60cm
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
2. | Mikrocewnik | szt | 15
średnica: wewn 0,025"; zewn 2,95-2,6F
długość całkowita 115, 135 lub 150 cm
widoczność w RTG -dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie
zakończenia: proste, 45 lub 90 stopni Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
3. | Uchwyt uwalniający | szt | 5
Urządzenie do odczepiania spiral RH1/DH1
kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020"
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5 - Dostawy sprzętu do embolizacji obwodowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Spirale embolizacyjne obwodowe | szt | 80
samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu
spirale "odłączalne" w systemie 0,018 i 0,035 o termoelektrycznym mechanizmie odłączania
system "odłączalny" pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila
średnice: 4-20mm
długości: 7-40cm
czas odłączenia 0,7s Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
2. | Kontroler odłączania do max 20 spiral | szt | 4
3. | Mikrocewnik obwodowy ultraselektywny | szt | 30
ściana trójwarstwowa: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester
powłoka hydrofilna
końcówki: prosta, zagięta, potrójnie zagięta
końcówka z markerem 0,6mm
kompatybilne z prowadnikiem max 0,016
oplot w warstwie środkowej zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nwigacją i elastyczność
bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach - max 900PSI
długości 130, 150, 175cm
średnica wewnętrzna: 0,017" dla 1,7Fr oraz 0,019" dla 1.9Fr ( kompatybilne z prowadnikiem 0,016")
Ilość szt w komisie: po 1 szt każdego rozmiaru
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

## zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/15/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6 -Dostawy sprzętu do zabiegów angiograficznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadnik hydrofilny sterowalny | szt | 30
przeznaczony do wprowadzenia i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych
średnica 0,014"
długość 205cm
wysoka odporność na zgniatanie
platynowa cewka dystalna widoczna w RTG
w części dystalnej- powłoka hydrofilna
część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem
koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki
Ilość szt w komisie: 3szt
2. | Drut przedłużający | szt | 30
cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki
średnica 0,014
długość 115cm Ilość szt w komisie: 3szt
3. | Samorozprężalny stent wewnątrzczaszkowy o otwartych komórkach | szt | 10
stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych
dla naczyń 2,5mm do 4,5mm
kompatybilny z 0,0165/ 0,017
Ilość szt w komisie: 3szt
4. | Nitinolowy stent like, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo- zatorowego, nieodpinany | szt | 2
otwarty koniec dystalny i proksymalny
możliwość otwarcia ze skrzepem lub wewnątrz
wysoka siła radialna
kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" lub 0,017"
dwa markery dystalne, jeden proksymalny
Ilość szt w komisie: 1 szt
Wartość ogółem w zakresie zadania 6: