**Szczecin, dnia 09 listopada 2020r**

**ZP/220/59/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych, serwet operacyjnych, podkładów na rolce, bluz ogrzewających jednokrotnego użytku**

 **Wyjaśnienia 4**

W związku z wpłynięciem **w wyznaczonym terminie** do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Zadanie nr 4 poz.1 W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 02.11.2020r., które nie są jednoznaczne, gdyż Zamawiający dokonał korekty opisu kaniuli zakrzywionej w zestawie okulistycznym a jednocześnie dopuścił zestaw z kaniulą o zupełnie innych wymiarach prosimy o wyjaśnienie jaki rozmiar okulistycznej kaniuli zakrzywionej Zamawiający oczekuje? Precyzja w określeniu parametrów kaniuli okulistycznej z uwagi na precyzję podania leku jest bardzo istotna.

**Odpowiedź**

**Wykonawca powołuje się na odpowiedzi w wyjaśnieniach nr 1 z 20.10.2020r a nie jak błędnie wskazał w z dnia 02-11-2020.**

**Jednocześnie Zamawiający ponownie wyjaśnia, że pierwotnie oczekiwał kaniuli 27x8mm (Odpowiedź na pytanie Wykonawcy IV). Udzielając wyjaśnień nr 1 dotyczących zadania 4 poz. 1 Zamawiający w odpowiedzi dopuścił także proponowane Wykonawcę III kaniule o innych rozmiarach wskazanych w pytaniu.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

 **Z poważaniem**

……………………….

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***