Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Torba do przechowywania narządów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sterylna wykonana z polietylenu torba izolująca do przechowywania narządów przeźroczysta. Rozmiar 50 cm x 50 cm (+/-1cm), zamykanie torby przez zaciąganie podwójnej tasiemki. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Serwety jałowe, osłony jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zamawiający wymaga aby makymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była wieksza niż 100 sztuk. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN-980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 45 cm x 75 cm (+5cm) | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 90 cm (+ 10cm ) | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 45 cm (+5cm ) | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2.( +/- 1 m2). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 75 cm x 90 cm (+10 cm) | 3 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150 cm x 180cm (+5cm), z taśmą lepną na krótszym boku | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 150 cm x 90 cm (+10 cm ) z taśmą lepną na dłuższym boku | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2).. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150cm x 90 cm (+5cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. 30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm | 350 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 –  Sterylna kieszeń samoprzylepna, sterylna taśma operacyjna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Rozmiar: 30 cm x 40 cm (+5cm) | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna jednorazowa taśma operacyjna z włókniny , samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. Rozmiar: 50 cm (+5cm) x 9 cm (+1cm) | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – Gaza

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość mb/sztuk | Cena jednostkowa netto za mb/sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Gaza bawełniana niewyjałowiona 13 nitkowa gramatura gaza min. 17g/m2 Szer. 90 cm (+/- 5 cm), max. długość beli 200mb | 6 000 mb |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana niejałowa 16 nitkowa. Gramatura gazy min. 17g/m2 Rozmiar: 1 m2 | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaza bawełniana jałowa, wykonana z gazy 16 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą II a i regułą 7 ( wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min. 17g/m2 Rozmiar: 1 m2 | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 –  Kompresy niejałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Oferowana ilość nitek | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe , 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 5 cm x 5cm x 100 szt. | 2 000 |  | ……………… |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. | 8 000 |  | ……………… |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 10 cm x 10cm x 100 szt. | 2 500 |  | ……………… |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Kompresy jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowy. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny . Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 10 sztuk Zamawiający wymaga, aby brzegi kompresów złożone do wewnątrz zapobiegające ryzyku pojawienia się luźnych nitek, co podwyższa bezpieczeństwa stosowania produktu . Opakowanie papier-folia | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Opatrunki hemostatyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczych, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego – eliminujący na poziomie 99,9% po24 godz. szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 2,5 cm x 5,1 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczych, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego – eliminujący na poziomie 99,9% po24 godz. szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 5,1cm x 10,2cm | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar: 5m x 1,25 cm | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Plastry

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Plaster przeźroczysty, perforowany na folii. Pokryty hipoalergicznym klejem, równomiernie. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5mx2,5cm | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5mx5cm | 540 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Folie silikonowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 15mmx15mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Folia silikonowa stosowana w rhynochirurgii, niesterylna. Do folii dołączony opis sposobu czyszczenia i sterylizacji produktu w języku polskim. Wymiar płata 70-75mmx55mm, grubość płata 1mm. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Opatrunek jałowy z folii poliuretanowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty do mocowania kaniul i cewników z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 6 cm x 7 cm (+2cm) | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy, przeźroczysty, wodoodporny, paroprzepuszczalny, samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej pokryty klejem hipoalergicznym rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników, wkłuć centralnych, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis. Wyposażony w dwa zintegrowane, sterylne paski mocujące. Rozmiar: 10 cm x 12 cm (+/-3cm) | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 – Zestawy zabiegowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw zabiegowy jałowy Skład zestawu: 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna 45x75cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 45x75cm z otworem 8cm (centralnie) i przylepcem wokół otworu; 5 x kompres włókninowy o gramaturze: min. 40 g/m2, 4-warstowe, rozmiar: 5x5cm; 7 x tupfer z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2 , rozmiar: 30x30cm; 1 x pęseta metalowa, anatomiczna, rozmiar: 13-14cm; 1 x nerka tekturowa 1 x pojemnik plastikowy Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw jałowy do usuwania szwów Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; nożyczki Stitch Cutter, rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 6 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 20cmx20cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa, jednorazowego użytku z szerokimi strukturalnymi powierzchniami pod palec, rozmiar: 12-14cm. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi norami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie | 600 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 – Opatrunek jałowy do mocowania kaniul i cewników z substancją antybakteryjną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy, wodoodporny, paroprzepuszczalny, samoprzylepny, bakteriobójczy opatrunek z foli poliuretanowej do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorcheksydyny o rozmiarze 3x4cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; pokryty klejem hipoalergicznym rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej. Posiadający wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci ,,dziurki od klucza" z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Wyposażony w dwa zintegrowane, sterylne paski mocujące. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Rozmiar 10cm x 12 cm (+/- 3cm) | 9 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 – Tampony uszne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA z okienkiem. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 – Opatrunek nosowy pooperacyjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 100 mm Rozmiar: 10x2-2,5x1,5cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 55 mm Rozmiar: 5,5x2-2,5x1,5cm | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Zestawy zabiegowe laryngologiczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do operacji ucha Skład wymiary i parametry techniczne: serweta 190 x 270cm (+20 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  10 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze : 80 cm x 140 cm – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm ( +/- 10 cm) na ssak i koagulacje -1 szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40 cm -2 szt. serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze. min. 50g/m2 , odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. g)osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 50x30 cm (+/- 10cm) | 110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw operacyjny do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka) Skład, wymiary i parametry techniczne: serweta 180-190 x 240- 270 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  15 cm (+/- 1 cm ) umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt, pokrowiec na stolik Mayo, rozmiar: 80 cm x 140cm (+/- 10%)- 1 szt. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30x 40 cm (+/- 10cm ) na ssak i koagulacje – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego min. 50g / m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. ręczniki wysokochłonne 30cm x 40 cm o gram. 73g/ m2- 2 szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do tracheotomii, wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50 g/ m2, min. Nieprzemakalności 250 cm H2O, w/w parametry dotyczą pozycji i). Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne; Serweta min. 190 x 270 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2,, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem przylepnym o śr. 15cm (+/-1cm) umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety - 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo – romiar 80 x 140 cm(+/-10%)- 1 szt. Pojemnik plastikowy 125ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Pojemnik plastikowy 250ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt. Strzykawka o poj. 10 ml.- 2 szt., Igła 0,7 x 30 mm – 1 szt. Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. Serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego o rozmiarze min. 150 cm x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentariuszki-1 szt. Ostrza do noża rozmiar 10 – 1szt Taśma przylepna włókninowa 10x50 – 1szt Dren do ssaka o długości 3m z plastkową końcówką ssącą – 1szt Cewnik do odsysania rozmiar 14 – 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. Skład zestawu: serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 240- 270cm. Wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2;; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem o śr. 15 cm (+/- 1cm) bez oklejania umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: 80cm x 140cm-1szt. serweta owinięcie z laminatu dwuwarstwowego , o gramaturze min. 50g/m2 min nieprzemakalności 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 100cm – 1szt. Taśma przylepna włókninowa 10x50cm - 2szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji laryngologicznych Skład wymiary i parametry techniczne: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 50g/ m2 oraz nieprzemakalnego laminatu o gramaturze, nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta o wymiarach 180-190 cm x 240- 270cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-7 cm x 63-65 -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze: 80cm x 140 cm (+/-10%)- 1szt. serweta samoprzylepna o wymiarach 150-180cm x 180-200cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2 i minimalnej nieprzemakalności 250cm H2O. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje – 1 szt. dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30 x 40 cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje- 1szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40cm – 2szt. serweta na stolik instrumentalny, służąca do zawinięcia zestawu o rozmiarze min.150 cm x 190-200cm- 1szt. taśma przylepna włókninowa o rozmiarze: 10 cm x 50cm -2szt. serweta z taśmą o wymiarach: 150 cm x 180cm – 1 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Chusta bawełniana trójkątna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Bawełniana chusta w kształcie trójkąta równoramiennego o wymiarach 106 x 106 x 157 cm (+/-5 cm). | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 – Pieluchomajtki

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 50-55cm do 80-85cm Min. chłonność 1 szt. 1600ml Rozmiar S Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 70- 75cm do 110-125cm. Min. chłonność 1 szt. 2100 -2200ml. Rozmiar M Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 90-100cm do 140-150cm Min. chłonność 1 szt. 2 400ml Rozmiar L Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 10 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 – Podkłady higieniczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej. Minimalna chłonność -1500 ml Rozmiar: 60cm x 90 cm | 42 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Opaska gipsowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3-4 minuty. Rozmiar: 3m x 10cm | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 21 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 21 – Prześcieradło higieniczne o dużej chłonności

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Prześcieradło higieniczne z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła, szerokość wkładu chłonnego: 50-55 cm. Minimalna chłonność -1500 ml. Rozmiar prześcieradła: długość 220-230 cm , szerokość 100-105cm | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 22 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 22 – Wata

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość kg/sztuk | Cena jednostkowa netto za kg/sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wata celulozowa w arkuszach bielona. Opakowanie pojedyncze max. 5kg Rozmiar: 40 cm x 60 cm (+/-3cm) | 3 000 kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata celulozowa w rolkach 150g | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wata opatrunkowa 100 g | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 23 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 23 – Zestaw do angiografii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do angiografii. Skład zestawu: ( wymiary podane w cm) 1 x serweta angiograficzna udowa o wymiarach 220 x 320 (+/- 10cm) zintegrowana z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320 (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 122 x 160 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 50g/m2, dodatkową warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.106g/m2. 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 15 cm z gąbką i rękojeścią. 1 x strzykawka Luer Lock 5ml 3 x strzykawka Luer Lock 10ml 2 x strzykawka Luer Lock 20ml 1 x miska o pojemności 100 ml 1 x miska o pojemności 500 ml 1 x miska do prowadników o pojemności 2000 ml, okrągła o średnicy 20 cm i wysokości 7 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się z prowadnika z miski. 2 x osłona na ekran radiologiczny o wymiarach min 80cm z elastycznymi krawędziami 20 x kompresy z gazy 10 x 10 1 x serweta do owinięcia na stolik instrumentariuszki (rozmiar 150cm x 220-230cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54/ m2 i nieprzemakalności 250 H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa. przeźroczysta osłona na panel z monitorami o rozmiarze: dł. 140 cm (+/- 10cm) i szer. 20-25cm przeźroczysta osłona na pedał i kabel – długość 340cm (+/- 10cm) | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 24 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 24 – Opatunki specjalne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 15 cm x 15 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 20 cm x 20 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 12,5 cm x 12,5 cm | 250 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się: z warstwą kontaktową hydrowłóknista z karboksymetyloceluzlozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrza warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 21 cm x 21 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzną warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 17,5 cm x 17,5 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzną warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 16,9cm x 20 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy opatrunek antybakteryjny, zawierający srebro uwalniane stopniowo. Opatrunek zatrzymuje w swojej strukturze wysięk oraz bakterie. Ma właściwości żelujące i zapewnienia wilgotne środowisko gojenia się ran. Zawartości srebra janowego min. 1%. Opatrunek zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej. Wymiary : 10cmx10cm (+/-1 cm) | 1 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 25 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 25 – Opatrunek hydrokoloidowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 10cm x 10 cm (+/-1 cm). | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 15cm x 15 cm (+/-1 cm). | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 20cm x 20 cm (+/-1 cm). | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 26 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 26 – Folia chirurgiczna bakteriobójcza

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztuk | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 15 cm x 20 cm 10cm x 20 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe , trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 44 cm x 35 cm 34 cm x 35 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 60 cm 56cm x 60 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym Rozmiar 66 cm x 45 cm 56 cm x 45 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 85 cm 56 cm x 85 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 27 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 27 – Zbiornik na płyny posiadający zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sterylny zbiornik na płyny wykonany z polietylenu. Posiadający w polu operacyjnym zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym ( w warstwie lepnej jodoform o wymiarach 33 cm x 43 cm) Rozmiar 74 cm x 74 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zbiornik na płyny wykonany z przeźroczystego polietylenu. Posiadający w polu operacyjnym zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym ( w warstwie lepnej jodoform o wymiarach 42 cm x 52 cm). Zbiornik posiada dwa zawory z możliwością podłączenia ssaka. Rozmiar 74 cm x 87 cm | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 28 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 28 – Zestaw do cewnikowania

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 16; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 18; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego, bez cewnika. Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar, 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 29 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 29 – Opaski dziane/elastyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztuk | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa a 1 szt. 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, krawędzie opaski wykończone w sposób uniemożliwiający ich strzępienie. Gramatura: min.: 9,0 g/m2 | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poliuretanu Gramatura: min.: 28,0 g/m2 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poliuretanu Gramatura: min.: 19,0 g/m2 | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 30 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 30 – V.A.C Tarapia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 300ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 500ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy średni zawierający: - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5cm x 8cm x 3,2cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy duży zawierający : - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 15 cm x 26 cm x 3,2cm -samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 11cm x 8cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 25 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 26cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala). | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem – podkładką w celu dostarczenia – podania płynu do rany. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 7 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw opatrunkowy kompatybilny z urządzeniem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) złożony z pianki poliuretanowej o wymiarze 25,4 cm x 6,4 cm x 1,8 cm, foli poliuretanowej o wymiarze 35,6cm x 20,3cm oraz drenu łączącego zintegrowanego z opatrunkiem. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach o dużej zdolności odprowadzania płynów; opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, wewnętrzna warstwa wspomagająca odprowadzanie wydzieliny (dzięki sześciu ramionom zatopionycm w folii). Opatrunek kompatybilny z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 31 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 31 – Opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne. Opatrunek zbudowany z hydrofobowej siatki poliamidowej, stanowiącej materiał nośny opatrunku, pokrytej srebrem metalicznym oraz impregnowanej nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych). Wymiary : 10cmx10cm (+/-1 cm) | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 32 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 32 – Tamponada sterylna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tamponada do tamowania ostrych i przewlekłych krwotoków, sterylna, jednorazowa, przednia składająca się z: rurki z polichlorku winylu o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz zainstalowany uciskowy pęcherzyk lateksowy, układu podawania powietrza składającego się z: zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego, przewodu cienkościennego; tasiemka bawełniana do zawiązywania z tyłu głowy o długości od 50 do 55 cm; rozmiary: |  |  |  |  |  |  |
| a | 90 mm, strona lewa | 30 |  |  |  |  |  |
| b | 90 mm, strona prawa | 50 |  |  |  |  |  |
| c | 80 mm, strona lewa | 50 |  |  |  |  |  |
| d | 80 mm, strona prawa | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………, dnia ……………….																													    												                      ...................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 33 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na materiały opatrunkowe i obłożenia na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____4 do ____4 informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 35 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawa materiałów opatrunkowych 
i obłożeń, ZP-22-079UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r.  poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C

Załącznik Nr 36 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń - ZP-22-079UN” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 37 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń - ZP-22-079UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 38 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń - ZP-22-079UN”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

# Footnotes

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.