|  |
| --- |
| **Komenda Wojewódzka** **Państwowej Straży Pożarnej** **w Katowicach**  |
| **Wydział Kwatermistrzowski**WT-I.2370.12.2021 |
|  |

 Katowice, 02 lipca 2021 r.

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n. ***„*Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej”** numer postępowania WT-I.2370.12.2021

Pytanie 1.

Dzień dobry. Chciałem zapytać czy wykonawca musi wybudować system ograniczania wypływu energii do sieci, oparty na liczniku skomunikowanym z falownikiem?

Ad.1.

Zgodnie z opisami załączników 9a, 9b, 9c do SWZ – „*Potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych”*, Zamawiający wymagasystemu ograniczenia eksportu energii.

**Dokonane wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

 Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej