***Załącznik nr1***

***Zam.320/2023/TP/DZP***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Remont** **pomieszczeń Samorządu Studenckiego w budynku przy ul. Kanafojskiego 1**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 1, polegającego na:

1. Malowaniu ścian i sufitów farbami odpornymi na zmywanie i szorowanie.
2. Wkucie w sufit i ścianę przewodów od rzutnika.
3. Wymiana wykładziny dywanowej i paneli drewnianych na panele LVT wraz z wykonaniem cokolika.
4. Montaż zabudowy stałej meblowej w aneksie kuchennym składającym się z szafek stojących wraz z zlewozmywakiem i wylewką oraz szafki wiszące.
5. Wymiana drzwi płycinowych.
6. Wykonanie na ścianie w miejscu wskazanym przez użytkownika paneli LVT jako deski odbojowej.
7. Wszystkie meble należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem. Dopuszcza się przenoszenie mebli lub grupowanie w celu zabezpieczenia folią. Przy przenoszeniu mebli, meble należy oznaczyć i powrotnie przenieść w to samo miejsce skąd były wynoszone lub przemieszczane.
8. Po zakończeniu robót związanych z remontem pomieszczeń, należy wymyć okna i sprzątnąć do czysta korytarze i klatki schodowe.
9. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 7.30 do 15.00.
10. W trakcie wykonywania robót malarskich dopuszcza się używanie pędzli i wałków malarskich. Wszystkie inne techniki malarskie są zabronione.
11. Nie dopuszcza się mieszania gruntu z farbami emulsyjnymi. Każdą czynność należy wykonać oddzielnie.
12. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
13. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
14. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na
15. swój koszt.
16. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

1. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je rozpatrywać łącznie z OPZ.

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*