ZAKRES
Lp.	pomieszczenie	Zakres prac do wykonania
1	34 piwnica	Demontaż płyt gipsowych po zalaniu; montaż nowych płyt; malowanie w kolorze; wymiana ościeży i drzwi; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie
2	02 korytarz piwnica	Usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie
3	01 piwnica	Usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie
4	Klatka schodowa	Usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze (tynk kamyczkowy zostaje); montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie
5	Klatka schodowa 112 (góra)	Zabudowa w miejscu nadproża; montaż ościeża i drzwi; demontaż istniejących drzwi ppoż. (2 szt.); usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie
6	114 (pom.5) pokój kierownika	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana/montaż plafonów na suficie; usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety; odnowienie parkietu; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; montaż nowych plafonów na suficie; demontaż ościeża i drzwi oraz montaż nowych. Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia.
7	115 (pom. 6) sala doświadczania świata	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana/montaż plafonów na suficie; usuwanie ubytków na ścianie; usunięcie wykwitu po zalaniu; malowanie na biało; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety zaciemniającej (kolor biały od strony pomieszczenia); wymiana ościeży i drzwi (kolor biały) Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia; odnowienie parkietu; przebudowa instalacji elektrycznej: montaż nowych plafonów na suficie (2 szt.) zapalane naprzemiennie; montaż nowych gniazd elektrycznych i włączników prądu; / Wszystkie urządzenia Sali będą włączane przy użyciu panelu naściennego, który będzie zamontowany po prawej stronie od wejścia nad szafką muzyczną rzut 2(1) / 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 10 / Przykład: / 1, 2 – oświetlenie górne (plafony) / 3, 4 – podwójne gniazdo za szafką muzyczną (rzut 2(1) h=ok. 10cm od podłogi / 5 – gniazdo pod kulę na suficie 2.319m od ściany z wejściem x 2.370m od ściany na lewo / 6, 7 – podwójne gniazdo pod słup wodny i oświetlenie za matami (rzut 1) – w rogu ściana za matami; h= 7cm od podłogi / 8, 9, 10 – potrójne gniazdo pod projektor do kuli i rzutnik (rzut 1); h=2,60m od podłogi. / Montaż dodatkowych trzech gniazd przy podłodze – tu prąd będzie cały czas w gnieździe, tzn. nie będą uruchamiane z panelu: 1 szt. na lewo od wejścia; 2 szt. narożnik przy oknie prawym.
8	101 (pom. 1) pomieszczenie wypoczynkowe	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana plafonów na suficie na lampy wiszące 2 szt.; usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety; demontaż wykładziny podłogowej; odnowienie parkietu pod wykładziną; montaż nowych gniazd elektrycznych 2 szt. na najdłuższej ścianie; wymiana istniejących gniazd i włączników na nowe; demontaż ościeża i drzwi oraz montaż nowych. Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia.
9	102 (pom.2) pomieszczenie terapii zajęciowej	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana plafonów na suficie na nowe; usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety; demontaż wykładziny podłogowej; odnowienie parkietu pod wykładziną; wymiana istniejących gniazd i włączników na nowe; demontaż ościeża i drzwi oraz montaż nowych; wejście do pomieszczenia wyłącznie z korytarza – zaślepiamy przejście do pom. 103 (pom. 3). Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia.
10	103 (pom.3) stołówka	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana plafonów na suficie na nowe; usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety; demontaż wykładziny podłogowej; odnowienie parkietu pod wykładziną; wymiana istniejących gniazd i włączników na nowe; demontaż ościeża i drzwi oraz montaż nowych; wejście do pomieszczenia z korytarza – zaślepiamy przejście do pom. 103 (pom. 3). Drzwi otwierają się do środka pomieszczenia.
11	104 (pom.4) kuchnia + terapia kulinarna	Wymiana instalacji co; demontaż istniejącego grzejnika wraz z zabudową; wymiana plafonów na suficie na nowe; usuwanie ubytków na ścianie; malowanie w kolorze; demontaż istniejącej rolety w oknie; montaż nowej rolety; odnowienie parkietu; wymiana istniejących gniazd i włączników na nowe; demontaż ościeża i drzwi oraz maksymalne poszerzenie otworu przejścia do 103 (pom. 3) – bez ponownego montażu drzwi (pomieszczenie ma być otwarte). Rezygnujemy z wybicia wejścia na klatkę schodową. Wejście do pomieszczenia zostaje przez 103 (pom. 3).
12	Korytarz na piętrze	W całym korytarzu wymieniamy płytki podłogowe
13	Projektowane sanitariaty + szatnie	Nowe płytki podłogowe

W projektowanych pomieszczeniach po przebudowie – wykonanie niezbędnych przyłączy. Musimy usunąć hydrant z części projektowanej. W miejscu, gdzie poprowadzone sa rury ma być usunięta ściana, więc rura będzie na wisiała w powietrzu. Oczywiście tak, jak rozmawialiśmy, jak tylko się da to wykonać, to zabudujmy pozostałe widoczne rury.
W kosztorysie musi się znaleźć także montaż windy zewnętrznej i związane z tym koszty dodatkowe.
Wymieniamy też roletę zewnętrzną przy wejściu do budynku.