Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki 1 piętra zespołu IV w budynku nr 6 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

1. Zakres prac w łazienki:

a) Przygotowanie powierzchni ścian polegający na oczyszczeniu i usunięciu sparciałej powierzchni farby, skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku, zaklejeniu pęknięć oraz zabezpieczeniem środkami gruntującymi i grzybobójczymi, wyjęciu kołków, śrub, gwoździ ze ścian - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania.

b) Wykonanie obniżenia sufitu w łaźni poprzez montaż sufitu podwieszanego z zastosowaniem rusztowań systemowych. W suficie należy umieścić nowe oświetlenie, instalację wentylacyjną oraz wykonać przeniesienie czujników pożarowych.

c) Demontaż istniejącej zabudowy kabin prysznicowych w sposób umożliwiający ponowny ich montaż w tych samych miejscach,

d) Demontaż istniejących brodzików prysznicowych (wywóz gruzu po stronie wykonawcy), przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej podłogi w kabinach prysznicowych wraz z montażem nowych odpływów liniowych. Należy wykonać spadki do odprowadzenia wody w kabinach prysznicowych do nowych odpływów liniowych

e) Wymiany i ułożenie nowych odcinków instalacji elektrycznej dla oświetlenia i wentylacji.

f) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej na podłodze. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwu-komponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.

g) Wykonanie podłóg poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych. Płytki mają być ułożone ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody do odpływów. Kolor i faktura płytki ma być uzgodniona z Zamawiającym.

h) Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania ścian farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).

2. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 21.12.2020 r.

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.

4. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 miesięcy.

5. Każdemu z Wykonawców przystępujący do postępowania przysługuje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.

6. Zapłata będzie zrealizowana, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu faktury. Informujemy, że budynki Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu są zakwalifikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: budynków zbiorowego zamieszkania- symbol 1130.