Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2020 konserwacji i przeglądu okresowego agregatów prądotwórczych zainstalowanych w jednostkach Policji woj. wlkp.
1. Przedmiotowe postepowanie zostało przedstawione w 5 częściach z wyszczególnieniem pojedynczych jednostek. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne części z uwzględnieniem wyceny na pojedyncze jednostki w danej części.
2. Termin realizacji całości zlecenia - do dnia 30.11.2020 r.
3. Okres gwarancji: Wykonawca udziela, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
4. Ryczałtowa cena jednostkowa usług dla danego obiektu musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zlecenia wynikające bezpośrednio z jego zakresu rzeczowego, a ponadto wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia w szczególności podatek VAT oraz:
    1. koszty roboczogodzin pracowników Wykonawcy,
    2. koszty dojazdów do miejsca wykonania czynności,
    3. koszty transportu,
    4. koszty diagnostyki i użycia sprzętu,
    5. koszty testów i sprawdzeń,
    6. koszty narzędzi, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania usługi,
    7. koszty utylizacji zużytych materiałów,
    8. koszty opracowania dokumentacji (protokołów),
5. Wykonawca skieruje do realizacji zlecenia osoby, które:
1. Wykonawca posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ,, poufne”
2. Osoby realizujące zlecenie posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji i Dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń instalacji i sieci:
Grupa 1:
1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
2. urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 15 kV w zakresie obsługi, konserwacji i remontów,
3. zespoły prądotwórcze o mocy min. 600 KW do 1kV w zakresie obsługi i konserwacji,
4. aparatura kontrolno-pomiarowa do w/w urządzeń i instalacji w zakresie obsługi,
5. elektryczne pomiary ochronne do 1kV w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów użytych do realizacji przedmiotu zlecenia, które będą wjeżdżały na teren jednostek Policji w terminie 3 dni od podpisania zlecenia.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zlecenia w dni robocze w terminach wskazanych w szczegółowym harmonogramie. Praca w innych terminach wymaga zgody przedstawiciela Zamawiającego.
3. Organizacja prac stosowana przez Wykonawcę musi uwzględniać całodobowe użytkowanie obiektów i nie może zakłócać działania jednostki Policji.
4. Wyłączenie energii elektrycznej. Czasowe odłączenie napięcia podczas wykonywania prac powinno odbywać się w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, komendantem danej jednostki Policji oraz jego służbami technicznymi, w szczególności z Wydziałem Łączności i Informatyki lub Sekcją Łączności Radiowej, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych wydziałów operacyjnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określanymi w zleceniu i obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad i przepisów BHP i ppoż.
6. Wykonawca w czasie prac w miejscu realizacji przedmiotu zlecenia, będzie odpowiedzialny za warunki bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie: organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej W przypadku, gdy osoba skierowana przez Wykonawcę wykonuje pracę niezgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 oraz DTR i instrukcji producenta, Zamawiający ma prawo nie dopuścić danej osoby do wykonywania czynności związanych z realizacją zlecenia.
7. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zlecenia przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów wolnych od wad fizycznych, w szczególności filtrów oraz olejów silnikowych, płynów układu chłodzenia, posiadających certyfikaty i atesty dopuszczenia do pracy w poszczególnych silnikach agregatów wskazanych rodzajowo w wykazie agregatów i przy użyciu narzędzi i maszyn odpowiadających, co, do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz celowi, któremu ma służyć a także oryginalnego oprogramowania do podzespołów systemu zasilania rezerwowego tj. dla sterowników agregatów prądotwórczych i układów SZR.
8. Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów regenerowanych. Zamawiający dopuszcza materiały i części zamienne tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca udowodni, że na rynku nie są dostępne materiały i części oryginalne.
9. Za gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do utylizacji
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za uszkodzenie urządzeń mechanicznych i elektronicznych w SZR, a także uszkodzeń urządzeń w systemach teletechnicznych jednostki Policji, zasilania gwarantowanego UPS, łączności radiowej (siłownie) w tym OST 112, będących wynikiem niewłaściwego wykonywania przedmiotu zlecenia, a w szczególności niewłaściwego wykonania przeglądu i konserwacji, uruchamiania, prób i testów oraz innych czynności o technicznym charakterze oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zlecenia.
11. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zlecenia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. na każde pojedyncze zdarzenie i ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu zostaną pokryte z wymienionej polisy. Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wymaganej kwocie przez cały okres realizacji zlecenia.
12. Wykonawca musi posiadać zgłoszenie do Urzadu Marszałkowskiego o gospodarce odpadami (BDO).
13. Wykonawca oraz osoby skierowane przez niego do realizacji zlecenia zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku jego realizacji.
14. Zastrzeżenia.
1. w przypadku ujawnienia stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub pominięcia czynności wskazanych w zakresie prac, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę,
2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku i na zasadach określonych we wzorze Zlecenia.

1. na terenie jednostek Policji obowiązuje zakaz fotografowania rejestrowania obrazu i dźwięku.
2. Zamawiający może bez podania przyczyny odstąpić od zawarcia zlecenia na wykonanie usługi.
3. przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,
4. do Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
5. do zamówienia ma zastosowanie § 8 Regulaminu Platformy Zakupowej Open Nexus.