## 02
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) PO ZMIANIE
Pakiet nr 2 - Akcesoria do respiratora „Maquet”, nCPAP ELITE.
Kod CPV: 33157110-9, 33157800-3, 33157400-9, 33141200-2, 33141220-8
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przeyłącze nCPAP Generator do respiratora noworodkowego wdech/wydech, regulacja dyszy wdechowej kompatybilny z respiratorem MAQUET SERVO		szt.	100
2	Maski nCPAP kompatybilne z przyłączem z pozycji nr 1 powyżej – rozmiar S, M , L, do dyspozycji przez zamawiającego		szt.	100
3	Czapeczki nCPAP, kompatybilne z przyłączem z pozycji nr 1 rozmiar : XS, S, M, L, XL, do dyspozycji przez zamawiającego		szt.	100
4	Cewnik EDI do respiratora MAQUET - rozmiar 6 i 8 ( po 4 opakowania z kazdego rozmiaru)		op.	8
5	Filtr Servo Duo Guard do respiratora MAQUET antybakteryjny i antywirusowy jednorazowego użytku. W jego obudowie znajduje się wysokiej jakości filtr HEPA chroniący przed bakteriami/wirusami oraz filtr elektrostatyczny. / Waga < 55 g; / Objętość wewnętrzna 170 ml; / Długość = 110 mm, maksymalna średnica = 78 mm / Przeznaczony do pracy przez 48 h"		szt.	180
6	Ryry do respiratora MAQUET		szt.	150
7	Jednorazowy, uniwersalny obwód oddechowy do respiratora noworodkowego. Podgrzewane ramię wdechowe, pułapka wodna, samonapełniająca się komora nawilżacza. Komplet złączek. Obrotowy Y, pakowany razem z komorą nawilżacza		szt.	70
8	Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy do nCPAP. Odcinek wdechowy podgrzewany, linia proksymalna, komora nawilżacza, generator przyłącze pacjenta, trzy końcówki donosowe S. M, L. Kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza AIR-WILAmed		szt.	300
9	Czapeczka 1 x użytku do mocowania układu oddech. NCPAP (9 rozmiarów)		szt.	300
10	Jednorazowy układ oddechowy dla noworodka z drenem ciśnieniowym umozliwiającym podłączenie generatora typu MEDIJET		szt.	20
11	Generator n CPAP MEDIJET lub IF, w zestawie z komora nawilżacza		szt.	20
12	Silikonowa końcówka donosowa do zamocowania przy adapterze rozmiar:S, M, L, XL kompatybilna z przyłączem z pozycji nr 11		szt.	100
13	Silikonowa maseczka oddechowa do zamocowania przy adapterze roz. S.M.L, kompatybilna z przyłączem z pozycji nr 11.		szt.	120
14	Czapeczka 1 x użytku do mocowania układu oddechowego oraz komplet tasiemek rozm. S,M,L kompatybilna z maseczkami i końcówkami z pozycji 2 i 3		szt.	100
					Razem		x