ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

Kompaktowa wirówka MPS 1000 do PCR

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Prędkość maksymalna - 2500 obr./min |  |
|  | Pojemność maksymalna - 2 płytki PCR lub mikrotitracyjne |  |
|  | Przyspieszenie odśrodkowe – min. 500 x g |  |
|  | # Moc – min. 75 W |  |
|  | # Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 190 x 210 x 183 mm # (+/- 20 mm) |  |
|  | # Waga - 1,5 kg (+/-0,2 kg) |  |
|  | # Zakres temperatury pracy - od 4° do 35°C |  |
|  | # Wirowanie próbek w płytkach PCR i płytkach mikrotitracyjnych |  |
|  | # Płytki umieszczane w pozycji wertykalnej |  |
|  | # Przyciśnięcie przycisku otwierającego pokrywę automatycznie przerywa wirowanie |  |
|  | # Zastosowanie w zimnych pomieszczeniach |  |
|  | # Pasujące standardowe płytki PCR z kołnierzem i bez |  |
|  | # Pasujące standardowe mikropłytki |  |