****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.113.2024.MMO Kielce, dn. 16.05.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.113.2024.MMO:**. Zakup, dostawę i montaż maceratora do Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

**Pytanie 1**

Pkt. 18. Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej. Ładowność maceratora nie mniej niż 4 naczynia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ładowność nie mniej niż 3 naczynia (3 baseny lub 4 kaczki)?

**Odpowiedz:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Pkt. 22. Zużycie wody na cykl do max 24 l/cykl.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zużycie wody na cykl do max 27 l/cykl?

**Odpowiedz:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

 Z poważaniem

 *Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych*

 *mgr Mariusz Klimczak*