**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych będących na ewidencji Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego.**

KOD CPV- 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wykaz węży | Ilość /szt./ | Ilość /m/ |
| 1. | wąż hydrantowy Ф 52 dł. 20 | 31 | 620 |

**Miejsce wykonania usługi**

**SKŁAD DĘBLIN** (znajdujący się w odległości około 4 km od Zamawiającego) 41 BLSz Dęblin. Ilość węży – 31 szuk.

* Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 00

**Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:**

- (skład Dęblin ) tel. 261 515 547

**Warunki, uprawnienia, doświadczenie i inne wymagania, które powinien spełniać wykonawca:**

* Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, zasadami bhp oraz ppoż,
* Ewentualne uwagi mają być uwzględnione w protokole z wykonanej usługi,
* Koszty dojazdu Wykonawca winien uwzględnić w koszcie usługi objętej zamówieniem,
* Badanie musi być zakończone wydaniem „Świadectwa badania” (dla każdego węża hydrantowego oddzielnie),

**Świadectwo określa:**

* datę przeprowadzenia badania,
* metodę i sposób przeprowadzonego badania,
* nazwę obiektu na którym zainstalowane są węże,
* wnioski oraz datę następnego badania,

Ponadto każdy przedmiot musi być trwale oznaczony datą wykonania próby.