Znak sprawy: ZP/151/2019                                                                                   Gdańsk, dnia 03.01.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zautomatyzowanej wysokoprzepustowej platformy do ddPCR do wykrywania rzadkich mutacji postzygotycznych (Automated high-throughput ddPCR platform for detection od low-level post-zygotic mutations) w 2 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu qPCR w formacie płytki 384, posiadającego 4 kanały, a nie 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do qPCR którego ramp rate wynosi max 2.5C/sek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatycznego generatora kropli, który posiada sygnalizację błędów w postaci komunikatów na ekranie dotykowym, a nie w postaci dźwiękowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia używanego do demonstracji tzw. „post demo” z 2014 roku produkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski