Wejherowo, dnia 19.07.2023 r.

D.25C/250/ 533 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY SYSTEMÓW PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/251/N/20-35rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE NR 1

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego Zestawu opatrunkowego XL o parametrach zgodnych z wymaganiami SWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie 2 opatrunki piankowe z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach nie 30cm x 30cm x 1,6cm,

a o wymiarach 30cm x 30cm x 1,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE NR 1

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego na płytkie rany o parametrach zgodnych z wymaganiami SWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach nie 25cm x 15cm x 1,6cm,

a o wymiarach 26cm x 15cm x 1,6cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE NR 1

Poz. nr 10 i 11 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycjach tych nastąpiła pomyłka pisarska, i zapis w poz. nr 10: „żelująca wysięk 300 ml” oraz w poz. nr 11: „żelująca wysięk 800 ml” nie dotyczy wymaganej silikonowej warstwy kontaktowej pod opatrunek piankowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska i zapis w poz. nr 10: „żelująca wysięk 300 ml” oraz w poz. nr 11: „żelująca wysięk 800 ml” nie dotyczy wymaganej silikonowej warstwy kontaktowej pod opatrunek piankowy.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem