Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

INFLATOR (STRZYKAWKA WYSOKOCIŚNIENIOWA) – 100 szt.   (depozyt – 20 szt.)

- nie zawiera latexu

- pojemność 20 ml

- zakres ciśnień 30 atm,

- podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi

- ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę

- mechanizm blokujący w formie przycisku

- skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu

- łatwa manipulacja

- krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie

- wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,

- całość o dł. 35 cm