Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 -  ZESTAWY DO BIOPSJI POD NEURONAWIGACJĘ - Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła biopsyjna Igła wraz z zewnętrznym prowadnikiem toru igły biopsyjnej współdziałająca z neuronawigacją S7 firmy Medronic | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Zestaw musi zawierać : igłę biopsyjną wraz z miarką, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym, prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa prosta, zacisk, reduktor, śruby, śrubokręt dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane: prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa | Tak Podać TAK/NIE | (*) | wymagane TAK - 30 pkt.- prowadnik igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa NIE - 0 pkt.- brak prowadnika igły w skład którego wchodzi - podstawa kątowa |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 -   MARKERY DO NEURONAWIGACJI - Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marker musi ściśle współpracować z neuronawigacją S7 firmy Medtronic oraz z O-arm | Tak |  | wymagane |
| 2. 3. | Markery muszą być pakowane sterylnie w taki sposób aby można było zużyć 9 sztuk lub 20 sztuk markerów do operacji bez naruszenia sterylności dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane : (markery pakowane sterylnie po 5 sztuk + pakowane sterylnie po 1 szt) | Tak Podać, TAK/NIE | (*) | wymagane 30 pkt.- dodatkowe lepsze cechy jakości punktowane: (markery pakowane sterylnie po 5 sztuk + pakowane sterylnie po 1 szt.) NIE – O PKT. |
| 4. | Wykonawca musi użyczyć wraz z markerami narzędzia i instrumentarium do operacji kręgosłupa nawigowanych w O-arm i StelathStation | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie

Miejscowość .......................................................... data ....................................................