## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ
„Dostawa akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich
opartych na technologii noża ultradźwiękowego wraz z dzierżawą 2 generatorów
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”
Znak sprawy: 696/2022
Formularz asortymentowo-cenowy
L.p.	Opis	Ilość	Cena netto/szt/ miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu
		A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego - dł. ramienia 36 cm lub 45 cm (długość określana przez Zamawiającego podczas składania zamówienia), śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max z wykorzystaniem maksymalnej mocy energii ultradźwiękowej; drugi ,,var” z wykorzystaniem żądanej mocy energii ultradźwiękowej ,szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu umożliwiające równoległy docisk ramion. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Kompatybilna z dzierżawionym generatorem	200
2	Jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energie bipolarną i ultradźwiękową o długości roboczej 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski ;jeden ,,zamykanie i cięcie'' z wykorzystaniem energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi ,,zamykanie'' z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Bransze zakrzywione o długości 16mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie. Kompatybilna z dzierżawionym generatorem	10
3	Jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energię bipolarną i ultradźwiękową o długości 20 cm.,wyposażona w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden ,,zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi ,,zamykanie'' z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej , długość zakrzywionych branszy 20mm,z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie;uchwyt pistoletowy, możliwość cięcia i koagulacji, zamykanie naczyń do 7 mm włącznie, Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ściśnięciu w celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tkanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360°.Kompatybilna z dzierżawionym generatorem	70
4	Jednorazowa końcówka hybrydowa integrująca energię bipolarną i ultradźwiękową o długości ramienia 35 lub 45 cm (długość określana przez Zamawiającego podczas składania zamówienia) średnica ramienia 5 mm. Zamykanie naczyń do 7 mm włącznie. Wyposażona w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden ,,zamykanie i cięcie''z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej, drugi ,,zamykanie'' z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej. Bransze zakrzywione. Uchwyt pistoletowy z kluczem dynamometrycznym w zestawie. Szczęki narzędzia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przetrzymywania tkanki. Trzonek obrotowy 360 stopni. Kompatybilny z generatorem	170
5	Przetwornik wielorazowy, ultradźwiękowo-bipolarny, autoklawowany. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfra (dla rozróżnienia poz.6 ). Trzpień z gwintem wewnętrznym. Przetwornik kompatybilny z generatorem z poz. 7 oraz z akcesoriami z poz. 2,3,4	2
6	Przetwornik wielorazowy, hybrydowy, piezoelektryczny, autoklawowany. Wtyczka oznaczona dla lepszej widoczności cyfra (dla rozróżnienia poz.5 ). Trzpień z gwintem wewnętrznym. Przetwornik kompatybilny z generatorem z poz. 7 oraz z akcesoriami z poz. 1	2
7	Dzierżawa 2 generatorów kompatybilnych z akcesoriami z poz. 1-6. Generator zawiera w sobie diatermię mono-bipolarną do koagulacji oraz generator ultradźwiękowy do zamykania naczyń.	za okres od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.(9 miesięcy x 2szt)
		za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (12 miesięcy x 2szt)
		za okres od 01.01.2024r. Do 31.03.2024r. (3 miesiące x 2szt)
Razem				0,00	-	0,00