Sandomierz 12.12.2023 r.

ZOŚ/3542/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. Czy zamawiający wymaga podstawienia kontenerów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ zarówno w przypadku odzysku R 10 jak i R 3 Zamawiający wymaga jednorazowego podstawienia przez Wykonawcę minimum 5 pojazdów, o ładowności każdego pojazdu minimum 25 ton.

2. Prosimy o udostępnienie badań osadów ściekowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza średnie wartości badań osadów ściekowych z 2023 r.

| Oznaczany parametr | Wartość średnia w 2023 roku | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| pH | 11,00 | - |
| Sucha masa | 19,60 | % |
| Substancja organiczna | 62,52 | % |
| Zawartość azotu amonowego | 0,25 | % |
| Zawartość azotu ogólnego | 5,51 | % |
| Fosfor | 1,07 | % |
| Wapń | 8,72 | % |
| Magnez | 0,38 | % |
| Ołów | 7,45 | mg/kg |
| Kadm | 0,67 | mg/kg |
| Rtęć | 0,32 | mg/kg |
| Nikiel | 8,77 | mg/kg |
| Cynk | 307,40 | mg/kg |
| Miedź | 68,54 | mg/kg |
| Chrom | 13,50 | mg/kg |
| Obecność Salmonella sp. | Nie stwierdzono | W badanem masie lub objętości |
| Liczba żywych jaj Ascaris sp., Trichuris sp., Toxacara sp. | 0 | Liczba/kg |

3. Czy zamawiający dopuszcza rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz 
i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków PGKiM 
w Sandomierzu Sp. z o.o.  w procesie odzysku R 3 i R 10.

Prezes Zarządu

dr Piotr Sołtyk