**SPRAWA EZP.2600.39.2023**

Załącznik nr 5

**Wojewódzka Stacja**

**Sanitarno – Epidemiologiczna**

 **w Bydgoszczy**

##### FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| lp. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za butlę/szt | Wartość netto (kol. 5 x kol.6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol.8) |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | butla/szt. | 2 |   |   |   |   |
| 2. | Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10,7 m3 | butla/szt. | 36 |   |   |   |   |
| 3. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | butla/szt. | 3 |   |   |   |   |
| 4. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 2 |   |   |   |   |
| 5. | Dwutlenek węgla-food, sprężony, o czystości nie gorszej niż 3 .0. | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 50-55 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | suma |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| lp. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za dzierżawę butli/ cena dzierżawy dziennej | Wartość netto (kol. 5 x kol.6) | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. 7 x kol.8) |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | butla/szt. | 2 |   |   |   |   |
| 2. | Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10,7 m3 | butla/szt. | 36 |   |   |   |   |
| 3. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | butla/szt. | 3 |   |   |   |   |
| 4. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 2 |   |   |   |   |
| 5. | Dwutlenek węgla-food, sprężony, o czystości nie gorszej niż 3 .0. | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 50-55 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | suma |   |

Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i jest traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

 - wartość netto przedmiotu zamówienia,

 - podatek VAT,

 - koszty transportu,

 - koszty ubezpieczenia.

*..................................................... ..................................................*

 *(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka)*