Numer sprawy: ZP 07/19	Grajewo, dnia 10.07.2019 r.

   DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
        OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów szewnych i siatek chirurgicznych dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 3 października 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

# Dotyczy Zadania nr 1
Zwracam się z prośbą o możliwość podzielenia Zadania nr 1 na poszczególne grupy w zależności od rodzaju materiałów szewnych.

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2

# Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-10
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 3

# Dotyczy Zadania nr 1 poz. 12-16
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 4

# Dotyczy Zadania nr 2 poz. 13
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z zakończeniem micro point, bez opisu „mikrograwerowana”, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 5

# Dotyczy Zadania nr 2 poz. 14-15
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłanialne, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 6

# Dotyczy Zadania nr 2 poz. 16
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7

# Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1-23
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 8

# Dotyczy Zadania nr 3 poz. 6
# Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 9

# Dotyczy Zadania nr 3 poz. 17
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10

# Dotyczy Zadania nr 3 poz. 24-26
Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, szybkowchłanialny, 100% kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Czas wchłaniania około 42 dni, czas podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50%.

Odpowiedź:
Nie.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.
Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

        p.o. Dyrektor
        Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w Grajewie
        Grzegorz Zakrzewski
        ………………………………..……..….……….…...
        Kierownik Zamawiającego