Poznań 14 kwietnia 2023 r.

K-292-3-457/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie
zamówie­nia publicznego o nr **ZP/013/23** na **Modernizacja i przebudowa instalacji oświetlenia w budynku SPNJO** prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. *Tab.2 Zestawienie materiałowe w pozycjach 16, 17, 18 jest niezgodność parametrów strumień świetlny skuteczność-moc. Proszę o weryfikację i podanie właściwych parametrów.?*
2. Zamawiający zmienia treść zapisów „TAB. 2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH” poz. 16,17 oraz 18 otrzymują brzmienie :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kategoria | Symbol | Moc [W] | Opis | Jedn. | Ilość |
| 16 | Oprawa ośw. | V | 22 | Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wymiary 596x596 mm, strumień świetlny 3000lm, skuteczność 136 lm/W, moc 22 W, wsp. oddawania barw 80, temperatura barwowa 3000-4000 K, stopień ochrony IP44, wytrzymałości IK03 | szt | 327 |
| 17 | Oprawa ośw. | W | 22 | Oprawa w puszce nastropowej, wymiary 1200x300x60 mm, strumień świetlny 3000 lm, skuteczność 136 lm/W, moc 22 W, wsp. oddawania barw 80, temperatura barwowa 3000-4000 K, stopień ochrony IP44, wytrzymałości IK03 | szt | 6 |
| 18 | Oprawa ośw. | X | 22 | Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, wymiary 596x596 mm, strumień świetlny 3000 lm, skuteczność 136 lm/W, moc 22 W, wsp. oddawania barw 80, temperatura barwowa 3000-4000 K, stopień ochrony IP44, wytrzymałości IK03 | szt | 49 |

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 286 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  dokonuje zmiany:

* 1. W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19 kwietnia 2023 r**. do godziny **9:00.**