Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 257/2023/TP-I/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą Peletu drzewnego do celów grzewczych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane* | Nazwa produktu i producenta* | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G x H) |
| 1. | Pelet drzewny | Klasa A1 [norma EN 14961-4] lub równoważny |  |  | tona | 100 |  |  |
|  | Średnica | 6 ± 1mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość | 3,15 ≤ L ≤ 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gęstość nasypowa | 630-750 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość wilgoci | poniżej 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość popiołu | poniżej 0,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość części drobnych | poniżej 1,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość opałowa | powyżej 18 MJ/kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc energetyczna | 4,7 kWh/kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość siarki | poniżej 0,04 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość chlorków | poniżej 0,02 %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Objętość | 1,5 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miałkość | < 3%. |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

| UWAGI |
| --- |
| 1. | Miejsce dostawy | SD-B w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda: 60 ton [osoba do kontaktu: Janusz Saba]; SD-B w Bałdach – miejsce dostawy: Bałdy, gmina Purda: 40 ton [osoba do kontaktu: Maria Romot]. |
| 2. | Częstotliwość dostaw | Według dyspozycji osób do kontaktu, maksymalnie w ciągu 3 dni po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy, średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt. |
| 3. | Dostawa Pelletu | Pellet należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg, na paletach do 1 tony. |
| 4. | Jednorazowa dostawa | Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 6 ton Pelletu. |
| 5. | Faktury | Faktury należy wysyłać na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie : Stanowisko ds. Energetycznych |
| 6. | Gwarancja | Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”D” oraz kolumny „E” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.