ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 1:  Zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy, noże do witrektomii przedniej, zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, preparat wiskoelastyczny, roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji, soczewki do usunięcia zaćmy wraz

z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz biomety optycznego – okulistycznego.

| Lp. | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych,(opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy - wymagany skład zestawu: 2x kaniula do hydrodysekcji 25G 5x gaziki 5x5 5x gaziki 7,5x7,5 1x obłożenie na stolik 140x140 1x nóż grotowy, obustronnie ostrzony o kalibracji 1,2mm 1x nóż, obustronnie ostrzony o kalibracji 2,2mm 1x tip 0,8mm Kaseta kompatybilna z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji. 1x osłonki do tipa 1x kubeczek 60 ml 1x cystotom irygacyjny 25G 1x kubeczek 120ml 1x strzykawka 20 ml z gwintem 3x strzykawka 3 ml z gwintem 1x osłonka plastikowa na oko 1x ocznik 1x plastry 1 obłożenie dla pacjenta 120 x100 2 ręczniki ( do pakietu wierzchniego) rękawy na podpórki fotela operatora 2x fartuch L | zestaw | 6000 |  |  |  |  |  |

| B | Noże do witrektomii przedniej kompatybilne z oferowanym aparatem. | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierających 1% hialuronianu sodu w objętości 0,4 ml w amułkostrzykawce z kaniulą oraz preparat 3% hialuromianu sodu + 4% chondroitynosiarczanu sodu w objętości 0,35 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą. Zestaw w sterylnym bistrze. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| D | Preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych, odtwarzających komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu pochodzenia fermentacji bakteryjnej w objętości 0,85 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| E | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji (worek plastikowy) będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu 0,64%, chlorek potasu 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia 0,048 %, szściowodzian chlorku magnezu 0,030%, trójwodzian octanu sodu 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu 0,17% | op. | 6000 |  |  |  |  |  |
| F | Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 3 % oraz filtrami UV i światła niebieskiego załadowana w automatyczny system do implantacji aktywowany CO2 średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,54 wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +30D | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| G | Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV z jednorazowym kartridżem do implantacji ( jednorazowy kartridż nie wymagający zwijania soczewki podczas ładowania): średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +40D | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| H | Soczewka akrylowa, zwijalna , o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA średnica części optycznej 6 mm – 6,5 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 5 – 10 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej wymagany zakres dostępnych mocy - 5D do +30D | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| I | Soczewka jednoczęściowa, asferyczna, toryczna. Materiał akrylowy, hydrofobowy o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej 2 markery do markowania oka wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +30D Dostawca powinien zapewnić do użytkowania zestaw narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| J | Soczewka wewnątrzgałkowa do podszycia wykonana z PMMA typ optyki: dwuwypukła rozmiar części optycznej 7,0 mm długość całkowita 12,5 mm ukątowanie części haptycznych 5 stopni dioptraż od +10,00D do +30,00 D części haptyczne typu SLANT Dostawca zobowiązuje się na czas trwania umowy, przekazać nieodpłatnie 9 zestawów implantacyjnych składających się z indżektora i pincety. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

| Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej – 3 lata |  |
| --- | --- |
|  | Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto | Dzierżawa 1 szt. za 36 m-cy netto | Dzierżawa 1 szt. za 36 m-cy brutto | VAT (%) |
|  | K | Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej (1 szt. na 36 miesięcy): Zestaw obejmuje: konsola - 1 szt. przełącznik nożny - 1 szt. pilot zdalnego sterowania - 1 szt. instrukcja obsługi - 1 szt. pokrowiec ochronny - 1 szt. głowica do fakoemulsyfikacji - 14 szt. głowica do wszczepiania soczewek - 4 szt. końcówki i/a bimanualne - 14 kpl. Pęseta do diatermii - 2 szt. przewód do diatermii - 2 szt. kluczyk do odkręcania tipów głowicy u/s - 2 szt. jednorazowe noże do witrektomii przedniej - 18 szt. nośnik pamięci usb - 1 szt. Kluczowe cechy aparatu: aparat nie starszy niż 2014 Szczegółowa specyfikacja aparatu do fakoemulsyfikacji znajduje się w Załączniku 3 do SIWZ | m-c |  |  |  |  |

| Dzierżawa biometru optycznego, okulistycznego – 3 lata |  |
| --- | --- |
|  | Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto | Dzierżawa 1 szt. za 36 m-cy netto | Dzierżawa 1 szt. za 36 m-cy brutto | VAT (%) |
|  | L | Biometr optyczny, okulistyczny (1 szt. na 36 miesięcy): aparat nie starszy niż 2014 r. montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami do prawego i lewego oka pachymetria – pomiar grubości rogówki w zakresie 300-800um pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki AD w zakresie 1.5 do 5.5 mm pomiar długości gałki ocznej w osi widzenia zakresie 14 do 32 mm pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5 – 10.5 mm pomiar z wykorzystaniem 32 punktów testowych na dwóch okręgach 1,65 i 2,3 mm pomiar odległości „white to white” w zakresie 7 – 16 mm pomiar szerokości źrenicy w zakresie 2 – 13 mm pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy z rozdzielczością 0.01 pomiar grubości siatkówki w osi widzenia wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście, aktywna kontrola fiksacji w czasie pomiaru moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL formuły HAIGIS. Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II,Masket, Modifiet Masket, Shammas No-History, Olsen interfejs do przesłania danych do formuł zewnętrznych: Holladay IOL Consultant Profesional Edition, Okulix komputer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym Windows oprogramowanie i wydruki w języku polskim, baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek , wykonanie i przechowanie zdjęcia oka do wykorzystania w systemach wspomagania wszczepów soczewek torycznych baza soczewek optymalizowanych do metody optycznej drukarka laserowa. | m-c |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 2:  Soczewki wewnątrzgałkowe, tylnokomorowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | rodzaj soczewki: wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, zwijalna, Materiał soczewki: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV Optyka: przednia powierzchnia asferyczna , profil optyki o płynnej zmianie mocy optycznej od obwodu do centrum soczewki Wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki: - 0,27μm Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki: poniżej 1% Średnica optyki: 6,0mm Długość całkowita: 13 mm Indeks refrakcji: 1,47 Angulacja: 0 º Kształt krawędzi części optycznej: przednia krawędź zaokrąglona, tylna ostra Zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całym obwodzie części optycznej soczewki i haptykach Ilość punktów podparcia soczewki w torbie: 3 punkty podparcia Zakres mocy soczewki: od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D Kartridż nie wymagający zginania Sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| B | Rodzaj soczewki: wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednoczęściowa, sferyczna, zwijalna Materiał soczewki: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki: poniżej 1% Średnica optyki: 6 mm Średnica całkowita: 13 mm Indeks refrakcji: 1,47 Angulacja: 0 º Kształt krawędzi części optycznej: przednia krawędź zaokrąglona, tylna ostra Zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całym obwodzie części optycznej soczewki i haptykach Ilość punktów podparcia soczewki w torbie: 3 punkty podparcia Zakres mocy soczewki: od +6,0 D do +30,0 D w odstępach co 0,5 D Kartridż nie wymagający zginania Sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku | szt. | 650 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 3:  Materiały wiskoelastyczne

| Lp | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny: - • 1,4% hialuronian sodu • Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da • Lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa·s • Osmolarność: 280-330 mOsmol/l • pH: 6,8-7,6 • Opakowanie: ampułkostrzykawka o pojemności 1,0 ml z kaniulą 25G | op. | 1500 |  |  |  |  |  |
| B | Materiał wiskoelastyczny: • 2% hialuronian sodu • Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 x 106 Da • Lepkość: (0,1s -1): 400 000 mPa·s • Osmolarność: 280-330 mOsmol/l • pH: 6,8-7,6 • Opakowanie: ampułkostrzykawka o pojemności 0,9 ml z kaniulą 25G | op. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 4:  Dotorebkowy pierścień napinający

| Lp. | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotorebkowy pierścień napinający : pierścień dotorebkowy o średnicy 11 mm,fabrycznie zapakowany w injektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 5:  Pierścień Malyugin Ring 6,25, retraktor dotorebkowy, soczewka wewnątrzgałkowa, soczewka jednoczęściowa

| Lp | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pierścień Malyugin Ring 6,25 - niezbędny do zabiegów zaćmy - materiał: polipropylen kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego produkt sterylny bezkolizyjne wyjmowanie pierścienia z opakowania wprowadzanie aplikatora z pierścieniem przez cięcie 2,2 mm bez użycia siły Wymagane dostarczenie próbek – 2 sztuki | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| B | Rektraktor dotorebkowy: - 4 szt w opakowaniu sterylne - materiał: zbudowany z podwójnego nylonu z silikonowym stoperem - wydłużone wypustki, umożliwiające lepszą przyczepność - pętla minimalizująca przebicie torebki Wymagane dostarczenie próbek – 2 sztuki | op. | 90 |  |  |  |  |  |

| C | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, jednocześciowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, dwuwypukłe asferyczne, dwie części haptyczne, podwójna ostra krawędź, filtr UV Uwodnienie: 25% Współczynnik refrakcji: 1.46 Moc optyczna: 0D to +40D (0D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D) Średnica optyczna: 6 mm Długość całkowita: 12.5 mm Angulacja: 5 st Stała A-Constant: 118.3 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV Uwodnienie: 25% Współczynnik refrakcji: 1.46 Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) Średnica optyczna: 6 mm Długość całkowita: 10.75 mm Angulacja: 5 st Stała A-Constant: 118.6 Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D) Wstępnie załadowana | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 6:  Wiskoelastyki, soczewka hydrofobowa jednoczęściowa

| Lp. | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Zestaw wiskoelastyczny zawierający dwie ampułkostrzykawki: 1,8% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji pojemność ampułkostrzykawki 0,55ml lepkość: (0,1s-1) : 100 000 mPa.s masa cząsteczkowa 3,2-3,5 x 106 Da osmolarność nie mniej niż 280 i nie więcej niż 330mOsm/1 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji pojemność ampułkostrzykawki 0,8ml lepkość (0,1s-1): 80 000 mPa.s | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| B | Materiał wiskoelastyczny hydroksypropylometyloceluloza 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy objętość: 2,5ml lepkość: (5s-1): 3200 mPa.s osmolarność: 265-300 mOsmol/1 ph 6-8-7,6 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| C | Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa bezaberacyjna, asferyczna, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowanie C. Konstrukcja optyki przesunięcie w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie do torebki. Dodatkowa bariera zapezpieczająca przed PCO 360 stopni – ostra krawędź. Posiada otwory fenestracyjne zapewniające zwiększoną stabilność. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność nateriału i powstawania wakuoli po wszczepieniu, materiał gwarantujący brak odblasków. Uwodnienie: 3-4% Soczewka z filtrem UV Zakres dioptrażu: od +6,0D do 30,0D dostępna co 0,5D. Moc cylindra 1,25D;2,0D;2,75D;3,50D;4,25D;5,00D;5,75D Średnica części optycznej: 6,0 mm. Średnica całkowita 12,5 Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia ≥ 2,2 mm. Soczewka wraz z dwoma sterylnymi flamastrami do markowania rogówki. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 7:  Retraktory tęczówkowe

| Lp | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Retraktory tęczówkowe do stosowania śródoperacyjnego, sterylne, 5 szt. w opakowaniu. | op. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 8:  Soczewki jednoczęściowe, jednoogniskowe, wiskoelastyk

| Lp | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Soczewka jednoczęściowa, jednoogniskowa, asferyczna z częściami haptycznymi w kształcie litery C. Soczewka w pełni preloadowana z jednorazowym injektorem. Materiał: akryl hydrofobowy z powierzchnią pokrytą heparyną i filtrem światła niebieskiego oraz filtrem UV. Uwodnienie 0,3%. Wymiary części optycznej 6.0 mm. Długość całkowita soczewki 13.0 mm. Angulacja części haptycznej 0 stopni. Ostre brzegi wzdłuż całej części optycznej i haptycznej. Stała A soczewki 119.9. Zakres dioptrażu od +4.0D do +34.0D, podział co 0.5D. Indeks refrakcji 1,49. Liczba Abbego 50. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| B | Soczewka jednoczęściowa, jednoogniskowa, asferyczna, bitoryczna. Materiał akryl hydrofilny z powierzchnią o właściwościach hydrofobowych oraz filtrem UV. Uwodnienie 25%. Wymiary części optycznej 6.0 mm. Długość całkowita soczewki 11.0 mm. Angulacja części haptycznej 0 stopni. Ostre brzegi wzdłuż całej części optycznej i haptycznej. Możliwość rotacji wszczepionej soczewki w obie strony. Stała A soczewki 118.3. Zakres dioptrażu Sfera: od 10.0D do +32.0D, podział co 0.5D. Cylinder: od +1.0D do +12.0D, podział co 0.5D. Indeks refrakcji poniżej 1,51. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| C | Wiskoelastyk kohezyjny. Substancja: Hialuronian sodu o stężeniu 1.5% z lidokainą o stężeniu 1.0% w ampułkostrzykawce o objętości 0.8ml. pH 6.8-7.6. Osmolarność 289-330 mOsmol/kg. Ciężar właściwy śr. 187,000 mPa.s Indeks pseudplastyczności 80.2. Rozmiar kaniuli 27G. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych