ZP.271.5.2023.GKM         		                       	                 Aleksandrów Kujawski, 26.04.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.5.2023.GKM.

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz zakup i instalacja trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Aleksandrów Kujawski" – sprawa nr ZP.271.5.2023.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

1. W SWZ minimalna liczba równolegle ładowanych pojazdów to 2. Czy dotyczy to ładowania AC i DC, czy ładowania DC i DC?

Odp.

Zamawiający informuje, że minimalna liczba ładowanych pojazdów na jednej stacji ładowania to 2 szt. Dotyczy to ładowania AC i DC.

Pytanie nr 2

2. Czy zamawiający dopuszcza stację ładowania o potencjalnej maksymalnej mocy 100kW ograniczoną

systemowo tak by dostępne było 80kW zgodnie z treścią zapytania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

3. Proszę o więcej szczegółów dotyczących brandingu znaku.

Odp.

Zamawiający informuje, że znak logo nie może zakłócać treści umieszczonych na stacjach ładowania, tj. w szczególności nie może zasłaniać Instrukcji Obsługi oraz swar awaryjnych.  Nie można dorabiać dodatkowych miejsc reklamowych do stacji ładowania. Nadruki logo i treści reklamujące firmę muszą znajdować się na obudowie urządzenia.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści: 1. dla zadania 1, pojazd 3 osobowy - DMC 3,2 tony?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści: Dla zadania 1, pojazd 9 osobowy - przewóz osoby na wózku jest możliwy po usunięciu 3 rzędu siedzeń. Pytanie czy pojazd ma być 9 miejscowy z możliwością przewozu osoby na wózku w konfiguracji 1 wózek i 6 miejsc siedzących? Czy 1 wózek i 5 miejsc siedzących - róznica polega na miejscu obok kierowcy, może być jedno lub dwu osobowe?

Odp.

Zamawiający dopuszcza przewóz osoby na wózku po usunięciu 3 rzędu siedzeń, czyli konfiguracja samochodu to 1 wózek i 6 miejsc siedzących.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści:  dla zadania 1, pojazd dla straży miejskiej - 2 miejsca do przewozu osób

zatrzymanych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, chciałem zapytać czy 1 wykonawca może dostarczyć tylko pojazdy elektryczne, czy trzeba

już wtedy obligatoryjnie organizować również stację ładujące?

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt IV.3 SWZ Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty można składać do jednej, dwóch lub więcej (i wszystkich) części, czyli można złożyć ofertę na jedną część (np. tylko na pojazdy) lub obie.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, Czy Zamawiający dopuszcza stację o mocy 120kW (wymagana moc przyłączeniowa 156kVA)

w lokalizacjach ul. Spółdzielcza oraz ul. Szczygłowskiego ponieważ istnieje rozbieżność informacji -

Załącznik nr. 1 do OPZ, Załącznik nr. 3 do OPZ informuje o mocy przyłączeniowej 150kW, natomiast

Załącznik nr. 1A do SWZ informuje o mocy znamionowej 90-100kW? Czy Zamawiający dopuszcza stację

60kW (wymagana moc przyłączeniowa 90kVA) w lokalizacji ul. Wojska Polskiego ponieważ istnieje

rozbieżność informacji - Załącznik nr. 2 do OPZ informuje o mocy przyłączeniowej 100kW, natomiast

Załącznik nr. 1A do SWZ informuje o mocy znamionowej 70-80kW? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odp.

Zamawiający informuje, że moce przyłączeniowe w warunkach od Energa-Operator są podane większe, ponieważ jeżeli w przyszłości będzie planowana wymiana stacji na większą, to będzie taka możliwość (chodzi o moc). Moce stacji  z załączników są mocami wymaganymi w przetargu.

Zestaw pytań nr 5:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, proszę o udzieleni odpowiedzi na pytania jak niżej: Ul. Spółdzielcza 8, Aleksandrów

Kujawski 1) Proszę o wskazanie jednoznacznej lokalizacji punktu przyłączenia stacji ładowania tj.

lokalizację złącza kablowego wybudowanego przez Energa Operator.

Odp.

Zamawiający informuję, że wszystkie informację podano w załącznikach do OPZ. Warunki przyłącza od Operatora sieci elektroenergetycznej. Wykonawca jest zobligowany tak skalkulować ofertę, aby podłączyć stacje ładowania do przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego przez Operatora sieci.

Pytanie nr 2

Szanowni Państwo, proszę o udzieleni odpowiedzi na pytania jak niżej: Ul. Spółdzielcza 8, Aleksandrów

Kujawski  2) Proszę o informację czy jest możliwość zlokalizowania stacji ładowania na miejscu postojowym pomiędzy dwoma lewym i prawym

miejscem?

Odp.

Zamawiający informuję, że tak, istnieje możliwość zlokalizowania stacji ładowania pomiędzy jednym a drugim miejscem parkowania/ładowania.

Pytanie nr 3

Szanowni Państwo, proszę o udzieleni odpowiedzi na pytania jak niżej: Ul. Spółdzielcza 8, Aleksandrów 3)  W przypadku zlokalizowaniu stacji ładowania na miejscu postojowym, proszę o informację czy stacja ładowania ma być posadowiona na poziomie miejsc postojowych czy na podwyższonej wysepce?

Odp.

Zamawiający informuję, że stacja zlokalizowana na miejscu postojowym musi zostać posadowiona na podwyższeniu i zabezpieczona przed przypadkowym uderzeniem przez parkujące auta.

Pytanie nr 4

4) Proszę o informację czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane w podstawowej wersji tj.

koperta koloru białego z oznaczeniem EV? Ul. Wojska polskiego 2, Aleksandrów Kujawski

Odp.

Zamawiający informuję, że oznakowanie ma zostać wykonane następująco, oznakowanie poziome miejsca ładowania pomalowane na zielono z białym obramowaniem i namalowanym znakiem samochodu z wtyczką, w centralnym miejscu. Kolor samochodu biały. Oznakowanie pionowe: na słupku trzy znaki: 1) znak P na zielonym tle 2) tabliczka: Miejsce postojowe tylko dla samochodów elektrycznych, 3) znak o możliwości odholowania pojazdu, który nie stosuje się do znaku.

Pytanie nr 5

1) Proszę o wskazanie jednoznacznej lokalizacji punktu przyłączenia stacji ładowania tj. lokalizację złącza kablowego wybudowanego przez Energa Operator. Ul. Szczygłowskiego 5, Aleksandrów Kujawski

Odp.

Zamawiający informuję, że wszystkie informację podano w załącznikach do OPZ (Warunki przyłącza od Operatora sieci elektroenergetycznej). Wykonawca jest zobligowany tak skalkulować ofertę, aby podłączyć stacje ładowania do przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego przez Operatora sieci.

Pytanie nr 6

1) Proszę o

wskazanie jednoznacznej lokalizacji punktu przyłączenia stacji ładowania tj. lokalizację złącza kablowego wybudowanego przez Energa Operator

Odp.

Zamawiający informuję, że wszystkie informację podano w załącznikach do OPZ (Warunki przyłącza od Operatora sieci elektroenergetycznej). Wykonawca jest zobligowany tak skalkulować ofertę, aby podłączyć stacje ładowania do przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego przez Operatora sieci.

Pytanie nr 7

1)  Proszę o informację czy jest możliwość zlokalizowania stacji ładowania na miejscu postojowym pomiędzy dwoma lewym i prawym miejscem?  Ul. Szczygłowskiego 5, Aleksandrów Kujawski W przypadku zlokalizowaniu stacji ładowania na miejscu postojowym, proszę o informację czy stacja ładowania ma być posadowiona na poziomie miejsc postojowych czy na podwyższonej wysepce?

Odp.

Zamawiający informuję, że tak, istnieje możliwość zlokalizowania stacji ładowania pomiędzy jednym a drugim miejscem parkowania/ładowania.  Zamawiający informuję, że stacja zlokalizowana na miejscu postojowym musi zostać posadowiona na podwyższeniu i zabezpieczona przed przypadkowym uderzeniem przez parkujące auta.

Pytanie nr 8

1)  Proszę o informację czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane w podstawowej wersji tj. koperta koloru białego z oznaczeniem EV? Proszę o informację  Ul. Szczygłowskiego 5, Aleksandrów Kujawski

Odp.

Zamawiający informuję, że oznakowanie ma zostać wykonane następująco, oznakowanie poziome miejsca ładowania pomalowane na zielono z białym obramowaniem i namalowanym znakiem samochodu z wtyczką, w centralnym miejscu. Kolor samochodu biały. Oznakowanie pionowe: na słupku trzy znaki: 1) znak P na zielonym tle 2) tabliczka: Miejsce postojowe tylko dla samochodów elektrycznych, 3) znak o możliwości odholowania pojazdu, który nie stosuje się do znaku.

Zestaw pytań nr 6:

Pytanie nr 1

Dzień dobry nawiązując do punktu: III.1.3 : B. Część nr 2 – Dostawa trzech stacji ładowania pojazdów

elektrycznych. Wykonawca spełni warunek, jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co

najmniej jedną usługę dostawy ładowarki do pojazdów elektrycznych o wartości 150 000,00 zł Pytanie

brzmi: Czy 150 000zł musi być za jedną transakcję, czy może być ujęte kilka? Jeżeli musi być jedna, to w

takim przypadku czy ogłaszający dopuści wykonawcę który należycie wykonał usługę na dostawę

ładowarki samochodów elektrycznych na kwotę 97 000zł ?

Odp.

Zamawiający informuje, że warunek dotyczy jednej transakcji. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w postaci wykonania należycie co najmniej jednej usługi dostawy ładowarki (ładowarek) do pojazdów elektrycznych o wartości 90 000,00 zł.

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie nr 1

Mając na względzie, że wyrażone w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; dalej: PZP) zasady uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców są naczelnymi zasadami obowiązującymi

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a nakaz zachowania zasady uczciwej

konkurencji wywodzony jest również z przepisów wyrażających obowiązek określania

warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, rozumianej

jako minimalne poziomy tej zdolności, co wynika wsprost z art. 112 ust. 1 PZP, wnosimy

o dokonanie zmiany warunku udziału w postępowaniu, określonego w Specyfikacji Warunków

Zamówienia (dalej: SWZ) w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. B w zakresie wskazanej wartości –

ze 150 000,00 zł na 100 000,00 zł.

Zawarty w SWZ w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. B warunek udziału w postępowaniu

został sformułowany następująco: „Wykonawca spełni warunek, jeśli w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną usługę dostawy ładowarki do pojazdów

elektrycznych o wartości 150 000,00 zł”. Przede wszystkim, wskazana wartość usługi dostawy

wynosząca 150 000,00 zł jest stosunkowo wysoka w odniesieniu do przedmiotu niniejszego

zamówienia. Do wykazania, że wykonawca jest w stanie prawidłowo, rzetelnie i z należytą

starannością wykonać dostawę trzech stacji ładowania pojazdów elektrycznych, objętych

zakresem zamówienia, w zupełności wystarczającą kwotą odniesienia byłaby kwota

100 000,00 zł. Wartość wynosząca 100 000,00 zł, z jednej strony jest na tyle wysoka, że  prowadzi do eliminacji potencjalnych wykonawców nieposiadających adekwatnego

doświadczenia, a z drugiej strony – pozwala otworzyć rynek na wykonawców doświadczonych,

a wykonujących dotychczas podobne usługi opiewające na nieco niższe kwoty. Ma to o tyle

istotny wydźwięk, że rynek stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest rynkiem młodym,

stale rosnącym i rozwijającym się. Z jednej zatem strony, obniżenie wskazanej wartości ze

150 000,00 zł do 100 000,00 zł byłoby bodźcem umacniającym konkurencję na rynku,

rozwijającym jego różnorodność i pozwalającym większej ilości wykonawców na

prezentowanie swojego potencjału, a z drugiej strony, byłoby niekwestionowaną wartością

dodaną dla Zamawiającego, który zyskałby możliwość pozyskania ofert od szerszego grona

wykonawców, a zatem miałby pewność, że oferta, która zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, odpowiada wszelkim realiom rynkowym.

Podążając jeszcze za stanowiskiem KIO z wyroku z dnia 5 marca 2021 r. (KIO 418/21),

utrzymanego w mocy workiem SO w Warszawie z dnia 2 lipca 2021 r. (XXIII Zs 44/21), należy

przyjąć, że – co prawda – określenie warunków udziału w postępowaniu z założenia eliminuje

niektórych wykonawców z ubiegania się o udzielenie zamówienia, niemniej jednak zawsze

czynność ta powinna znajdować uzasadnienie w przedmiocie zamówienia, a także wyrażać się

w stawianiu przez zamawiającego wymagań minimalnych, niezbędnych do oceny koniecznego

do zaangażowania potencjału wykonawcy i jego możliwości należytego wykonania

zamówienia. Ponadto, jak wynika ze stanowiska SO w Warszawie wyrażonego w wyroku

z dnia 2 lipca 2021 r. (XXIII Zs 44/21), ustanowione warunki udziału w postępowaniu muszą

spełniać tzw. test proporcjonalności, którego przeprowadzenie powinno wykazać, że są one

niezbędne i adekwatne do określonego celu zamówienia i potrzeb zamawiającego – nie mogą

prowadzić do nieuzasadnionego uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych

wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Warto również dodać, że w wyroku z dnia

4 czerwca 2019 r. (KIO 916/19) Izba wyjaśniła, że w odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu pojęcie proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki

udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką,

zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający jest zatem

zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu

rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem potencjalnych wykonawców, których

nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału

w postępowaniu  Ponadto, mając na względzie obowiązek zapewnienia przez obie Strony postępowania

należytej realizacji zamówienia, wynikający wprost z art. 431 PZP, wnosimy o dokonanie

zmiany terminu wykonania zamówienia, określonego w SWZ w rozdziale VI ust. 2?

Odp.

Zamawiający informuje, że dopuszcza spełnienie warunku w postaci wykonania należycie co najmniej jednej usługi dostawy ładowarki do pojazdów elektrycznych o wartości 90 000,00 zł.

Pytanie nr 2

W SWZ w rozdziale VI ust. 2 znajduje się zapis: „Termin realizacji zamówienia: od

dnia podpisania umowy do 31 października 2023 r.”. Z uwagi jednak na fakt, że Zamawiający

zwrócił się z wnioskiem o wykonanie przyłącza energetycznego niezbędnego do wykonania

prac objętych przedmiotem zamówienia w lutym br., zgodnie z naszą najlepszą wiedzą,

czujemy się w obowiązku wskazać na to, że działania Operatora w kwestii wykonania przyłącza

– co do zasady – trwają około roku, a zatem termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany

w SWZ zdaje się być mało realny, a takie jego sprecyzowanie niesie za sobą ryzyko

nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia. Mając powyższe na uwadze, wnosimy

o zastąpienie przytoczonego zapisu, zapisem w postaci: „Termin realizacji zamówienia: od dnia

podpisania umowy do 30 kwietnia 2024 r.” lub: „Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy

od dnia wykonania przez Operatora przyłącza energetycznego niezbędnego do realizacji

przedmiotu zamówienia”

Odp.

Zamawiający odmawia modyfikacji SWZ w zaproponowany sposób.

Zestaw pytań nr 8:

Pytanie nr 1

DOT: Zał 1.1), A Cz.1, a: Czy Zamawiający dopuści pojazd z najazdami umożliwiającymi wjazd wózkiem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zał 1.1), A Cz.1, b.: Czy Zamawiający ma na myśli pojazd typu Van Furgon, czy pojazd ze skrzynią otwartą? Co rozumie zamawiający przez tapicerowane wnętrze pojazdu, czy także w przestrzeni ładunkowej? Czy zamawiający może opisać jakie wymagania stawia przestrzeni ładunkowej

Odp.

Zamawiający informuje, że chodzi o pojazd ze skrzynią otwartą oraz tapicerowane wnętrze kabiny pojazdu (nie skrzyni). Minimalny udźwig skrzyni ładunkowej wynosi 900 kg. Długość przestrzeni ładunkowej minimalnie 3m (300 cm).

Pytanie nr 3

Zał 1. 1)A Cz.1, c.: Czy zamawiający

dopuszcza nadwozie z 5 drzwiami, jak poniżej? - drzwi w przedziale pierwszym dla kierowcy i pasażera -

drzwi suwane boczne dla drugiego rzędu siedzeń z dwóch stron - drzwi tylne dwuskrzydłowe

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zał 1.2): Czy

zamawiający dopuści pojazdy bez następującego wyposażenia: - dla b. 1 poduszka kierowcy -

klimatyzacja dwustrefowa - oświetlenie full led lub ksenonowe - felgi aluminiowe

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza pojazdów bez poduszek powietrznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza jedynie reflektory halogenowe wraz ze światłami do jazdy dziennej typu LED.  Zamawiający informuje, że dopuszcza komplet felg stalowych z oponami zimowymi i drugi komplet opon letnich (bez dodatkowych felg aluminiowych) w przypadku dostawy pojazdu elektrycznego ze skrzynią otwartą (opisana w punkcie 2 A 1) b) dostawa jednego nowego samochodu 3 osobowego (2+1) dla potrzeb Urzędu Miejskiego ze skrzynią).

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści gwarancję na powłokę lakierniczą 24 miesiące?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści gwarancję na zabezpieczenie antykorozyjne 60 miesięcy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia OPZ.

Zestaw pytań nr 9:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, ile wynosi wadium w przypadku realizacji Części 2?

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt XV SWZ wadium wynosi wadium 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zestaw pytań nr 10:

Pytanie nr 1

Dot.:SWZ XVIII 2.2)

Gwarancja. Czy zamawiajacy wyliczając punktację, zamierza podczas oceny wziąc pod uwagę tylko

gwarancję na akumulatory w pojazdach elektrycznych(w zakresie częśći 1 - oferty pojazdów)?

Odp.

Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, że wszystkie wymogi odnośnie gwarancji opisano w OPZ.

Pytanie nr 2

Dot: OPZ

cz.C Czy Zamawiajacy dopuści pojazd o zasięgu średnim WLTP min 260 KM?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zasięg minimalny 260 kilometrów. Zamawiający zmienia OPZ.

Pytanie nr 2

Dot : Umowa , zał nr 6 do

SWZ Co ma na myśli Zamawiajacy określają wartość dostawy w zakresie części 1 - jako kosztorysową?

Czy Zamawiający, w przypadku cz. 1(dostawa poajzdów) deklaruje rozliczenie w oparciu o cenę ofertową

?(z ewentualną waloryzacją, zgodnie z &8 Umowy)?

Odp.

Zamawiający informuje, że cena jest ryczałtowa. Zamawiający zmienia wzór umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. SWZ po zmianach został opublikowany. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.

Burmistrz

Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/