## Pakiet nr 2
załącznik nr 1a- PAKIET NR 2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy
Mocowanie udowe
1. | Podłużna płytka typu endobutton z ośmioma otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Implant z regulowaną pętlą zaopatrzoną w stelaż zabezpieczający przeszczep podczas zmniejszania jej obwodu.Płytka wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | 50
2. | podłużna płytka z czterema otworami wykonana z tytanu, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, wymaga się , by płytka była na trwale związana fabrycznie z plecioną pętlą polestrową o wysokiej wytrzymałości ( bez węzła), długość pętli 10-60 mm, skok pętli co 5 mm, Implant powinien posiadać 2 fabryczne nitki o grubości #2 i #5 ślużące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia : * płytki na trwale związanej z podwójną pętla w rozmiarach 15 - 60 mm, skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki, | 50
Mocowanie piszczelowe
1. | śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6 do 12 mm, skok co 1 mm, długości 20, 25, 30, 35 mm , | 50
Akcesoria
1. | Drut nitynolowy 1 mm x 12", 30 cm, prowadzący, do śruby PEEK , sterylny. | 10
2. | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm z oczkiem | 10
3. | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 15
1. | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Wymiennie implant o doginanym wprowadzaczu od 24 do 35 stopni w części dystalnej igły i od 0 do 80 stopni na całej długości wprowadzacza.Implant zaopatrzony w jednorazową półkaniulę ułatwiającą wprowadzenie. | 20
2. | Sterylny, okrągły guzik tytanowy w rozmiarach 17,21mm lub owalny tytanowy guzik w rozmiarach 11,15mm , przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. | 20
3. | Endobutton rewizyjny 6-10mm | 5
4. | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm). Dodatkowo wymaga się wersji mini taśmy o konstrukcji zaczynającej się nicią i płynnie przechodzącej w taśmę - taka forma ułatwia nawlekanie taśmy. | 5
5. | Sterylna igła do obszywania przeszczepu zakończona pętlą, wykonaną z nici chirurgicznej grubości #2, bez wezłów. Długość 51 cm, prosta i w kształcie półokręgu. Kolor niebieski i przeplatany. Opakowanie zbiorcze, zawierające 12 szt saszetek. | 10
6. | Wzmocniona nić chirurgiczna pleciona. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. Długość 38"( 95 cm). | 10
7. | Wzmocniona nić chirurgiczna pleciona z igłą. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. Długość 38"( 95 cm). | 10
8. | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Trzy rodzaje wygięcia: prosty, prawy ,lewy | 5
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Dostarczanie narzędzi i implantów w ciągu 48 godzin przed zabiegiem.
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Wartość netto:
Wartość brutto:
Warunki płatności 60 dni