# Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 2 -  rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, sterylne

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Ilość i wielkość oferowanych opakowań | Producent | Nazwa własna produktu/ numer katalogowy | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, pudrowane: - lekko chropowata powierzchnia, - kształt anatomiczny, zróżnicowany na dłoń lewą i prawą - zawartość protein lateksu max 70µg/g, - widoczne oznaczenia numeracji na opakowaniu zbiorczym - opakowanie jednostkowe umożliwiające otwarcie w sposób łatwy, szybki i aseptyczny. Na opakowaniu jednostkowym widoczna nazwa producenta, rozmiar i czytelna data ważności. Pełna numeracja rozmiaru od 6 do 8 co pół numeru. Opakowanie zbiorcze po 50 par. | 35 000 par | Ilość 700 op. a 50 par |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem Wartość netto |  |
|  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |