Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru usługi

Nazwa zadania:

Wykonanie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane) w kompleksach wojskowych administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy:

Zad. I: m. Słupsk, m. Głobino, m. Redzikowo

Zad. II: m. Ustka, m. Czołpino, m. Wicko Morskie, m. Jarosławiec;

KOD CPV:         71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Zamawiający :          6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Osiedle Lędowo 1N, 76-271 Ustka

Ustka – Sierpień – 2024 r.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane) 
w kompleksach administrowanych przez 6 WOG:

Zad. I : m. Słupsk, m. Głobino, m. Redzikowo

Zad. II : m. Ustka, m. Czołpino, m. Wicko Morskie, m. Jarosławiec

- Kod wspólnego słownika zamówień publicznych  (CPV).

CPV – 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres prac

Szczegółowy zakres kontroli:

- Kontrola elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu:

- zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa),

- elementy ścian zewnętrznych(attyki, filary, gzymsy),

- balustrady, loggie i balkony,

- urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,

- elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokrycie  dachu,

- instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku w tym wyłączniki ppoż. oraz oświetlenie awaryjne na zasadzie: występuje/nie występuje; sprawne/nie sprawne,

- przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku;,

- elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku.

- Kontrola  polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

- instalacje i urządzenia na nieruchomości objętej projektem zagospodarowania terenu dotyczące gospodarki wodno-ściekowej i gromadzenia odpadów.

- Kontrola instalacji gazowych i przewodów kominowych dymowych, spalinowych,  wentylacyjnych. Kontrole instalacji gazowych i przewodów kominowych należy wykonać w odniesieniu do aktualnych badań przewodów kominowych i instalacji gazowych zawartych w książkach obiektów budowlanych.

- Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej:

wykonanie kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie sprawności           i jakości połączeń, osprzętu oraz ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzeniu stanu uziomów itp. przy odniesieniu się do aktualnych badań (pomiarów) elektrycznych zawartych w książkach obiektów budowlanych.

- Kontrola infrastruktury drogowej:

Zakres czynności kontrolnych:

- nawierzchnie jezdni i przejść pieszych,

- kontrola nawierzchni drogowych,

- kontrola konstrukcji drogowych (np. przepusty),

- elementy komunikacyjne przydrożne (schody, trapy, pomosty itp.),

- balustrady i elementy ślusarskie,

- elementy odwodnienia i odprowadzenia wody (w tym drenaż i rowy),

- separatory instalacji ropopochodnych,

- malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne, oznakowanie.

Wykonawca podczas przeprowadzania w/w kontroli powinien odnieść się do zaleceń                   z poprzedniej kontroli rocznej i pięcioletniej.

Dane techniczne budynków i budowli zawarte są w książkach obiektów, które znajdują się 
w Sekcjach Obsługi Infrastruktury.

Sporządzenie protokołów z przeglądu dostosować odpowiednio do danego badania obiektu Infrastruktury.

Protokoły w zakresie przeglądu rocznego nabrzeży portowych oraz lądowiska wojskowego muszą być uzgodnione z Zarządcą RZI Gdynia i realizowane w pierwszej kolejności 
z terminem realizacji 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał: oceny stanu technicznego, elementów budynków budowli i urządzeń narażonych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych i innych czynników występujących podczas użytkowania w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa budowlanego dla przeglądów rocznych.

Wyniki kontroli należy przedstawić w formie protokołu przedstawionego w załączniku nr 1, do specyfikacji w 3 egzemplarzach drukowanych i w formie elektronicznej na płycie CD 
w wersji edytowalnej i formacie PDF*.

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz 
z zdefiniowanym stopniem zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania,

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa i PN badań i kontroli,

- sprawdzenie spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej,

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń, oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,

- ocenę stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania kontrolowanego obiektu budowlanego.

# Wymagania.

Pracownicy dokonujący okresowej kontroli  rocznej winni spełniać poniższe warunki:

- Prowadzący kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne                 i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - osoby posiadające uprawnienia budowlane w  specjalności i w  zakresie odpowiednim dla danego obiektu przy udziale osób  z uprawnieniami instalacyjnymi  – przynależące aktualnie do izby samorządu zawodowego.

- Prowadzący kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji                  i urządzeń służących ochronie środowiska - osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności i w zakresie odpowiednim dla danego obiektu – przynależące aktualnie do izby samorządu zawodowego.

- Prowadzący kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci instalacji elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów o dozorze technicznym i energetyce przez Urząd Regulacji Energetyki oraz osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane przynależące do izby samorządu zawodowego.

- Prowadzący kontrole w zakresie infrastruktury drogowej – osoby posiadające uprawnienia w zakresie dróg przynależące aktualnie do izby samorządu zawodowego.

- Prowadzący kontrole dołączy wraz ze sporządzonymi protokołami z kontroli fragmenty mapy ewidencyjnej z zaznaczonym elementem który podlegał ocenie (chodniki, drogi, place). Mapy ewidencyjne (jawne) dostarczy Zamawiający w trakcie realizacji umowy;

Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek:

- Przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji przeglądów.

- Przesłać do Komendanta 6 WOG za pośrednictwem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury wykaz osób oraz pojazdów przewidzianych do realizacji zadania, celem wystawienia dokumentów uprawniających do poruszania się po terenie kompleksu.

- BHP.

W czasie wszystkich wykonywanych prac należy stosować niezbędne techniczne                        i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Oględziny powinny być zorganizowane i wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wynagrodzenie.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania usługi oraz uwzględniać inne koszty w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Odbiór.

Po wykonaniu przedmiotowej kontroli obiektów Wykonawca zgłasza Kierownikowi SOI  jej zakończenie i przekazuje dla Zamawiającego 3 kpl. wydrukowanej dokumentacji i w formie elektronicznej na płycie CD edytowalne i w formacie pdf. Komisja wyznaczona przez Kierownika Infrastruktury dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonania z zawartą umową  i  Specyfikacją Techniczną.

- Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór przeprowadzonych przez Wykonawcę kompletnych kontroli obiektów, udokumentowanych sporządzonymi protokołami zgodnie               z zasadami wiedzy technicznej, PN, obowiązującymi przepisami i załącznikami specyfikacji technicznej oraz wystawiona faktura zgodnie z zawartą umową.

- Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2024.725 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 lipca 
2005 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2005.141.1189 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U.2022.2778 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                     (Dz.U.2022.1225 t.j. z późn. zm.).

Opracował:

ppor. Wiktor WIATR

KIEROWNIK STUN

mgr inż. Krzysztof JANKOWSKI

ppor. Wiktor WIATR
(261-231-253)
wwiatr531@milnet-z.ron.int
(INFR-TUN)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z późn.zm.)