## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Lokalizacja | Moc chłodnicza | Minimalny czasookres przeglądów technicznych | Miesięczna wartość ryczałtu netto | Miesięczna wartość ryczałtu brutto | Liczba rat | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Komora chłodnicza warzywa | 1 | Dz. Żywienia | 5000W | 1 raz w miesiącu
2 | Szafa chłodnicza | 3 | Dz. Żywienia | 500W | 2 razy w roku
3 | Zamrażarka | 7 | Dz. Żywienia | 500W | 1 raz w roku
4 | Witryna chłodnicza | 1 | Dz. Żywienia | 400W | 2 razy w roku
5 | Komora chłodnicza mięsna | 1 | Dz. Żywienia | 2500 W | 2 razy w roku
6 | Komora chłodnicza | 1 | Prosektorium | 3000 W | 2 razy do roku
7 | Chłodnia odpadów medycznych | 1 | Dział Gospodarczy | 3600W | 2 razy w roku
8 | Klimatyzator SINCLAIR | 3 | kaplica | 2x3,5kW multi 1x3,5kW | 1 raz w roku
9 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | RTG – TK | 7,0 kW | 1 raz w roku
10 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | RTG Opisownia | 3,5 kW | 1 raz w roku
11 | Klimatyzator Bakteriologia Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA Marstair | 1 | Zakł. Diagnostyki (Wentylacja) | 16,0 kW | 2 razy w roku
12 | Klimatyzator (dializy wentylacja) - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | Dializy (Wentylacja) | 30,0 kW | 1 raz w roku
13 | Klimatyzator | 1 | Sklep Optyk | 3,5 kW | 1 raz w roku
14 | Osuszacz powietrza | 1 | Tlenownia |  | 1 raz w roku
15 | Klimatyzator SINCLAIR | 2 | Zakł. Diag. Lab | 3,2 kW + 7,0 | 2 razy w roku
16 | Układ chłodniczy Blok operacyjny ACP 185 – 2 Centrale wentylacyjne, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach H13 | 1 | Blok Operacyjny |  | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania)
17 | Klimatyzator ARTEL | 1 | O. Ginekologiczny sekretariat | 2,7 kW | 1 raz w roku
18 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Kardiologia dyż ordynatora | 3,2 kW | 2 razy w roku
19 | Klimatyzator MCU-7 -Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | O. Ratunkowy(Wentylacja) | 21 kW | 2 razy w roku
20 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia IIp | 3,2 kW | 2 razy w roku
21 | Klimatyzator (Maków Pod.) SINCLAIR | 1 | Przechowalnia zwłok | 5,3 kW | 1 raz w roku
22 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Rozdzielnia elektryczna „B” | 7,0 kW | 1 raz w roku
23 | Układ chłodniczy OAiIT - Centrala wentylacyjna, wytwornica wody lodowej, filtry HEPA w nawiewnikach (H13) | 1 | OAiIT | 251 kW | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania)
24 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | O/Ortopedyczny (bufor) | 3,5 kW | 1 raz w roku
25 | Klimatyzator AUX | 2 | Chirurgia „R” | 3,5 kW | 1 raz w roku
26 | Klimatyzator SAMSUNG | 1 | O. Ortopedyczny – dyż lekarska | 3,5 kW | 1 raz w roku
27 | Klimatyzator Wiwax | 1 | Kardiologia -EKG | 3,5 kW | 1 raz w roku
28 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | RTG 2 | 5,3 kW | 1 raz w roku
29 | klimatyzator HILUX | 1 | Mammografia | 3,5kW | 1raz do roku
30 | Klimatyzator GREE | 1 | RTG 1 | 5,3 kW | 1 raz w roku
31 | Klimatyzator Sinclair LAB - Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, bez filtrów HEPA | 1 | Zakł. Diag. Lab (Wentylacja) | 16,0 kW | 2 razy w roku
32 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | UPS SOR | 3,5 kW | 2 razy w roku
33 | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia III p. | 3,5 kW | 2 razy w roku
34 | Klimatyzator Blue Box Epsilon Echos +Le 20 LN- Centrala wentylacyjna z agregatem chłodniczym, filtry HEPA w nawiewnikach (H13) | 1 | Prac. Endoskopii | 20 kW | 2 razy w roku
35 | Klimatyzator ASH 12 AIE | 1 | DZP Blok B 4p | 3,5 kW | 1 raz w roku
36 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 24 | 1 | Kaplica Maków Podhalański | 7,0 kW | 1 raz w roku
37 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 3 | Apteka Szpitalna Pracownie | 2,6 kW | 1 raz w roku
38 | Klimatyzator AKAI | 1 | Oddział Kardiologii - Dyżurka Lekarska | 3,5 kW | 1 raz w roku
39 | Klimatyzator AUX | 1 | Oddział Chirurgiczny - Sala Chorych (1) | 5,3 kW | 1 raz w roku
40 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 4 | DoiN | 2,6kW | 1 raz w roku
41 | Klimatyzator SINCLAIR MULTI | 9 | Oddział dziennej chemioterapii | 10 kW (4 jedn. wewnętrzne 3,5 kW kaseta) + 12 kW (5 jedn. wew. 3,5kW kaseta) | 1 raz w roku
42 | Klimatyzator kasetonowy 3,5 kW SINCLAIR | 1 | SOR |  | 1 raz w roku
43 | Klimatyzacja 3,5 kW SINCLAIR ścienne | 1 | laboratorium analityczne - punkt przyjęć |  | 1 raz w roku
44 | Klimatyzator MULTI 5,3 kW (2 jed.wew. 3,5kw) | 2 | Oddział wewnętrzny opisownia |  | 1 raz w roku
45 | Klimatyzacja Fujitsu | 3 | SOR | 6,8kW | 1 raz do roku
46 | Klimatyzacja Fujitsu | 1 | SOR | 3,5kW | 1 raz do roku
47 | Klimatyzacja Fujitsu | 4 | SOR | 8kW | 1 raz do roku
48 | Klimatyzacja Fujitsu | 4 | SOR | 8kW | 1 raz do roku
49 | Klimatyzacja Fujitsu | 2 | SOR | 8kW | 1 raz w roku
50 | Klimatyzator FONKO | 1 | Oddział Urologiczny -dyż lekarska | 3,2 kW | 1 raz w roku
51 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | Urologia – Sala Endoskopowa | 3,5kW | 2 razy w roku
52 | Klimatyzator Sinclair Multi | 3 | Reumatologia Blok C Por | MV18 +MV12HX2 | 1raz w roku
53 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | O/ Neurologiczny udar. | 3,5kW | 1raz w roku
54 | Klimatyzator Panasonic | 1 | Laboratorium Serologia | 3,3kW | 1 raz w roku
55 | Klimatyzator ASH 09 | 2 | Por. Pulmonologiczna | 2,6kW | 1 razy do roku
56 | Klimatyzator Sinclair ASH 12 | 1 | Por.Urologiczna Blok C | 3,5kW | 1 razy do roku
57 | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 1 | Por.Urologiczna Blok C | 2,6kW | 1 raz do roku
58 | Klimatyzator Gree | 1 | Kardiologia – Sala wysiłkowa | 3,5kW | 1raz do roku
59 | Klimatyzator Sinclair ASH12 | 1 | Dział IT Blok B 4p | 3,5kW | 1 raz do roku
60 | Klimatyzator ASH-12 | 1 | Neurologia – dyż lekarska | 3,5kw | 1raz do roku
61 | Klimatyzator ASH-09BIV | 1 | Apteka | 3,5kW | 1 raz do roku
62 | Klimatyzator przenośny SINCLAIR AMC-11P | 2 | Klimatyzator przenośny(Portiernia B; Serwer telekomunikacyjny) | 3,0/4,0kW | 1 raz do roku
63 | Klimatyzator SIH-18BIK | 1 | Serwerownia Blok C 1p | 4,6kW | 2 razy w roku
64 | Toshiba | 2 | Serwerownia Centralna Blok A | 10kW | 2 razy do roku
65 | Agregat chłodniczy FUJITSI AJU125LELACH | 1 | Blok porodowy | 40,kw | 2 razy w roku
66 | Agregat chłodniczy SINCLAIR AS6-24BI | 2 | położnictwo | 7,0kW | 2 razy w roku
67 | Agregat chłodniczy SINCLAIR AS6-42BI | 2 | POŁOżnictwo | 12,0kW | 2 razy w roku
72 | Dojazd |  | dojazd
razem:
Wartość netto:
Wartość brutto:
Warunki płatności: 60 dni

## Arkusz2
1