Kraków, dn. 20.04.2022 r.

SZP-271/14-2/2022

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/11/2022 - wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów immunochemicznych**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1 - dotyczy – Formularza Cenowego**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie musiał oferować dedykowanych rozcieńczalników służących do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów, w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

**ODPOWIEDŹ:** **Wykonawca nie musi oferować dedykowanych rozcieńczalników.**

**Pytanie 2 - dotyczy – Formularza Cenowego**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający nie rezygnuje z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej.**

**Pytanie 3**

Dotyczy Zestawienie Warunków/Parametrów Granicznych Analizatorów do Badań Immunochemicznych. Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium pipety pozwalające na odmierzanie 1, 3, 5 ml, sól fizjologiczną, podchloryn i Wykonawca nie musi ich oferować w postępowaniu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada na wyposażeniu pipety automatyczne o różnym nominale.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn sodu.**

**Pytanie 5**

Prosimy Zamawiającego o informację czy wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun’a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga dostarczania soli fizjologicznej**

**Pytanie 6 - dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu

**ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z §4 ust. 2 i § 4 ust 4 projektu umowy Wykonawca ma możliwość wystawiania faktur w wersji elektronicznej i przesyłania ich na wskazany adres poczty e-mail lub za pośrednictwem PEF.**

**Pytanie 7 - dotyczy § 2 ust. 14 pkt. 2) projektu umowy:**

Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi na kwestie ubezpieczenia.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdyż na dzierżawionych aparatach nie będą zapisywane dane osobowe.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch