W dniu 24.11.2022 do zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

**Dotyczy części 2:**

**Pytanie nr 1:**

„Pytanie 2. : schody 1 szt

Czy Zamawiający dopuści schody o:

wysokości: 100mm,

Szerokości stopnia 750mm,

głębokości stopnia 280-320mm,

Podest : szerokość 760mm

Szerokość pochylni: 760mm

Długości całkowitej: 3350mm

Szerokości całkowitej: 900m

Regulacji wysokości poręczy:630-115 mm

Reszta parametrów wg opisu.”

**ODP.: Zamawiający dopuszcza schody o powyższych parametrach.**

**Dotyczy części 7:**

**Pytanie nr 2:**

„Pytanie 2. Elektryczny stół rehabilitacyjny 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o poniższych parametrach:

Długość: 195 cm

Wysokość: 45-95 cm

Regulacja nachylenia zagłówka -80 do +45 stopni

Waga stołu 60 kg

Udźwig: 200 kg

Czy zamawiający wymaga w stole podłokietników?

Reszta parametrów wg opisu.”

**ODP.: Zamawiający dopuszcza elektryczny stół rehabilitacyjny o powyższych parametrach. Zamawiający nie wymaga podłokietników.**

**Dotyczy części 4:**

**Pytanie nr 3:**

„Pyt. 3 Stół pionizujący 1 szt

Czy Zamawiający dopuści stół pionizujący o poniższych wymiarach:

Dł. 195cmxszer.85cm

Regulacja kata pionizacji : 0-90 stopni

Regulacja wysokości: 50-90 cm

Maksymalny udźwig 250 kg

Waga 110 kg

Reszta parametrów wg opisu”

**ODP.: Zamawiający dopuszcza stół pionizujący o powyższych parametrach.**