## ZP_17_2025
ZP/17/2025 - Pakiet 1 - ekspandery anatomiczne i okrągłe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Minimalna ilość j.m. w depozycie 'BANK" | Wartość brutto wymaganego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
1 | Ekspandery piersi anatomiczne - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - do dwuetapowej rekonstrukcji - o powierzchni teksturowanej - wypełniane solą fizjologiczną - z wewnętrznym zaworem magnetycznym, wyszukiwane za pomocą detektora magnetycznego - sterylne, pakowane pojedynczo - kształt podstawy: okrągły lub owalny - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i mikropoliuretanowej |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
2 | Ekspandery piersi okrągłe - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną - dostępne z wewnętrznym zaworem magnetycznym i zewnętrznym zaworem - sterylne, pakowane pojedynczo - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i mikropoliuretanowej |  | 2 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
Razem wartość | Razem wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień stand. (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
ZP/17/2025 - Pakiet 2 - Endoprotezy piersi anatomiczne i okrągłe, sizery
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Minimalna ilość j.m. w depozycie "BANK" | Wartość brutto wymaganego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
1 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni mikroteksturowanej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - powłoka odporna na działania mechaniczne - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - pojemność 110-690 ml - 4 projekcje |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
2 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni mikroteksturowanej i podstawie okrągłej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - 2 rodzaje mikrotekstury - kształt podstawy okrągły - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - powłoka odporna na działania mechaniczne - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - pojemność 110-730 ml - min. 3 projekcje |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
3 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni mikroteksturowanej i podstawie owalnej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - 2 rodzaje mikrotekstury - kształt podstawy owalny - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - powłoka odporna na działania mechaniczne - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - pojemność 110-750 ml - min. 3 projekcje |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
4 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni z pianki mikropoliuretanowej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera, obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - pojemność: 110-690 ml - 4 projekcje |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
5 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową i podstawie okrągłej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera, obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - pojemność: 110-730 ml - 4 projekcje |  | 25 | szt. | 3650 | 91250 | 8 | 98550 |  | 2
6 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanową i postawie owalnej - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym "z efektem pamięci" - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki implantu - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera, obejmująca również rotację implantu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - pojemność: 120-750 ml - 4 projekcje |  | 25 | szt. | 3850 | 96250 | 8 | 103950 |  | 2
7 | Sizery śródoperacyjne resterylizowalne - gładkie sizery śródoperacyjne okrągłe lub anatomiczne - kompatybilne z implantami okrągłymi lub anatomicznymi z poz. 1-6 - możliwość wielokrotnej resterylizacji |  | 20 | szt. | 1400 | 28000 | 8 | 30240 |  | -
Razem wartość | Razem wartość |  |  |  |  | 215500 |  | 232740
- Zamawiający wymaga użyczenia szafy medycznej na kółkach, zamykanej na klucz, przeznaczonej do przechowywania implantów.
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień stand. (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny
ZP/17/2025 - Pakiet 3 - Endoprotezy piersi anatomiczne i okrągłe, sizery
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy | ILOŚĆ | J. m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto (poz. 7x8) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Minimalna ilość j.m. w depozycie "BANK" | Wartość brutto wymaganego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11
1 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej lub owalnej (do wyboru przez Zamawiającego): - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - produkt sterylny, pakowany pojedynczo - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia teksturowana, mikrotekstura 28 mikronów uzyskiwana drogą dyfuzji gazu, bez użycia kryształków soli bądź cukru - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - 4 projekcje, - pojemność w zakresie od 155 do 610 ml, - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowanej wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - ważność sterylności produktu 5 lat |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
2 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej: - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - produkt sterylny, pakowany pojedynczo - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia teksturowana, mikrotekstura 28 mikronów uzyskiwana drogą dyfuzji gazu, bez użycia kryształków soli bądź cukru - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - 4 projekcje, - pojemność od 155 do 625 ml, - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowanej wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - ważność sterylności produktu min. 5 lat |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
3 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni poliuretanowej i podstawie owalnej lub okrągłej (do wyboru przez Zamawiającego): - wyrób medyczny klasy III, posiada certyfikat CE - produkt sterylny, pakowany pojedynczo - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia pokryta pianką poliuretanową - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - szerokość implantu różna od wysokości implantu - 4 projekcje, - kształt podstawy: owalna pozioma (pojemność 180-595 ml) lub okrągła (pojemność 155-590 ml) - do wyboru przez Zamawiającego - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowanej wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera min. 10 lat od implantacji - ważność sterylności produktu min. 3 lata |  | 50 | szt. | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2
Razem wartość | Razem wartość |  |  |  |  | 0 |  | 0
- Zamawiający wymaga użyczenia szafy medycznej na kółkach, zamykanej na klucz, przeznaczonej do przechowywania implantów.
DEKLAROWANE TERMINY:
| Deklarowany termin dostawy zamówień stand. (od 2 do max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [5 empty] | dni
Uwaga: Cena oraz termin dostawy zamówień stanowią kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych w ramach Pakietu. Wartości i liczby w kolumnach należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Obowiązkiem wykonawcy jest weryfikacja poprawności formuł. Wykonawca wprowadza dane do kol.f) cenę jednostkową netto i zaakceptuje bądź zmieni stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny