| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 8 do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

WYKAZ SZAF I STEROWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH POMIESZCZENIA DLA BUDYNKÓW A, E

Dla szafy sterującej modernizowaną wentylacją w budynku SOR

| Lp. | Szafa sterownicza | Pomieszcznie kontrolowane | Sterownik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek | Poziom | Pomieszczenie | Numer | System | Budynek | Poziom | Pomieszczenie/System | Producent | System | Typ/Model | Uwagi |
| 1.3.15 | A | 0 |  | CA2 | N1W1,Wg, Wb-1,Wd,Wwc1 | A | 2 |  | TAC | Xenta | 701/4xx | nd. |

Dla wszystkich szaf sterujących modernizowaną wentylacją dla budynków A, E

| Lp. | Szafa sterownicza | Pomieszcznie kontrolowane | Sterownik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek | Poziom | Pomieszczenie | Numer | System | Budynek | Poziom | Pomieszczenie/System | Producent | System | Typ/Model | Uwagi |
| 1.3.1 | A |  |  | CA1 | NP1-WP1, WCP1 | A | 0 | szatnia | TAC | Xenta | 701/4xx | nd. |
|  |  |  |  |  | NP2-WP2, WCP2 | A | -1 | Autoklaw brudny + Pkt. Pobrań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NP3-WP3 | A | -1 | Autoklaw czysty + Laboratorium |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NP4-WP4, WCP4, WP4a,b | A | -1 | Apteka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NP5-WP5. WDP5 | A | -1 | Izba recepturowa |  |  |  |  |
| 1.3.2 | A |  |  | WCP-2 | WCP-2 |  |  |  | System air | Regulator Tr. | RTRE | 5 bieg |
| 1.3.3 | A |  |  | WCP-4 | WCP-4 |  |  |  | System air | Regulator Tr. | RTRE | 5 bieg |
| 1.3.4 | A |  |  | WP-2 | WP-2 |  |  |  | System air | Regulator Tr. | RTRE | 5 bieg |
| 1.3.5 | A |  |  | WP-1 | WP-1 |  |  |  | System air | Regulator Tr. | RTRD | 5 bieg |
| 1.3.6 | A |  |  | WP-5 | WP-5 |  |  |  | System air | Regulator Tr. | RTRD | 5 bieg |
| 1.3.7 | A |  |  | WP-4a | WP-4a | A |  | Magazyn prod. palnych |  |  |  |  |
| 1.3.8 | A |  |  | WP-4b | WP-4b | A |  | Magazyn prod. palnych |  |  |  |  |
| 1.3.9 | A |  |  | W-4 | W-4 | A |  | Sink |  |  |  |  |
| 1.3.10 | A |  |  | Wpm | Wpm | A |  | ProMorte |  |  |  |  |
| 1.3.11 | A |  |  | Wwc | Wwc | A |  | Wc |  |  |  |  |
| 1.3.12 | A |  |  | W-5 | W-5 | A |  | Szatnie |  |  |  |  |
| 1.3.13 | A |  |  | W-6 | W-6 | A |  | Sala konf. Cafe room |  |  |  |  |
| 1.3.14 | A |  |  | W-6a | W-6a | A |  | Kaplica |  |  |  |  |
| 1.3.15 | A | 0 |  | CA2 | N1W1,Wg, Wb-1,Wd,Wwc1 | A | 2 |  | TAC | Xenta | 701/4xx | nd. |
| 1.3.16 | A |  |  | K-1.050 | K-1.050 | A | -1 | Klimatyzator pom. 1.050 |  |  |  |  |
| 1.3.17 | A |  |  | K-1.051 K-1.052 | K-1.051 K-1.052 | A | -1 | Klimatyzator pom. 1.051 i 1.051 |  |  |  |  |
| 1.3.18 | A |  |  | K-1.053 K-1.054 | K-1.053 K-1.054 | A | -1 | Klimatyzator pom. 1.053 i 1.054 |  |  |  |  |
| 1.3.19 | A |  |  | K-1.011 | K-1.011 | A |  | Klimatyzator pom. 1.011 |  |  |  |  |
| 1.3.20 | A |  |  |  |  | A |  | Agregat wody lodowej |  |  |  |  |
| 1.3.21 | A |  |  |  |  | A |  | Chillery (x2) |  |  |  |  |
| 1.3.22 | A |  |  |  |  | A |  | Moduł hydr (x2) |  |  |  |  |
| 1.3.23 | A |  |  |  |  | A |  | Agregat wody lodowej sprezarki (x2) |  |  |  |  |