Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora MagNa Pure 24 ROCHE

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit kit dedykowany do izolacji kwasów nukleinowych z różnego materiału biologicznego i różnej objętości próbki wyjściowej możliwość izolacji z krwi pełnej, szpiku, osocza, surowicy, moczu, tkanek stałych świeżych lub mrożonych (10 rodzajów ludzkiego materiału biologicznego) uzyskiwanie wyizolowanego RNA/DNA wysokiej jakości do reakcji RT-PCR i sekwencjonowania nowej generacji NGS możliwość wykonania jednocześnie 96 izolacji; każdy kit zawiera 3 kasetki a każda kasetka umożliwia 32 lub 24 izolacje (w zależności od objętości próbki wyjściowej) możliwość użycia jednej kasetki z odczynnikami aż 6 razy w przeciągu 28 dni obecność w zestawie kuleczek magnetycznych MGP - kuleczki magnetyczne niezbędne do izolacji kwasów nukleinowych przy użyciu zestawu MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit, znacznie zwiększają wydajność izolacji DNA Wymagana wielkość opakowania: 96 izolacji |  |  |  | 32 op. |  |  |  |  |
| 2. | MagNA Pure Tube 2,0 ml objętość probówki 2.0 ml możliwość przetrzymywania probówek w niskiej temperaturze (-20 -80 °C) niezbędne w trakcie izolacji na aparacie, służą do załadowania materiału biologicznego oraz „zbierają” końcowy produkt izolacji tzn. eluat zawierający wyizolowany kwas nukleinowy Wymagana wielkość opakowania: 350 szt. |  |  |  | 10 op. |  |  |  |  |
| 3. | MagNA Pure 24 MGP Set do zestawu do izolacji MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit Wymagana wielkość opakowania: 12 probówek |  |  |  | 64 op. |  |  |  |  |
| 4. | MagNA Pure Tip Waste Tray niezbędny na pokładzie aparatu pojemnik służący do „zbierania” zużytych w trakcie izolacji końcówek Wymagana wielkość opakowania: 1 szt. |  |  |  | 4 op. |  |  |  |  |
| 5. | MagNA Pure 24 Piercing Tool narzędzie, które umożliwia otwarcie kasetki zawierającej odczynniki do izolacji i pipetowanie odczynników przez stację, takie działanie zabezpiecza odczynniki do izolacji przed kontaminacją Wymagana wielkość opakowania: 50 szt. |  |  |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 6. | MagNA Pure 24 Processing Cartridge kartridż, który umożliwia jednoczesne przetwarzanie co najmniej 8 próbek równolegle; umożliwia pipetowanie/mieszanie odczynników i próbek w trakcie procesu izolacji; każdy kartridż zawiera 24 dołki dla przetwarzanych próbek i 8 lejkowatych dołków na odpady. Wymagana wielkość opakowania: 48 szt. |  |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 7. | MagNA Pure 24 Tip Parks/Piercing Tool element przytrzymujący końcówki (tipsy) w trakcie pracy aparatu Wymagana wielkość opakowania: Tip Parks 48 szt./ Piercing Tool 50 szt. |  |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 8. | . MagNA Pure 96 Filter Tips jednorazowe, wolne od nukleaz końcówki (tipsy), z filtrem, który zapobiega kontaminacji; wykonane z materiału, który jest obojętny na ługowanie przy szerokim spektrum temperaturowym Wymagana wielkość opakowania: 40x96 szt. |  |  |  | 5 op. |  |  |  |  |
| 9. | MagNA Pure 96 Sealing Foil folia do zabezpieczania kasetki z odczynnikami Wymagana wielkość opakowania: 100 szt. |  |  |  | 5 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Poz. 1 - Wymagane 70 % terminu ważności odczynnika podanego przez Producenta odpowiada: ……………….miesiącom

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy/zamówień:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawa odczynników                             i materiałów zużywalnych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                     za cenę:

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników -3”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa odczynników - 3” prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej