## Pakiet 1
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Pakiet 1 – Implanty kolanowe i udowe
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w co najmniej 6 rozmiarach dla każdej ze stron z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki | szt. | 50
2 | Element piszczelowy w możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym | szt. | 50
3 | Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana z polietylenu niesieciowanego typu 1 typu CS z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca na pozostawienie lub wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm | szt. | 50
4 | Przedłużka piszczelowa dostępna w trzech długościach, 60, 100, 140 mm | szt. | 10
5 | Cement Kostny 40 g z gentamycyną | szt. | 130
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 2
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Pakiet 2 – Endoprotezy anatomiczne stawu kolanowego cementowa i bezcementowa pierwotna
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Elementy udowe cementowane jednoosiowe o pojedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110 anatomiczne (lewy i prawy ) wykonany ze stopu CoCr przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, | szt. | 30
2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Elementy udowe cementowane jednoosiowe o pojedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110 anatomiczne (lewy i prawy ) wykonany ze stopu CoCr przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, | szt. | 5
3 | Standardowe cementowane elementy piszczelowe wykonane ze stopu CoCr w przynajmniej 8 rozmiarach | szt. | 30
4 | Bezcementowe, tytanowe elementy piszczelowe z powłoką tytanową, pozwalającą na przerost kości w strukturę elementu mocowane dodatkowo min. 4 bolcami w min. 8 rozmiarach | szt. | 5
5 | Wkładki typu fixed-bearing z wysokousieciowanego z polietylenu o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach. CR, PS, o geometrii zapewniające poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach w przynajmniej 5 rozmiarach. | szt. | 35
8 | *Elementy piszczelowe cementowane z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków w min. 8 rozmiarach | szt. | 20
9 | *Przedłużki do elementu piszczelowego cementowane | szt. | 20
10 | *Bloczki o grubości 5 i 10 mm uzupełniające element piszczelowy | szt. | 20
14 | Ostrze jednorazowe kompatybilne z użyczonymi napędami | szt. | 50
RAZEM |  |  |  |  | 0
* instrumentarium typu Flying Kit ("lotne") - instrumentarium i implanty udostępnione na czas trwania zabiegu operacyjnego
1. Użyczenie bezpłatne instrumentarium do implantacji na czas trwania umowy
2. Użyczenie bezpłatne napędów ortopedycznych niezbędnych do implantacji endoprotez ( piła, wiertarka ) na czas trwania umowy
3. Bank implantów w komisie (2 linie)
4. Dynamiczny balanser do pomiaru szpotawości i koślawości oraz przestrzeni stawowej

## Pakiet 3
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 3 – Płytki do złamań kości obojczyka
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z gwintem stożkowym. | szt. | 10
2 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka, górno-przednia z boczną stabilizacją. Na trzonie płyty blokująco – kompresyjne. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki prawe i lewe. | szt. | 10
3 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, górno-przednia. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z gwintem stożkowym. Płytki prawe i lewe. | szt. | 10
4 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka od strony bocznej, uniwersalna, przednio boczna. | szt. | 10
5 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka od strony przyśrodkowej, uniwersalna, przednio przyśrodkowa. | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 4
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 4 –Płytki do złamań kości ramiennej
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki 9 otworów blokowanych z gwintem stożkowym. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | szt. | 15
2 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory z gwintem stożkowym. | szt. | 10
3 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 10
4 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 10
5 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 5
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 5 –Płyty do złamań kości promieniowej
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 20
2 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 20
3 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. | szt. | 20
4 | Płytka blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, długa. | szt. | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 6
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
Pakiet 6 –Płyty do złamań kości udowej
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 7
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 7 –Płyty do złamań kości piszczelowej i strzałkowej
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 5
2 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 5
3 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 5
4 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 5
5 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. | szt. | 5
6 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością piszczelowa dalsza przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem. | szt. | 5
7 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością piszczelowa dalsza przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem. | szt. | 5
8 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 5
9 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płytki otwory blokująco – kompresyjne. W głowie płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | szt. | 5
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 8
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 8 –Płyty proste
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 2
2 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta do stopy. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 2
3 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta szeroka. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm, oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Długość od 51 do 66 mm, od 5 do 6 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 2
4 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 2
5 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 3,5 mm. | szt. | 2
6 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 4,0 mm. | szt. | 2
7 | Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 2
8 | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 2
9 | Płytka blokująco - kompresyjna do złamań trzonów oraz złamań okolicach przynasadowych. Jedna część płyty spłaszczona. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 3,3 mm. | szt. | 2
10 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 3 mm. | szt. | 2
11 | Płytka prosta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, wąska. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 2
12 | Płytka prosta gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 2
13 | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 2
14 | Płytka prosta blokująco - kompresyjna do złamań trzonów oraz złamań okolicach przynasadowych. Jedna część płyty spłaszczona. Otwory w płytce blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm w jednej części oraz z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm w drugiej części. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. od 118 do 334 mm, od 3 do 15 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. | szt. | 2
15 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt. | 400
16 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnica 5,0mm. | szt. | 100
17 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnica: 7,3mm. | szt. | 50
18 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt. | 20
19 | Wkręty korowe średnica 2,7mm. | szt. | 100
20 | Wkręty korowe średnica 3,5mm. | szt. | 100
21 | Wkręty korowe średnica 4,5mm. | szt. | 100
RAZEM |  |  |  |  | 0

## Pakiet 9
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 9 –Gwoździe śródszpikowe
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny. Długość od 180mm do 400mm, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | szt. | 30
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm. W części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna | szt. | 10
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. | szt. | 5
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | szt. | 10
5 | Gwoździe Endera | szt. | 5
6 | Gwoździe Rusha | szt. | 5
7 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | szt. | 15
8 | Wkręt derotacyjny trzonowy | szt. | 50
9 | Wkręt kaniulowany Ø 6,5mm | szt. | 40
10 | Zespół blokujący do gwoździa uniwersalnego używany przy metodzie odolanowej | szt. | 5
RAZEM

## Pakiet 10
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 10 –Śruba Herberta
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana Ø2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja Ø1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 10
2 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana Ø2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja Ø1.05 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 10
3 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana Ø3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 10
4 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana Ø4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 10
RAZEM

## Pakiet 11
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 11 –Gwoździe Gamma
Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent/ nr katalogowy
1 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, Ø 10-12mm, dł. 180-280mm, kąt 120°, 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażone w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka | szt. | 40
2 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, Ø 10-12mm, dł. 340-420mm, kąt 120°, 125°, 130°, 135°, śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażone w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka | szt. | 10
3 | Wkręty blokujące Ø 3,5mm, 4,5mm 5,0 mm. Dł.10 – 80 mm Materiał: stal lub tytan | szt. | 200
4 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | szt. | 50
5 | Śruba szyjkowa do gwoździa Gamma | szt. | 50
RAZEM