Mazowieckie Centrum Rehabilitacji  „ STOCER ” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, Ul. Wierzejewskiego 12

REGON 142013120,  NIP 123-11-94-950

## Znak sprawy PN- 87/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą  analizatora immunochemicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych zgodnie z kodami CPV

33696500-0

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej powyżej 214.000  EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1846 ) – zwanej dalej: ustawą PZP.

Zatwierdzam:

Konstancin Jeziorna dn. 28.12.2020 r.

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

II. Zamawiający:

MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI „STOCER” Sp. z o.o.

Ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin – Jeziorna.

III.  Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą  analizatora immunochemicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych

/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej: SIWZ./

Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia wyroby medycznych  powinny spełniać wymogi określone w treści niniejszej SIWZ i jej załącznikach, m.in. posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowne pisemne oświadczenie dotyczące oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsame w treści z powyższymi wymogami oraz posiadać na ich potwierdzenie stosowne dokumenty.

IV. Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Oferty

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

oraz

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wnieśli w całości wymaganą kwotę wadium.

- Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy PZP uprawnienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 6, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Poza Wykonawcami, których dotyczyć będą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, z postępowania wykluczony zostanie Wykonawca:

a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019, poz. 498);

b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c/ który, z przyczyn leżących po swojej stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI. Instrukcja dla Wykonawców :

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 ustawy PZP wymaga od wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.

VII. Przygotowanie oferty:

- Oferta (wzór - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wszystkie, jeden lub kilka (wg uznania Wykonawcy) pakiety określone przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta na dany pakiet musi dotyczyć wszystkich wskazanych tam pozycji.

- Ofertę podpisuje (składa) osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo do w/w czynności prawnej winno wynikać z dołączonych do oferty dokumentów.

- Ponadto do oferty Wykonawca dołącza:

a/  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Pkt V.1.1)-4). oraz Pkt IX. 1-6. SIWZ. Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

b/ dowód wniesienia wadium z którego wynikać powinien termin jego wniesienia, okres na jaki zostało wniesione (dotyczy każdej innej formy niż pieniądz) i jego wartość.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Pkt V.1.1)-4) oraz w Pkt IX. 1-6. SIWZ w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia [JEDZ] dotyczące tych podwykonawców.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Ceny w ofercie (załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d  i 2 do SIWZ) muszą być podana w PLN brutto i netto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów lub wystąpi jedna z przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena jego wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Oferta powinna być:

a.  sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.

b.  złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

WAŻNE!!! Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia lub/i przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

VIII. Wprowadzanie zmian do oferty.

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

IX. Dokumenty jakie winien posiadać Wykonawca (i złożyć na wezwanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, w trybie i na zasadach określonych w SIWZ oraz przepisach ustawy PZP) na dowód spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- W zakresie posiadania kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej niezbędnej do wykonywania przedmiotu zamówienia - koncesję, zezwolenie, licencję lub inny urzędowy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli dotyczy.

- W zakresie posiadania niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą.

- W zakresie znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę wraz z oferta.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy PZP – oświadczenie.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5  pkt 1 ustawy PZP - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP – oświadczenie.

- Wykonawca (w trybie i na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie do wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ,  zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

11. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126).

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

12. Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie posiadał:

13.Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu   i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę .

UWAGA !! Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty ulotki, katalogi lub foldery (producenta przedmiotu zamówienia) zawierające dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia).

14. Dokumenty i oświadczenia wymagane SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia kopii danego dokumentu dokonuje osoba lub osoby upoważnione do podpisania (złożenia) oferty w imieniu Wykonawcy lub notariusz, gdy chodzi o kopię udzielonego pełnomocnictwa.

15.W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

X. Sposób oceny oferty:

1. Oferta oceniana będzie pod względem:

B.   Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami.

A.  Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ.

XI. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania wyboru.

- Cena - 60%

- Jakość– 40%

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (załącznik nr 1, 2) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

# Wartość  brutto oferty najtańszej

# Ocena oferty X = 	 Wartość brutto oferty ocenianej         x 100 x  60%

Ad. 2 Punkty za jakość będą przyznawane w oparciu o punktację cząstkową – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i danymi uzyskanymi od Wykonawcy w treści jego oferty (załączniki nr 1a i 1c do SIWZ) oraz dostarczonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów. Przy ocenie Zamawiający będzie stosował następujący sposób przyznawania punktów:

1. Analizator immunochemiczny:

- Trwałość odczynników po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu, nie krótsza niż 4 miesiące – 5 pkt.

- Szybkość uzyskania wyniku Troponiny poniżej 10 minut – 5 pkt.

- Jednorazowe końcówki do pobierania materiału badanego  i odczynników – 5 pkt.

- Zakres pomiarowy  beta HCG/HCG  0,1 – 10 000 mIU/ml – 5 pkt.

- Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów – 5 pkt.

- Możliwość oznaczenia próbek pediatrycznych o objętości próbki surowicy maksymalnie  do 50 µl – 5 pkt.

- Odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci oraz osób starszych –

5 pkt.

- Analizator immunochemiczny umożliwiający pracę na odczynnikach, które eliminują wpływ przeciwciał heterofilnych (HAMA) na wynik badania – 5 pkt.

2. Analizator biochemiczny:

- Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku -  5 pkt.

- Możliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora – 5 pkt.

- Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowywania ich przed wstawieniem  do analizatora – 5 pkt.

- Metoda pomiaru  w module ISE pośrednia i bezpośrednia – 5 pkt.

- Możliwość wykonywania automatycznych zagęszczeń  w przypadku przekroczenia granicy liniowości – 5 pkt.

- Detektor piany odczynnika i mikropęcherzyków powietrza wewnątrz roztworu. W  przypadku  spienienia system wstrzymuje aspirację odczynnika – 5 pkt.

- Zakres pomiarowy CRP bez rozcieńczeń min. 300mg/l – 5 pkt.

- Możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej w krwi pełnej bez wstępnego przygotowania – 5 pkt.

Ilość punktów uzyskana przez daną ofertę za  jakość                     x100  x 40%     Ocena oferty X=   Maksymalna  ilość punktów przyznana jednej z ofert za jakość

Za najkorzystniejszą w danym pakiecie, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po łącznej ocenie kryteriów nr 1 (Cena) i nr 2 (Jakość).

XII. Wadium

- Kwota wadium wynosi: 21.093,00 PLN

Słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy  złote.

2. Wadium należy wnieść do dnia 03.02.2021  r. do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto:

Bank Milenium S.A.  57 1160 2202 0000 0003 1557 0460

z dopiskiem; 			Wadium- Znak sprawy PN- 87/2020

oraz podanie numeru NIP Firmy

3.Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

- Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

# XIII. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w w/w terminie wniesione zostanie odwołanie zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy PZP bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Środki ochrony prawnej:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dyspozycji art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

4. Odwołanie powinno być wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 179 i nast. Działu VI ustawy PZP.

XV. W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1, 1a i 1b ustawy PZP.

XVI. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Katarzyna Wróblewska

nr tel. (22) 711 90 48

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings

- Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia (takie jak: odwołania, odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia), wnioski, zawiadomienia, itp., przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) w/w informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, odwołania i odpowiedzi na nie, zmiany SIWZ takie jak np. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, itp., Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

- Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a/ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b/ komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor          Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c/ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10 0.,

d/ włączona obsługa JavaScript,

e/ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a/ dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b/ dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć                formatu XAdES.

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XVII. Składanie i tryb otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings   do dnia  03.02.2021 r. do godziny 10:00.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane zapisami SIWZ i ogłoszenia dokumenty w postaci elektronicznej.

3. Po wypełnieniu Formularza oferty – załącznik nr 1 i 2  do SIWZ i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona i potwierdzona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

oraz  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2021 r.  o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

8. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa jak i warunkach SIWZ.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych.

# XVIII. Oferta łączna / konsorcjum, spółka cywilna /:

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym jest mowa w składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy informując o tym w treści oferty Zamawiającego poprzez dołączenie stosownego pełnomocnictwo.

4. Przepisy ustawy PZP oraz zasady i warunki określone w treści SIWZ, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.

5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia przedłożenia mu umowy regulującej współpracę w/w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

XIX. Załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz asortymentowo-cenowy (część 1, 1a,

1b, 1c, 1d, 1e)

  - Formularz ofertowy.

  - Umowa – wzór.

  - Oświadczenie..

  - Oświadczenie Wykonawcy o jego przynależności/lub nie/ do grupy kapitałowej.

  - Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

  - Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO.

  - Oświadczenie ws. RODO.

  - JEDZ wzór

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY PN-87/2020

dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej wartości 214.000 Euro

    - Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ........................................................................................................................................................................................

Siedziba ....................................................................................................................................................................................

Województwo …………………………………….. ……………………………Powiat ………………………………………..

Nr telefonu / faksu ...........................................................................mail …………………………………………………… (do kontaktu w sprawie procedury przetargowej).

NIP ........................................................................................................

REGON ..................................................................................................

Bank, nr konta ………………………………………………………..

- Wartość oferty – zakup odczynników i koszt dzierżawy :

netto ………………………………PLN, brutto ……………………………………………PLN*

- Termin dostawy odczynników - ………………..dni roboczych (od 1- 5 dni)*

- Miejsca  sukcesywnych dostaw – Szpital Kolejowy im. dr. W. Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1

Oświadczam/ -my, że na stronach ............................................* oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

Data ....................................*

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA  PN 87/2020 wzór

zawarta w dniu  ..................... r. w Konstancinie-Jeziornie  pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337011, wpisaną do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem  Księgi Rejestrowej 25341 Oznaczenie Organu: W-14, NIP 123-11-94-950, REGON 142013120, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

……………………………….…………………………………….

……………………………….……………………………………

…………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

lub

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ....................................................... z siedzibą w ……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP ..............................................*, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………..............................................................

Każda z osobna zwana Stroną a łącznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem zamówienie jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań metodami immunochemicznymi i biochemicznymi wraz z dzierżawą kompatybilnych automatycznych analizatorów immunochemicznych i biochemicznych: głównych i zastępczych oraz urządzeń dodatkowych w okresie 36 miesięcy.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

- Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań metodami immunochemicznymi i biochemicznymi wraz z dzierżawą kompatybilnych automatycznych analizatorów immunochemicznych i biochemicznych: głównych i zastępczych oraz urządzeń dodatkowych w okresie 36 miesięcy,  zwanych w dalszej części umowy „towarem” lub „produktem” zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia w zakresie jakości oraz producenta, zgodnie z treścią złożonej oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

- Dostawa dzierżawionych analizatorów wraz z urządzeniami dodatkowymi odbędzie się w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Instalacja urządzeń  7 dni od daty dostarczenia.

- Dzierżawa obejmuje:

- Analizator podstawowy biochemiczny, analizator podstawowy immunochemiczny.

- analizator zastępczy do oznaczania glukozy, ALT, AST, kreatyniny, mocznika, alfa amylazy, CK, bilirubiny.

- analizator zastępczy do oznaczania Troponiny. Czas oznaczenia Troponiny do 18 minut.

- klimatyzację i jej konserwację w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany analizator (kubatura pomieszczenia ok. 80m³).

- nową chłodziarko-zamrażarkę o pojemności minimum 300 dm³ na potrzeby przechowywania odczynników we właściwych warunkach.

- nową wirówkę horyzontalną na minimum 20 próbek.

- stację uzdatniania wody. Wykonawca zainstaluje stację wraz z 30 L magazynem wody i zabezpieczy dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pracy stacji.

- Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, ul. Warsztatowa 1, 05−800 Pruszków.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu częściowym oraz zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem w szczególności, co, do jakości i kompletności ze złożonym zamówieniem. Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia dostarczanych Produktów do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 876).

- Dostawa będzie realizowana  przez cały okres wskazany w § 2  Umowy.

- Wykonawca dostarczy wydrukowane karty charakterystyki substancji zawartych w proponowanych odczynnikach, częściach zużywalnych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy. Karty charakterystyki powinny uwzględniać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

§ 2.

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ……………….…… do dnia ……………….…  lub do momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- W przypadku wyczerpania wartości umowy przed terminem obowiązywania, umowa wygasa z dniem wyczerpania wartości umowy.

- „Zamawiający” dopuszcza możliwość przedłużenia, za zgodą „Wykonawcy”, okresu obowiązywania umowy na towar w ilości niewykorzystanej przed upływem terminu jej obowiązywania określonego w ust. 1, z tym że przedłużenie może nastąpić jednokrotnie na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż trzy miesiące.

§ 3.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy według cen jednostkowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – arkusz asortymentowo-cenowy. Kwota należna Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy stanowić będzie równowartość iloczynu ilości liczby (sztuk) dostarczonych Produktów i ich odpowiedniej ceny jednostkowej podanej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – arkusz asortymentowo-cenowy.

- Wartość umowy w zakresie dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych wynosi:

  - netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);

  - brutto: ............................ zł (słownie: .............................................................. złotych).

Wartość umowy w zakresie dzierżawy urządzeń wynosi:

- netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);

- brutto: ............................ zł (słownie: .............................................................. złotych).

Łączna wartość umowy wynosi:

- netto: ..............................zł (słownie: ............................................................... złotych);

- brutto: ............................ zł (słownie: .............................................................. złotych).

- Wartość brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą towaru, w szczególności: transport, opakowanie, ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty celne itp.

- Koszty amortyzacji i ubezpieczenia urządzenia są po stronie Wykonawcy.

- Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Czynsz dzierżawy płacony będzie za okresy miesięczne z dołu w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy, będzie realizowana w częściach, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 60 dni od daty dostawy kompletnego i wolnego od wad towaru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca do każdej dostawy cząstkowej zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający rodzaj i cenę towaru, będącego przedmiotem umowy, zawierający ilość oraz cenę zamówionego i dostarczonego towaru tj. oryginał faktury wraz z kopią.

- W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku niekompletnej lub wadliwej dostawy towaru, termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad dostawy towaru.

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.

- Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w art. 106m i 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2020, poz. 106). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów ustawy w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Wykonawcę i integralności ich treści zgodnie z postanowieniami ustawy, przechowywania faktur w sposób określony przepisami.

14. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i przesyłanie  faktur w             formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w Umowie albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

15. W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności   Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu: …………………………. na adres Zamawiającego efaktura@stocer.pl albo na adres skrzynki PEPPOL pod nazwą „Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ‘Stocer’ Sp. z o.o.” na Platformie Elektronicznego Fakturowania, przy czym Wykonawca zobowiązuje się wyłącznie do jednokrotnego przesyłania faktury za dany okres rozliczeniowy na adres poczty elektronicznej albo na adres skrzynki PEPPOL.

16. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana adresów przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się, iż zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, przed datą, począwszy od której faktury będą wysyłane z nowego adresu lub pod nowy adres, pod rygorem uznania faktur przesłanych w dotychczasowy sposób, za skutecznie przesłane i doręczone.

§ 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie ilości i wartości przy czym minimalna wartość zamówionych Produktów, na podstawie Umowy, przez Zamawiającego nie będzie niższa niż 70%, w takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostawy niezamówionego asortymentu.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje ilościową realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw cząstkowych towaru w czasie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia złożonego  za pośrednictwem faksu na nr: +48 (…)…………………….. lub e-maila na adres: ……………………………. przez pracownika Zamawiającego.

- Transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Zaopatrzenia Szpitala odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14°°. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatny rozładunek oraz bezpłatne złożeniem towaru w pomieszczeniach wskazanych przez personel Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dostawy towaru wolnego od wad.

- Każda partia danego towaru musi być zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostawa jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzenie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowania otwartego.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić braki towaru stwierdzonego podczas dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zaistniałej sytuacji.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić go niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze na towar wolny od wad tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru:

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr: +48 (…)………………….…. lub e-mailem na adres: ……………………...

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia.

- Dla potrzeb niniejszej umowy pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą i odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………………………..…… tel. ………..……

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym i odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………. tel. ………………

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną to wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy o której mowa w ust. 1, także zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpłatne podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wykonawca zapewni podczas instalacji analizatora bezpłatny pakiet startowy zawierający odczynniki i wszystkie inne materiały potrzebne do inicjacji oznaczeń co najmniej kilku analityków do przeprowadzenia szkolenia. W skład pakietu startowego powinny wchodzić:

- odczynniki do oznaczenia glukozy, kreatyniny,  potasu oraz wszystkie inne materiały służące do uruchomienia a później do sprawdzenia pracy analizatora (lampy, elektrody, płyny płuczące).

- odczynniki do oznaczenia troponiny i TSH oraz wszystkie inne materiały służące do uruchomienia a później do sprawdzenia pracy analizatora (płyny płuczące i inne materiały zużywalne).

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis w ramach czynszu dzierżawnego obejmujący: przeglądy techniczne, walidację minimum raz w roku lub częściej zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia  stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta – dotyczy dzierżawionych analizatorów podstawowych oraz dodatkowych, klimatyzacji, chłodziarko-zamrażarki, wirówki, stacji uzdatniania wody.

- Dostęp do serwisu bezpłatnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Dostępność telefonicznych porad inżyniera serwisowego codziennie (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w godz. 8.00-21.00. Możliwość zgłaszania awarii i usterek codziennie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne i wolne od pracy. Dostępność telefoniczna Inżynierów Serwisu/Specjalistów Technicznych bezpłatna.

- Reakcja telefoniczna serwisu w ciągu 1 godz. od zgłoszenia awarii.

- W razie potrzeby podjęcie interwencji w ciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii ( w godzinach 8.00 – 17.00).

- W przypadku awarii analizatora trwającego powyżej 24 godzin od zgłoszenia awarii, Wykonawca zapewni wykonanie badań wymienionych w umowie na kompatybilnych odczynnikach(te same metody i zakresy referencyjne). Wykonawca pokrywa koszty  badań wraz z kosztami transportu.

- Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach w terminie maksymalnie do 4 dni od zgłoszenia awarii.

- Przysłanie do Laboratorium Zamawiającego (po podpisaniu umowy przetargowej), wraz z pierwszą dostawą odczynników  kart charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w proponowanych odczynnikach, w języku polskim. Karty charakterystyki oraz oznakowanie opakowań odczynników powinny uwzględniać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Terminy ważności przysyłanych odczynników minimum 4 miesiące.

- Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia zakończone uzyskaniem certyfikatu oraz podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 5 dni od instalacji urządzeń lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni bezpłatne podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego w trakcie użytkowania raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić urządzenia „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu, nie wcześniej, niż przed zużyciem przez Zamawiającego odczynników i materiałów zakupionych podczas realizacji umowy. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.

§ 6.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad) w wysokości 10% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 3 ust. 2 pkt. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości dostawy Produktu we wskazanym w § 5 ust. 1 umowy terminie – Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonywania badań w placówce zewnętrznej (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.

- W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wykonania badania, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony Produkt w terminie, a ceną wykonania badania, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek zapłaty odszkodowania ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia not obciążeniowych. Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot stanowiących różnicę z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

- Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy not obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwot kar umownych z faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, za wyjątkiem kary z tytułu odstąpienia od umowy.

- Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o niżej wymienionych sytuacjach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy albo jej niezrealizowanej części w terminach i na zasadach określonych w umowie, to jest w przypadkach, w których Wykonawca: nie wykonuje przedmiotu umowy, nienależycie wykonuje przedmiot umowy, w szczególności, w przypadku nieterminowej lub niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie oraz w innych przypadkach, w których Wykonawca w sposób nienależyty wywiązuje się z obowiązków umownych lub nie wywiązuje się z tych obowiązków. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kar umownych  z tego tytułu. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

- W sytuacji odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za dostawy wykonane przed odstąpieniem.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona rozwiązująca Umowę powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8.

- Wszystkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej (aneks), za zgodą stron pod rygorem nieważności.

- Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§ 9.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

  - w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, podwykonawców, zasad realizacji umowy,

  - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

  - w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy - jeżeli Wykonawca, wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu poniesie stratę z tytułu realizacji umowy (koszty realizacji całej Umowy przekroczą ustalone w umowie wynagrodzenie). W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy za jeszcze niewykonany przedmiot umowy, poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż koszt realizacji niewykonanej części umowy;

  - w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679  z późn. zm.). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca udowodni że zatrudnia pracowników na umowę o pracę w celu wykonywania usług objętych niniejszą Umową, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów Zamawiającemu.

  - w zakresie obniżenia wynagrodzenia, w przypadku obniżenia cen przez producenta;

  - w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy, w przypadku niewykorzystania wartości umowy do dnia jej zakończenia, z zastosowaniem cen określonych w umowie, do momentu wyczerpania wartości umowy;

  - w zakresie dokonywania zmian ilościowych w ramach określonego w umowie przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy określonej dla danego zadania, w związku z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć w chwili przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;

  - w zakresie zmiany zakresu rzeczowego, w przypadku wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów przedmiotu umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach co pierwotnie zaoferowany produkt w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;

  - innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania Umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - zmiany umowy, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 10.

- Strony oświadczają, że ich intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone chyba, że strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu.

§ 11.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Dział finansowo-księgowy Zamawiającego

Egz. nr 2 – WYKONAWCA

Egz. nr 3 – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2) Załącznik nr 2 - Arkusz asortymentowo-cenowy

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

O  PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP w związku z art. 24 ust. 11 ustawy PZP

(Dz.U.2019.1843 j.t. z dnia 2019.09.27)

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze: PN-87/2020 dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................................* przy ul. ................................................................... *

### mając na uwadze treść dyspozycji z art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t. z dnia 2019.09.27), niniejszym oświadczam, że:

- nie należę/-my do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami ubiegającymi się o niniejsze zamówienie publiczne**

- należę/-my do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni wykonawcy: **

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co składający oświadczenie:

1. …………………………………………………………………………….*

2. ……………………………………………………………………………..*

…................... dnia .................... r.

.....................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

* Wypełnia Wykonawca

** Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze PN-87/2020 dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

Przystępując do udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/-my, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w treści ogłoszenia oraz Pkt. V. 1-5. oraz  Pkt. IX. 1-3. SIWZ, w/w Wykonawca spełniamy w całości warunki dotyczące:

- Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

- Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

oraz nie podlega wykluczeniu z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy PZP.

- Uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin składania ofert w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Wniósł w przewidzianej warunkami SIWZ wysokości (………………………………….zł*), terminie oraz formie (……………….…………………………….*) wadium.

- Deklaruje …….. dniowy termin płatności.

- Zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w/w postępowania i przyjmuje bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie ze wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Oferowane przez Wykonawcę jako przedmiot niniejszego zamówienia wyroby medyczne posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiotowego postępowania.

…................... dnia .................... r.

........................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*  - wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, o którym jest mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 4 maja 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o sygnaturze PN-87/2020 dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego i biochemicznego oraz urządzeń dodatkowych

Firma Wykonawcy:  ....................................................................................................... *

z siedzibą w: ...........................................* przy ul. ....................................... *

- wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. **

- Przedmiotem naszej oferty, którego dostawa będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego, jest ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. *

o wartości netto/bez podatku VAT/: ……………………………………………………. zł /słownie…………………………………………………………………………………………… złotych/**

…....................................... dnia ..............................r.

..........................................................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*  - wypełnia Wykonawca

** - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja dla Wykonawców dotycząca RODO wraz z wzorem Oświadczenia

1Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

a/.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

b/.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

c/.we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem Ochrony Danych (pod adresem iod@stocer.pl);

d/.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę/usługę/robotę budowlaną odczynników, znak sprawy PN 87/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

e/.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

f/.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

g/.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

h/.konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

i/.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

j/.administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

k/.posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1.1.Wykonzwca składa Oświadczenie w zakresie określonym w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych – Załącznik do Formularza ofertowego (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 8 PN 87/2020

Oświadczenie

Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

data i podpis

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).