## Arkusz1
Załącznik nr 10 do SWZ oznaczenie sprawy: 01/09/IZ/K/2021
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEŚCIE KCYNIA - ETAP I”
Lp | ZAKRES ROBÓT | JEDN | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]
1 | 3 | 4 | 5 | 6=(kolumna 5 * cena jednostkowa netto PLN) | 7 | 8 = 6 + (6 * 7)
1 | ROZBIÓRKI |  |  | 0 |  | 0
1.1 | Rozbiórka obiektu 20 - Istniejący agregat prądotwórczy | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
1.2 | Rozbiórka obiektu 21 - Istniejące stanowisko piaskownika | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
2 | OB.2 - POMPOWNIA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z KOMORĄ ZASUW |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
2.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
2.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
3 | OB.3 - BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA I HALI DMUCHAW |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
3.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
3.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
4 | OB.4 - KOMORA ROZDZIAŁU |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
4.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
5 | OB.5.1 REAKTOR BIOLOGICZNY |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
5.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
5.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
6 | OB.6.1 OSADNIK KOŃCOWY |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
6.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
6.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
7 | OB.7 - KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
7.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
7.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
8 | OB.8 - POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH |  |  | 0 |  | 0
8.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
8.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
8.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
9 | OB.12 - STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU |  |  | 0 |  | 0
9.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
9.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
9.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
10 | OB.P - STUDNIA POMPUJĄCA |  |  | 0 |  | 0
10.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
10.2 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
10.3 | Roboty elektryczne i AKPIA | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
11 | FUNDAMENT POD SZAFĘ DO ANALIZY ŚCIEKÓW |  |  | 0 |  | 0
11.1 | Roboty budowlano-konstrukcyjne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
12 | OB.15 - POMIAR ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH |  |  | 0 |  | 0
12.1 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
13 | OB.16 - POMIAR ŚCIEKÓW SUROWYCH |  |  | 0 |  | 0
13.1 | Roboty technologiczne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
14 | INSTALACJE SANITARNE |  |  | 0 |  | 0
14.1 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
14.2 | Instalacja wodociągowa | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
14.3 | Urządzenia grzewcze | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
14.4 | Instalacja wentylacyjna | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15 | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE I AKPIA |  |  | 0 |  | 0
15.1 | Wymiana istniejącej słupowej stacji transformatorowej ST | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.2 | Linie kablowe NN-0,4kV z "ST" do rozdzielnicy "RG" oraz z rozdz. RG do rozdz. R1, złącz kablowych ZK1 3 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.3 | Dostawa i montaż agregatu linie kablowe zasilające i sterownicze | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.4 | Oświetlenie zewnętrzne terenu | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.5 | Układy pomiarowe | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.6 | Okablowanie urządzeń AKPiA oraz sterowników | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.7 | Sterowniki PLC1 PLC2 w rozdzielnicy RGAKP | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
15.8 | Wyposażenie stanowiska dyspozytora | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16 | SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE |  |  | 0 |  | 0
16.1 | Rurociągi po drodze ścieków rys.T-19 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.2 | Obejście sitopiaskownika - ściek surowy rys.T-21 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.3 | Rurociągi wody użytkowej rys.T-22 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.4 | Rurociągi osadu nadmiernego rys.T-23 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.5 | Rurociągi sprężonego powietrza rys.T-24 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.6 | Rurociągi PIX-u rys.T-25 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.7 | Rurociągi osadu powrotnego rys.T-26 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.8 | Rurociągi ścieków oczyszczonych rys.T-27 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.9 | Rurociągi części pływających rys.T-28 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.10 | Rurociągi kanalizacji wewnątrzzakładowej rys.T-29 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
16.11 | Rurociągi kanalizacji deszczowej rys.T-30 | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
17 | ROBOTY DROGOWE |  |  | 0 |  | 0
17.1 | Roboty przygotowawcze | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
17.2 | Roboty ziemne | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
17.3 | Krawężniki i obrzeża | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
17.4 | Podbudowa | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
17.5 | Nawierzchnia | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
18 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  | 0 |  | 0
18.1 | Ukształtowanie terenu | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
18.2 | Schody terenowe | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
19 | WYMAGANIA ( KOSZTY ) OGÓLNE |  |  | 0 |  | 0
19.1 | Rozruch, próby końcowe ETAP I | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
19.2 | Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż. | kpl. | 1 | 0 | 23% | 0
20 | RAZEM [PLN] | - | - | 0 |  | 0
( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)