## Zadanie 1
Załącznik nr. 2.1 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1 - Elektrody kompatybilne do VIO 300D/ VIO300S/ VIO3 - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m, pakowane 25 sztuk. | opak. | 250 |  |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 10 |  |  |  | 0 | 0
3. | Jednorazowa elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 10 |  |  |  | 0 | 0
4. | Jednorazowa elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 10 |  |  |  | 0 | 0
5. | Jednorazowa elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 50 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 70 |  |  |  | 0 | 0
6. | Jednorazowa elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 83 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 15 |  |  |  | 0 | 0
7. | Jednorazowa elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 134 mm, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 15 |  |  |  | 0 | 0
8. | Jednorazowy instrument do cięcia i koagulacji za pomocą bipolarnych prądów, zakrzywiony 17 mm, długość 350 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, opakowanie 5 sztuk. | opak. | 14 |  |  |  | 0 | 0
9. | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40mm, opakowanie 20 sztuk. | opak. | 12 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 2
Załącznik nr. 2.2 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 2 - Bloker dooskrzelowy
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Bloker dooskrzelowy o długości 75cm z dwoma mankietami umieszczonymi na rozwidleniu Y-kształtny, czterokanałowy, pozwalający na osadzeniu go na ostrodze tchawicy i naprzemiennym blokowaniu płuc. Dwa kanały do napełniania mankietów, dwa niezależne do podaży tlenu (CPAP). Średnica blokera 7Fr pozwala na umieszczenie go w rurce intubacyjnej od rozmiaru ID 7,0. Na blokerze naniesione znaczniki głębokości wprowadzenia co 1cm, całość cieniująca w RTG. W zestawie mulitport do przyłączenia wentylacji, wprowadzenia blokera oraz port dla bronchofiberoskopu. | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Załącznik nr. 2.3 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3 - Szybkie testy
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Test chromatograficzny przeznaczony do wykrywania antygenów białka nukleokapsydu grypy A, grypy B oraz wirusów: syncytialnego układu oddechowego i/lub wirusa SARS-CoV-2 w próbce wymazu z nosa, gardła lub nosogardła. Wynik testu jest możliwy do odczytu już po 15 minutach. Czułość dla SARS-CoV-2 min. 96%, Flu A - min. 95 %, Flu B - min. 92%, RSV - min. 94%. Przystosowane również dla pacjentów pediatrycznych -średnica wacika nie większa niż 4 mm. | opak. | 1000 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 4
Załącznik nr. 2.4 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 4 - Aplikator do pobierania leków
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Aplikator do wielokrotnego pobierania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm - sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, umożliwiający wielokrotne pobieranie leków z pojemników wielodawkowych, szczelnie przylegający do nakłutego pojemnika, posiadający filtr przeciwbakteryjny dla powietrza, zintegrowany zawór zamykający drogę przepływu cieczy po odłączeniu strzykawki, sterylna końcówka Luer-lock w otwieranej komorze zamykanej w formie zatrzaskowej, końcówka Luer-lock poniżej brzegu komory. Aparat zapewniający sterylność roztworu po rekonstytucji przez okres 14 dni, nawet w przypadku powtarzalnego stosowania przy narażeniu na kontakt z bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną (potwierdzona dokumentem producenta). | szt. | 10000 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5
Załącznik nr. 2.5 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 5 - Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Kompletny, sterylny zestaw jednorazowy do pozyskania i aplikacji osocza bogatopłytkowego, umożliwiający pobranie 20 ml krwi i otrzymanie 5 ml koncentratu bogatopłytkowego o stężeniu około 4-krotnym, pozwalający na sterowanie stężeniem. Zestaw zawierający wszystkie komponenty potrzebne do wykonania zabiegu: od pobrania krwi poprzez odseparowanie osocza, łącznie z podaniem osocza pacjentowi: - rękawiczki sterylne, - strzykawka 20 ml, - igła z motylkiem, - antykoagulant 5 ml, - tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock, - korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem, - 1 strzykawka 5 ml, z gwintem luer-lock, - 1 strzykawka 10 ml, z gwintem luer-lock, - 2 x igła 0,8x40mm do podania osocza, - 2 x igła 0,4x19mm do podania osocza, - podstawka do tuby separującej, - mata sterylna. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6
Załącznik nr. 2.6 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 6 - Jednorazowy uchwyt monopolarny do HUGO RAS
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowy uchwyt monopolarny, z powlekaną elektrodą, z 3 funkcjami: cięcia, kooagulacji oraz zaawansowanego trybu Valleylab mode, pozwalającego na uzyskanie jednoczasowo cięcia i odpowiedniej hemostazy, w zależności od szybkości przesuwania urządzenia. Suwak do regulacji mocy umiejscowiony na uchwycie. Pakowany po 25 szt. w opakowaniu. Sprzęt kompatybiny z urządzeniem HUGO RAS posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 7
Załącznik nr. 2.7 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 7 - Zestaw do zakładania szwów
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do szycia składający się z: Serwety z laminatu włókninowo foliowej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42g/m2 60x50 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt.; kompresu włókninowego gramatura 30g 4w7,5x7,5 cm - 5 szt.; tupfera A 17N 20x20 cm – kula 3 szt.; kleszczyków metalowych do igły 13 cm proste znaczone kolorem – 1 szt.; nożyczki metalowe 11 cm proste ostro-ostre znaczone kolorem – 1 szt.; pęseta metalowa chirurgiczna 12,5 cm zaznaczona kolorem – 1 szt.; pęseta plastikowa 13 cm anatomiczna zielona – 1 szt.; serweta z laminatu włókninowo foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 42g/m2 45x75 cm. Owinięcie zestawu: opakowanie twardy blister dwukomorowy, który służy jako pojemnik na płyn do odkażania pola zabiegowego. | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 8
Załącznik nr. 2.8 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 8 - Kołderki grzewcze kompatybilne do urządzenia Bair Hugger 775 - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Wielodostępowa kołdra grzewcza pod pacjenta, z miękkiej włókniny polipropylenowej; powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory) która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta; perforacje po bokach kołdry zapewniające obieg powietrza w każdej pozycji; perforacja pod głową umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu w pozycji na wznak; zintegrowane przylepne paski na spodzie kołdry i panele do podłożenia pod materac; 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; nieogrzewana cześć pod stopy (dodatkowa warstwa); dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 220x90cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia. Opakowanie zawiera 5 szt. | opak. | 200 |  |  |  | 0 | 0
2. | Kołdra grzewcza pod pacjenta dla dorosłych, do zabiegów w pozycji na plecach, z miękkiej włókniny polipropylenowej, powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory) która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta, zintegrowane przylepne paski na spodzie kołdry; 1 port do podłączenia przewodu grzewczego, zapewniający szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adaptorów; nieogrzewana część na stopy (dodatkowa warstwa); rozmiar 190x90cm (+/2cm), zgodna z instrukcją obsługi urządzenia. Opakowanie zawiera 10szt. | opak. | 200 |  |  |  | 0 | 0
3. | Kołdra grzewcza pod pacjenta w pozycji litotomijnej, z miękkiej włókniny polipropylenowej, powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta, perforacje po bokach kołdry ułatwiają przenoszenie i pozycjonowanie pacjenta, zintegrowane taśmy do mocowania do podpór na nogi i przylepne paski na spodzie kołdry i panele do podłożenia pod materac, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/2cm) cm; rozmiar 190x90cm (+/-2cm), duże wycięcie na dole kołdry zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Opakowanie zawiera 10szt. | opak. | 150 |  |  |  | 0 | 0
4. | Wielodostępowa kołdra grzewcza na całe ciało pacjenta; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; po 2 perforacje z obu stron kołdry zapewniające 6 miejsc dostępu do różnych części ciała, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adaptorów; zintegrowane klapy pod barki pacjenta; nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym; 2 zintegrowane paski przylepne do mocowania na ciele pacjenta; rozmiar 215x90cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia. Opakowanie zawiera 12szt. | opak. | 200 |  |  |  | 0 | 0
5. | Wielopozycyjna, uniwersalna kołdra grzewcza na pacjenta do zabiegów chirurgicznych; wielopozycyjna z możliwością zginania bez wpływu na dystrybucję ciepła i efektywność ogrzewania; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; zintegrowane odrywalne paski do przywiązania kołdry; specjalne otwory na wysokości szyi pacjenta tłoczące powietrze pod folię na głowie, 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 200x60cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia. Opakowanie zawiera 14 szt. | opak. | 200 |  |  |  | 0 | 0
6. | Czujnik temperatury głębokiej, Jednokrotnego użytku, bezpieczny i higieniczny ▪ Stosowany przez okres do 24 godzin ▪ Skalibrowane miejsce pomiaru na czole pacjenta ▪ Wysoka czułość i dokładność pomiaru ▪ Pamięć trendu temperatury w czujniku po odłączeniu od sterownika ▪ 2 skalibrowane termistory, rezystancyjny obwód grzewczy i trwała pamięć zapisu. Opakowanie zawiera 25 szt. | opak. | 15 |  |  |  | 0 | 0
7. | Filtr powietrza wymienny do urządzeń. Opakowanie zawiera 1 szt. | szt. | 10 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 9
Załącznik nr. 2.9 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 9 - Zestaw do przezskórnej gastrostomii
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do długotrwałego żywienia do żołądkowego, zakładany przezskórnie motodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG, rozmiar FR15. Port do napełnienia balonu z zastawką antyrefluksową. Wolne od lateksu i DEHP. | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 10
Załącznik nr. 2.10 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 10 - Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Pull", w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu "Y" z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem lub bez, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean lub zestaw do gastrostomii przezskórnej PEG metodą PULL z możliwością usunięcia przezskórnie w rozmiarze 20F oraz 24 do wyboru przez Zamawiającego. Skład zestawu: silikonowy dren gastrostomii PEG, prowadnik z pętlą 5Fr (1,8mm x 260 cm), uniwersalny adapter do karmienia, adapter do podawania bolusa, pierścień retencyjny typu SECUR-LOK, fiolka 5ml z 1% Lidocaine HCI, igła filtracyjna 19G x 1,5 cala, igła 25G, pakiet wacików z powidonem jodu, maść powidonu jodu, serweta z samoprzylepnymi zakładkami, strzykawka 12ml, skalpel z ostrzem rozm. 11, igła wprowadzająca, drut do umieszczania w pętli, nożyczki ze stali nierdzewnej, hemostator ze stali nierdzewnej, zacisk rurki, 4 gąbki z gazy 4x4 cale, 2 gąbki z gazy 2x2 cale, zestaw szwów, instrukcja użytkowania, wkładka z instrukcją. | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 11
Załącznik nr. 2.11 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 11 – Sprzęt jednorazowy endoskopowy
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Klipsy jednorazowego użytku do zamykania defektów, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu.- Posiada możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz zapewnia rotację klipsa- Współpracuje z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm- szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11mm, długość robocza 235 cm. Opakowanie 5 sztuk. | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła do skleroterapii z regulowaną długością ostrza; średnica kateteru 2.3mm; długość kateteru 240 cm; średnica igły 23gauge; maksymalna długość ostrza 4 mm. Opakowanie 5 sztuk. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 12
Załącznik nr. 2.12 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 12 - Nakłuwacze do pobierania krwi z pięty noworodkowej
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Pobieranie krwi z piety, nakłuwacz - lancet jednorazowego użytku przeznaczony do pobierania próbek krwi włośniczkowej z piet wcześniaków, noworodków oraz dzieci. Po naciśnięciu przycisku, bardzo cienkie stalowe ostrze wykonuje delikatne, czyste i chirurgiczne nacięcie zapewniające dobry wpływ krwi. Głębokość nacięcia jest ściśle określona, chroniąc przed uszkodzeniem kości piętowej. Niewidzialne po użyciu, trwale schowane w osłonie ostrze, wyklucza ryzyko zranienia lub możliwość ponownego użycia. Ergonomiczny kształt umożliwia bezpieczne uchwycenie lancetu i precyzyjną lokalizację punktu nacięcia. Lancety są sterylne i indywidualnie zapakowane w opakowanie typu blister. Dostępny w dwóch rozmiarach: Nakłuwacz dla wcześniaków, głębokość nakłucia: 0.85mm, szerokość nakłucia: 1.75mm, opak. jednostkowe/opak. zbiorcze: 50/200, kolor: różowy. Nakłuwacz dla noworodków i niemowląt, głębokość nakłucia: 1mm, szerokość nakłucia: 2.5mm, opak. jednostkowe/opak. zbiorcze: 50/200, kolor: błękitny/zielony. | opak. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 13
Załącznik nr. 2.13 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 13 - Zestawy do dializ
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do dializy przez cewnik w opakowaniu typu duo-pack z perforacją po środku umożliwiającą rozdzielenie części zestawu bez uszkodzenia zawartości, o składzie: START: 1 x serweta chirurgiczna z laminatu (folia PE + celuloza) 50x40cm z nacięciem 20cm na krótszym boku umożliwiającym przełożenie końcówek cewnika 6 x kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 1 x przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm 2 x rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M, niebieskie 2 x rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M, ciemnoniebieskie END: 4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm 2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M, ciemnoniebieskie Opakowanie jednostkowe z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do dializy HD o składzie: START: 1 x Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x40cm 4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 2 x Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową 2x15cm 2 x Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym 2 x Rękawice nitrylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar M, ciemnoniebieskie Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do dializy HD o składzie: END I: 4 x Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 2 x Plaster typu Pushban 3,8x7,2cm 2 x Rękawice nitrylowe teksturowane rozmiar S/M 1 x Rękawica nitrylowa teksturowana rozmiar L Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m. in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 14
Załącznik nr. 2.14 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 14 - Drobny sprzęt medyczny
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednoczęściowy worek stomijny, otwarty, zamykany na zapinkę wbudowaną w worek, zapięcie na rzep, worek z filtrem węglowym. Posiadający kieszonkę umożliwiającą schowanie systemu zamykania. Przeźroczysty, rozmiar otworu w płytce 10-76 mm. Opakowanie zawiera 30 sztuk. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 75 (+/-4 cm), szerokości 30 (+/-4 cm). Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymanie przedramienia pacjenta. Ilość w opakowaniu 150 szt. | opak. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składającego się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: pianka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wymiarze: Szerokość 10,2 cm, długość pierwszego - 84 cm (+/-3 cm), długość drugiego - 71 cm (+/-3 cm). Możliwość regulacji długości pasów. Ilość w opakowaniu: 12szt. | opak. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do Holtera i badań wysiłkowych wykonana z wysokiej jakości tkaniny mikroporowatej pozwalającej skórze"oddychać" pokryta ciekłym żelem Aqua-Wet. Elektroda posiada czujnik pokryty chlorkiem srebra. Wymiary elektrody 60x66 mm. Opakowanie 30 sztuk. | opak. | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Pasy do KTG jednorazowego użytku rozmiar 6 x 150 cm, pakowany po 2 sztuki. W opakowaniu, kolor niebieski i różowy. | opak. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pojemnik laboratoryjny z PP na mocz, płyn ustrojowy o pojemności użytkowej 30 ml, z podziałką i zakrętką z PE w kolorze czerwonym. Pakowany pojedynczo. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Filtr hydrofobowy, bakteryjny do regulatora ssania, skuteczność filtracji dla cząstek 0,3 um = 99,97%, opakowanie 10 sztuk. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Igła w rozmiarze 18G - 1,2x40mm do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków. Wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Cienkie ścianki pozwalają na zachowanie skuteczne użytkowanie. Igła silikonowana, polerowana elektrochemicznie. Konektor wykonany z polipropylenu odpowiadają rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO. Igła ścięta pod kątem 45 stopni.Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm, zapobiegający przedostawaniu się skrawków korka. Nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowana jednostkowo : blister pack. Opakowanie zbiorcze : 100 sztuk, kartonik. | opak. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Urządzenie do wygodnego, bezbolesnego ściagania klamer (zszywek skórnych). Część metalowa Stal nierdzewna rękojeść z trwałego tworzywa ABS, pakowany pojedynczo papier-folia. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 15
Załącznik nr. 2.15 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 15 - Igły do znieczuleń, zestawy
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard, ostrze typu Quincke, krystalicznie przezroczysta, dwubocznie rowkowana nasadka igły - optycznie zwiększająca wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, długości 50,75,90 mm., rozmiary 18G,19G, 20G,21G,22G,23G, 24G,25G, 26G,27G (rozm. 24,25,26,27G pakowane razem z igłą prowadzącą 20G/38mm lub 22G/38mm). | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil Point, krystalicznie przezroczysta, dwubocznie rowkowana nasadka igły - optycznie zwiększająca wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, długość 90mm, rozm. 22G oraz 24G, 25G, 26G, 27G z igłą prowadzącą 20G/38mm lub 22G/38mm. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil Point, krystalicznie przezroczysta, dwubocznie rowkowana nasadka igły - optycznie zwiększająca wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, długość 120mm, rozm. 25G, 26G, 27G z igłą prowadzącą 20G/38mm lub 22G/38mm. | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera 2 - kanałowy, w składzie: cewnik 5F,7F,8F o długości 15cm i 20cm, igła 18G dł. 7cm, prowadnik nitinolowy 0,022” dł. 50cm i 60cm oraz 0,035" dł. 50cm i 60cm, z końcówką ,,J", rozszerzacz 6F,8F,9F skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera 3 - kanałowy, w składzie: cewnik 5F,7F,8F o długości 15cm i 20cm, igła 18G dł. 7cm, prowadnik nitinolowy 0,022” dł. 50cm i 60cm oraz 0,035" dł. 50 i 60cm, z końcówką ,,J", rozszerzacz 6F,8F,9F skalpel, strzykawka 5ml. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Zestaw do nefrostomii w rozmiarze 5,6,8,9,10,11,12,14F; kateter PIGTAIL o długości 45cm; prowadnik "J" typ super stiff 0,035" i 0,038" o długości 80 cm; igła dwuczęściowa 18G/20cm lub trzyczęściowa 20G/19cm, rozszerzacz z koszulką rozrywalną 6F-15 F; strzykawka 10ml Luer. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 16
Załącznik nr. 2.16 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 16 - Elektrody do pomiarów bioimpedancji elektrycznej kompatybilne z aparatem BIA101 BIVA PRO
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Elektrody żelowe przeznaczone do pomiarów bioimpedancji elektrycznej. • Elektrody samoprzylepne, o podkładzie żelowym AgCl. • Hypoalergiczne, nie zawierające lateksu oraz PVC. • Impedancja własna pojedynczej elektrody wynosi 25-30Ω. Elektrody mogą być stosowane jedynie do analizy BIA aparatami firmy Akern. Opakowanie zawiera 100 sztuk. | opak. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 17
Załącznik nr. 2.17 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 17 - Zestawy do terapii kompatybilne do konsoli Xenios ECCO2R/ECMO - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do terapii ECMO dla dorosłych o przepływie krwi w zakresie 1,0-7,0 l/min. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla w trakcie terapii nerkozastępczej z wymiennikiem gazów o pow. 1,3m². | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Dwukanałowy cewnik dializacyjny z przepływem współosiowym 360° o średnicy 15,5Fr oraz długości 15,20 i 24 cm w zestawach do implementacji. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 18
Załącznik nr. 2.18 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 18 - Płaszcz dostępu moczowodowego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach: 10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwa kontrola odsysania poprzez przesuwną regulację zamknięcia odpowietrznika. Płaszcz oraz poszerzacz z nadrukowaną centymetrową podziałką oraz pokryciem hydrofilnym na całej długości. Płaszcz odporny na zagięcia, marker widoczny na zdjęciach rtg. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 19
Załącznik nr. 2.19 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 19 - Elektrody neutralne, uchwyty
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, 176x122mm, 110cm2, opakowanie 50szt. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi aparatu, uchwyt w komplecie z elektrodą, opakowanie 10szt. | opak. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 20
Załącznik nr. 2.20 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 20 - Korki dezynfekcyjne
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Korek z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. Sterylny, dostarczany po 10 szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką. Jaskrawo-zielony kolor.Właściwości bakteriobójcze Efektywność korków potwierdzona in vitro wobec trzech rodzajów organizmów: •Gram-dodatnich - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, •Gram-ujemnych - Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa •Drożdży i grzybów – Candida glabrata, candida albicans | szt. | 70000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Korek dezynfekcyjny do łączników do hemodializy. Efektywność korków została potwierdzona in vitro wobec trzech rodzajów organizmów: •Gram-dodatnich - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, •Gram-ujemnych - Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa •Drożdży i grzybów – Candida glabrata, candida albicans | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do męskich końcówek typu luer. Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka. Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii. Sterylny, dostarczany po 5 szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką. Jaskrawo-zielony kolor. Efektywność korków potwierdzona in vitro wobec trzech rodzajów organizmów: •Gram-dodatnich - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, •Gram-ujemnych - Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa •Drożdży i grzybów – Candida glabrata, candida albicans. | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer.Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Sterylny, dostarczany po 5 szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką, zabezpieczony plastikową folią. Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. Morski kolor. Efektywność korków potwierdzona in vitro wobec trzech rodzajów organizmów: •Gram-dodatnich - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, •Gram-ujemnych - Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa •Drożdży i grzybów – Candida glabrata, candida albicans. | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 21
Załącznik nr. 2.21 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 21 - Jednorazowy sprzęt endoskopowy
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowy koszyk do usuwania kamienia z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035’’ (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym firmy Olympus, model BML-110A; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. Opakowanie zawiera 1 sztukę. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa proteza plastikowa typu pit-tail wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr, odległość między ogonkami protezy 70mm; atraumatyczne zagięcie minimalizuje efekt dotykania końcem protezy ściany przewodów żółciowych i ściany dwunastnicy; atraumatyczna, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żołciowych częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka, wykonana z nitinolu; w części niepokrywalnej 4 listki antymigracyjne; posiada lasso do repozycji w części dystalnej; długość całkowita 100mm; średnica protezy 10mm; średnica kołnierza 20mm; długość aplikatora 180cm; średnica aplikatora 3,,/9Fr; posiada 12 znaczników radiologicznych: po 4 na kołnierzu; w części środkowej i na końcu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; kompatybilna z prowadnicą 0,035’’; Opakowanie zawiera 1 sztukę. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowa proteza z systemem elektrokoagulacji do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub pęcherzyka żółciowego; pokryta silikonem na całej długości. Średnica protezy 10, 12, 14 ii 16mm (do wyboru przez Zamawiającego); długość całkowita w każdej średnicy 20, 30 i 40mm (do wyboru przez Zamawiającego); od strony żołądka posiada lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 140cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), złote znaczniki radio cieniujące na kołnierzach i w części środkowej. Znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Opakowanie zawiera 1 sztukę. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; szerokość otwarcia klipsa 9, 12 i 16mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki ze znacznikami graficznymi w części proksymalnej i dystalnej; rotacja 360 stopni oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; suwak klipsa w kolorze ciemnym niebieskim; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. Opakowanie zawiera 10 sztuk. | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 22
Załącznik nr. 2.22 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 22 - Zestaw do ciągłej hemofiltracji
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do ciągłej hemodializy z reginalną antykoagulacją cytrynianową; składające się z jałowych, pakowanych osobno nastepujących elementów: zmodyfikowana kasety integrujące 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu z końcówką SecuNect o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2, drenu dializatu. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składający się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2, kasety integrujące dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełnienia i płukania układu: drenu substytucyjnego, z przełączeniami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączeniem wylotowym typu Leur (męski): drenu dializatu, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotem i8 przyłączem wylotowym typu Hansen. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o powierzchni 1,8m2 i podwyższonym punkcie odcięcia do 40kD, z końcówką SecuNect. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o powierzchni 1,8m2, z końcówkami typu SecuNect. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej z plazmafiltrem o powierzchni 0,6m2. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rozdzielacz do jednoczesnego podłączenia 4 worków płynu dializacyjnego z drenem dializatu. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm. Opakowanie zawiera 100 sztuk. | opak. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Filtr do hemofiltracji o powierzchni dyfuzyjnej 2,3m2. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Worek na filtrat 10l z zaworem. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 23
Załącznik nr. 2.23 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 23 - Jednorazówka kompatybilna z aparatem Fresenius 4008 - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw linii krwi AV. | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw linii krwi SN. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Suchy ładunek wodorowęglanu – Bibag 650g. | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Igła tętnicza A15-17G, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Igła żylna V15-17G, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Filtr Diasafe Plus. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Środek do dezynfekcji aparatów do dializ na bazie kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego i kwasu mlekowego – Citrosteril, kanister 5 litrów. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Środek do dezynfekcji aparatów do dializ na bazie kwasu nadoctowego – Puristeril, opakowanie 5 kg | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Środek do dezynfekcji aparatów do dializ na bazie podchlorynu sodu – Sporotal, opakowanie 5 kg | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 24
Załącznik nr. 2.24 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 24 - Kaniule wraz z zestawami kompatybilnymi do konsoli Xenios ECCO2R/ECMO - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Kaniula żylna z konektorem 3/8"x3/8" w rozmiarach 19,21,23,25Fr o długości 38 cm i 21,23,25,29Fr o długości 55 cm. Kaniula z powłoką Bioline. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Kaniula tętnicza z konektorem 3/8"x3/8" oraz przyłączem LL w rozmiarach 13,15,17,19,21,23Fr o długości 15 cm i 15,17,19,21,23 o długości 23 cm. Kaniula z powłoką Bioline. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera: zawierający igłę 8Ga, rozszerzadła 10/12, 12/14, 14/16, 16/18; prowadnik 0,038" z końcówką J o długości 100 lub 150 cm; skalpel i strzykawka 20 ml. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw rozszerzaczy wspomagający zastosowanie kaniul do procedury ECMO: 18/20, 20/22, 22/24F (opcjonalnie do dużych kaniul). | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 25
Załącznik nr. 2.25 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 25 - Nakłuwacze
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Nakłuwacz igłowy gł.nakłucia 1,2mm, pakowane po 200 szt. | opak. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nakłuwacz igłowy gł.nakłucia 1,5mm, pakowane po 200 szt. | opak. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nakłuwacz igłowy gł.nakłucia 1,8mm, pakowane po 200 szt. | opak. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Nakłuwacz igłowy gł.nakłucia 2,0 mm, pakowane po 200 szt. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Nakłuwacz igłowy gł.nakłucia 2,4 mm, pakowane po 200 szt. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 26
Załącznik nr. 2.26 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 26 - Igła, przyrząd.
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowa igła Veressa o długości 120 mm i o średnicy 14G, sterylizowana tlenkiem etylenu. | opak. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igła cystoskopowa do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ogranicznikiem wkłucia, długość całkowita 35 cm. Igła ścięta pod kątem 25⁰. Ostrze posiada nasadkę ochronna, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatwiający pozycjonowanie jej. Do cystoskopu sztywnego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Przyrząd do cystoskopu podwójny z miękką komorą. Wykonany z nietoksycznego PVC. Rolkowy regulator przepływu. Jednokanałowa igła biorcza w osłonce zabezpieczającej; końcówka igły Luer Lock. Igła umożliwia sterylny pobór płynu irygacyjnego z pojemnika/worka. Średnica drenu 4,8 mm x 6,8 mm. Przyrząd podwójny z zaciskiem na każdym drenie. Sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 27
Załącznik nr. 2.27 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 27 - Cystotom
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Narzędzie do elektrochirurgicznego nakłucia otworu w ścianie żołądka lub dwunastnicy oraz do pseudotorbieli trzustki, gdy jest ona widocznie uwypuklona do przewodu pokarmowego. Dostarczane w stanie sterylnym i jednorazowego użytku — przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. • Igła o średnicy 0,038 cala w cewniku 5 Fr • Natychmiastowe poszerzenie nacięcia za pomocą pierścienia diatermicznego z kauteryzacją i zewnętrznego cewnika 10 Fr • Powadnik o średnicy 0,035 cala, aby utrzymać pozycję po pierwszym nacięciu i ułatwić umieszczenie stentu lub zestawu drenażowego • Połączenie noża igłowego i pierścienia diatermicznego eliminuje konieczność zmiany narzędzia, skracając czas zabiegu • Wiele zintegrowanych komponentów — nóż igłowy, pierścień diatermiczny i kompatybilność z prowadnikiem — stanowią platformę umożliwiającą szybkie wprowadzenie leczenia terapeutycznego | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 28
Załącznik nr. 2.28 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 28 - Strzykawka do gazometrii
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Probówko-strzykawka do pobierania i analizy próbek krwi tętniczej do badania gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej. Fabrycznie napełniona heparyną litową, zapobiegającą krzepnięciu krwi i umożliwiająca oznaczaniu elektrolitów w próbce. Zrównoważona jonami Ca2 + możliwość łączenia z igłami, adapterami i cewnikami ze złączem Luer; pojemność 2ml; śr.11mm x wys.66 mm; bez etykiety | opak | 1050 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 29
Załącznik nr. 2.29 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 29 - Łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z McGrath MAC - sprzęt na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Sterylne łyżki z polimeru optycznego zapobiegającemu parowaniu, kompatybilne z videolaryngoskopem McGrath MAC, posiadającym na stanie przez Zamawiającego, jednorazowe. Rozmiar 1,2,3,4 do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie zawiera 50 sztuk. | opak | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 30
Załącznik nr. 2.30 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 30 - System czyszczenia optyki
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Sterylny, jednorazowy system do czyszczenia optyki, składający się z podgrzewacza, wacika do trokara, dwóch ściereczek z mikrofibry. Kompleksowy system, oprócz czyszczenia trokara, pozwala na optymalną wizualizację dzięki usuwaniu zamglenia, oczyszczaniu, ustalaniu balansu bieli i ochronie wziernika. Opakowanie zawiera 10 sztuk. | opak | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 31
Załącznik nr. 2.31 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 31 - Zestaw do podawania diet dojelitowych kompatybilne do pompy Amika - urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500 ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 30 sztuk | opak | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 32
Załącznik nr. 2.32 do SWZ
Załącznik nr. 2 do Umowy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 32 - Zestaw do drenażu gruczołu Bartholina
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw narzędzi do nacięcia i drenażu ropni lub torbieli gruczołu Bartholina. Skład zestawu: kateter z balonem wykonany z silikonu klasy medycznej, skalpel, strzykawka o pojemności 3 ml, igła G. | szt | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0