Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3                                                                                             ZMIANA

Część 3  –  Rękawice chirurgiczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto pary * (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z naturalnego lateksu w kolorze białym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia podczas długich operacji. Rękawica posiada mankiet prosty z listwą adhezyjną zapobiegającą zwijamniu się mankietu i wnikaniu płynów do rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowna i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta wyściółka polimerową z hydrofilowym i hydrofobowymi elementami ułatwiająca wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowana. Nadrukowana na mankiecie nazwa marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R(prawa) w celu łatwej identyfikacji, grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu min. 0,22mm +/- 0,02mm, na dłoni min. 0,20mm +/-0,02 i na mankiecie min.0,20mm +/-0,02mm. Długość minimalna 290mm +/- 0,05mm,. Poziom protein lateksu <30µg/g, spełnia wymigi normy ASTM F-1671 z uzyciem bakteriofaga PhiX174. AQL 0,65. Rozmiary od 5,5 do 9,5 sterylizacja promieniami gamma ; zgodnie z normami EN 455 część 1,2,3,4, EN 374 część 1,2,3. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie II a jako środek ochrony osobistej PPE w klasie III. |  | Para | 78 200 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z neoprenu w kolorze zielonym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia .Powierzchnia zewnętrzna rękawicy mikroteksturowana i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem ułatwiającym wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowana. Bardzo elastyczna i cienka. Nie zawiera katalizatorów minimalizując alergię typu IV. Nadrukowana na mankiecie marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R (prawa) w celu łatwej identyfikacji. Grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu 0,185mm, na dłoni 0,175mm i na mankiecie 0,160mm.Długość minimalna 305mmSpełnia wymogi normy ASTMF-1671 z użyciem bakteriografa PhiX174,; ASTM D6978 (badania na przenikanie cytostatyków – rękawica nadajaca się do pracy z cementem kostnym.. Poziom AQL 0,65. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0 sterylizacja promieniami gamma ; zgodnie z normami EN 455 część 1,2,3,4, EN 374 część 1,2,3. Produkt posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa i jako środek ochrony osobistej PPE w klasie III. |  | Para | 48 000 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3a                                                                                             ZMIANA

Część 3a  –  Rękawice ortopedyczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto pary * (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe sterylne z naturalnego lateksu w kolorze brązowym w kształcie anatomicznym zapewniającym optymalne położenie kciuka i większe miejsce dla kłębu dłoni w celu zwiększenia wygody i zmniejszenia zmęczenia podczas długich operacji. Rękawica posiada mankiet rolowany oraz listwę adhezyjną zapobiegającą zwijaniu się mankietu i wnikaniu płynów do rękawicy. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana i chlorowana oraz silikonowana a powierzchnia wewnętrzna pokryta wyściółka poliuretanową z hydrofilowymi i hydrofobowymi elementami ułatwiająca wkładanie i zmianę rękawic mokrymi i suchymi dłońmi oraz silikonowa. Nadrukowana na mankiecie nazwa marki, rozmiar oraz oznaczenie L(lewa) i R(prawa) w celu łatwej identyfikacji, grubość pojedynczej ścianki (typowa wartość średnia) na palcu 0,33mm, na dłoni 0,30mm i na mankiecie 0,26mm. Długość minimalna 295mm. Poziom AQL 0,65 (ostateczna kontrola produkcyjna). Zawartość białek typowe wynikidla testu Modified Lowry&HPLC zgodnie z normą EN 455-3˂µPomyślny wynik testów dynamicznych AVPP na przenikanie wirusów, spełnia wymogi normy ASTMF 1671 z użyciem bakteriofaga PhiX174. Przeprowadzone testy ACPP na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznych, dostępne czasy przełomu ASTM D6978. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie II a jako środek ochrony osobistej PPE w klSIE III. Rozmiar 6,0 – 9,0 sterylizacja promieniami gamma; zgodnie z normami EN 455 części 1,2,3,4, EN 374 części 1, 2, 3, |  | para | 600 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy