**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY**

Grupa 1 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy*  | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Koszulka dla pacjenta z rozcięciem z przoduKoszula dla pacjenta z krótkim rękawem, wykonana z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2.. Wiązana na troki w pasie i przy szyi, rozmiar L (długość min. 110 cm). |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 2 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Majtki dla pacjentaMajtki dla pacjenta wykonane z miękkiej, nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2. Podwójne przeszycie w kroku. Lekka nieuciskająca gumka wokół nogawek i w pasie. W ciemnym kolorze, rozmiar uniwersalny. |  |  | 750 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 3 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Spodnie do kolonoskopii długie nogawkiSpodenki do kolonoskopii z otworem w tylnej części, wykonane z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m 2, rozmiar L |  |  | 75 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 4 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Spodnie do kolonoskopii krótkie nogawkiSpodenki do kolonoskopii z otworem w tylnej części, wykonane z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m 2, rozmiar L , Xl, XXL. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 5 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Zarękawki foliowe Wykonane z folii, zakończone z jednej strony nieuciskową gumką, długość 40cm, kolor biały. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 6 – Jednorazowe ubrania dla pacjentów i personelu CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu  | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Fartuchy ochronne dla personelu i odwiedzającychMateriał PP, gramatura min. 25 g/m2, rękawy zakończone gumką, troki do wiązania w pasie. |  |  | 37 500 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 7 – Fartuch jałowy jednorazowy CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Fartuch chirurgiczny, jałowy, jednorazowy, składany w taki sposób aby umożliwić zachowanie sterylności podczas zakładania, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, wiązany na cztery troki zaopatrzone w kartonik umożliwiający aseptyczne założenie fartucha i zapewnienie sterylnego tyłu fartucha. Oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu co pozwala na jego identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiary S, M, L, XL, XXL. Wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS lub SMMS, gramatura min. 35 g/m 2, pakowane pojedynczo. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację składu, rozmiaru, numeru serii, datę sterylności. |  |  | 1 250 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 8 – Bielizna jednorazowa niesterylna CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Prześcieradło nieprzemakalne, jednorazowe, niejałowe, wymiary min.80cmx200 cmWykonane z fizeliny lub innej miękkiej włókniny, podfoliowane od spodu, gramatura min 40 gr/m2. |  |  | 18 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 9 – Bielizna jednorazowa niesterylna CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Prześcieradło ,jednorazowe, niejałowe, wymiary min. 80cmx200 cm.Wykonane z fizeliny lub innej miękkiej włókniny, gramatura min 35 gr/m2. |  |  | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 10 – Bielizna jednorazowa niesterylna CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Pościel jednorazowa, komplet składający się z powłoki na poduszkę wymiary min. 80 cm x 70 cm oraz kołdrę min. 200 cm x 140 cm i prześcieradła min. 200 cm x 130 cmWykonany z przyjaznej ciału miękkiej włókniny, gramatura 35g/m2, antystatyczna, pakowane pojedynczo kompletami w folię, opakowanie zbiorcze-karton. |  |  | 3 900 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 11 – Bielizna jednorazowa niesterylna CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Pokrowce na buty długość po rozciągnięciu min 42 cmWykonane z włókniny o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie, ściągane gumką, od spodu taśma antypoślizgowa. |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 12 – Bielizna jednorazowa niesterylna CPV: 39518000-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Prześcieradło jednorazowe duże o wymiarach min. 160x200cm Wykonany z miękkiej, przyjaznej ciału włókniny, nieprzejrzyste gramatura min 35 gr/m2. |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 13 – Ubrania chirurgiczne CPV: 33199000-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Ubranie operacyjne bawełnopodobne, wykonane z włókniny typu SMMMS, wyjątkowo miękkiej, oddychającej, zapewniającej komfort cieplny nawet w warunkach wyższej aktywności, antystatyczne. Bluza - dekolt V, 3 kieszenie (1 mała + 2 duże). Spodnie z paskiem, proste, bez ściągaczy. Dostępne w dwóch kolorach, w rozmiarach S – XXXL. Gramatura włókniny – min. 40 g/m2. Ubranie spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych oraz wymogi normy EN 13795-1:2011 + A1:2013 lub równoważny. |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 14 – Maski chirurgiczne CPV: 33199000-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa, wiązana na troki, z usztywnieniem na nos, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodującej podrażnień skóry, pakowane w kartoniki po 50 sztuk.Włóknina min. trójwarstwowa, warstwa wewnętrzna wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, odporna na przesiąkanie, spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważny w typie IIR, pakowane w kartoniki z podajnikiem. |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 15 – Maski chirurgiczne CPV: 33199000-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
| Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| Maska chirurgiczna trójwarstwowa wysokobarierowa, wiązana na troki, z antyodblaskową nierosiejącą osłoną na oczy, wykonana z wysokiej jakości włókniny niepowodującej podrażnień skóry, pakowane w kartoniki po 50sztuk. Włóknina min. trójwarstwowa, warstwa wewnętrzna wygładzana bez mikrowłosków, niepowodująca uczuleń, odporna na przesiąkanie, spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważny w typie IIR, pakowane w kartoniki z podajnikiem. |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 16 – Czepki chirurgiczne CPV: 33199000-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6 = 4 x 5** | **7** | **8 = 6 x 7** | **9 = 6+8** |
|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane:**OPISAĆ** | Nr katalogowy lub/i kod produktu | *Wymagana ilość na 9 miesięcy* | *Cena jednostkowa netto w PLN* | *Wartość pozycji netto w PLN* | *Stawka VAT* *w %* | *Wartość**VAT* *w PLN* | *Wartość pozycji* *brutto w PLN* |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski, o kroju furażerki, wiązany z tyłu, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia.Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej, gramatura min. 20 gr/m2 pakowany w kartoniki max. 100sztuk. |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny, z wstawką chłonącą pot umieszczoną wokół głowy, ściągany z tyłu gumką. Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej , gramatura min 20 gr/m 2  pakowane w kartonik max. 100szt. |  |  | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek męski chirurgiczny typu furażerka, wiązany. Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej gramatura min 20 gr/m2, pakowane w kartonik max. 100szt. |  |  | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek męski chirurgiczny typu furażerka, ściągany z tyłu gumką. Wykonany z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej, gramatura min 20 gr/m 2  pakowane w kartonik max. 100szt. |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką.Wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny, gramatura min 15 gr/m 2  pakowane w kartonik max. 100szt. |  |  | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca gwarantuje termin przydatności/sterylności do użycia na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszy niż **24 miesiące** liczony od dnia dostawy – dotyczy wszystkich grup.
2. Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.
3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.
4. Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SIWZ (rozdział III, pkt. 2.6, lit. c), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, Lp.).

 -------------------------------------------------------------

 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej