Specyfikacja techniczna – Ultradźwiękowy miernik grubości metalu

Dane ogólne:

- Stan: Nowy

- Zakres pomiaru: min od 1.5 do 200mm (w stali)

- Zakres pomiaru prędkości dźwięku: od 1000 do 9999m/s

- Zasilanie: bateryjne

- Wskaźnik poziomu baterii

- Posiadanie funkcji przechowywania danych: Tak

- Czytelny ekran: Tak

- Funkcja Auto-wyłączania: Tak

- Oryginalne opakowanie: Tak

- Instrukcję w j. polskim

- Czujnik grubości z przewodem: Tak

- Żel sprzęgający: Tak, jeśli wymagany do pomiaru