## Rękawice chirugiczne
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic chirurgicznych BZP.38.382-51.24
Rękawice chirurgiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość par | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pozbawione szkodliwych substancji powodujących alergię (akceleratorów) takich jak : tiuramy, ZMBT oraz MBT. Rękawice spełniające następujące parametry: polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały/kremowy/naturalny lateks, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, średnia grubość ścianki na palcu: 0,18 mm -0,02 mm/+ 0,05 mm, na dłoni 0,16 mm -0,02 mm/+0,04 mm, mankiecie: 0,14 mm -0,02 mm/+0,04 mm, długość min 280 mm, siła zrywania po starzeniu min. 13,0 N wg EN 455-2 "lub równoważnej" (na potwierdzenie raport z badań); Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną"; AQL max 0,65; niski poziom protein lateksowych - max 20 µg/g (na potwierdzenie raport z badań); sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni. lub Rękawice mogą być pakowane podwójnie, w zewnętrzne opakowanie hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 50 par. lub Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; rękawice składane na pół, opakowanie 50 par pakowane w dyspenser możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic – objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 54% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. | od 5,5 do 9,0 | para | 190000
RAZEM
Miejscowość, …………….., dnia …….. 2024r. | [5 empty] | ………………………………………….
podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy