## Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| Województwo |  |
| Osoba do kontaktu: Nr telefonu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.95.2022 pn.:

Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu producent sytemu ………………………………. nazwa / model ……………………………….…… | ……………… zł | ……………… zł | ……………… zł |

      - Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w następującym terminie od daty zawarcia umowy:*

do 56 dni,

do 42 dni,

do 28 dni,

krócej niż 28 dni, tj.: …..

*należy zaznaczyć oferowany termin dostawy.

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy*:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

*należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy

- Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy.

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 3.1 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu (oznaczenie sprawy: EZP.26.95.2022) oferujemy:

| Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | Cechy | Dedykowany do automatycznego procesu przenoszenia, przepłukiwania, nanoszenia próbki, suszenia, wymywania i wypłukiwania; nie wymaga stałego dozoru operatora W pełni programowalny Kontroler umożliwiający współpracę z komputerem zewnętrznym Przystosowany do wykorzystania metodyk EPA i metod własnych laboratorium Z możliwością ekstrakcji związków organicznych ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zał. II o numerach 1, 3, 7, 8, 14, 16, 18, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38-45 System działający w oparciu o grawitacyjny przepływ cieczy Ekstrakcja możliwa na dyskach lub kolumnach o masie sorbentu do 2 gramów Z możliwością prowadzenia ekstrakcji bezpośrednio z pojemników, do których pobrano próbki Z możliwością prowadzenia szybkiej ekstrakcji próbek wodnych obciążonych zawiesiną (przynajmniej do 50 mg/dm3 lub więcej) Z możliwością podawania próbek z naczyń o pojemności od 20 ml do 2 litrów z zastosowaniem dysków ekstrakcyjnych Zapewniający automatyczne przemywanie rozpuszczalnikiem wewnętrznych ścianek naczynia, do którego pobrano próbkę Z możliwością stosowania prefiltrów o średnicy dostosowanej do urządzenia w przypadku próbek bardzo zanieczyszczonych Tworzący szczelny układ uniemożliwiający parowanie rozpuszczalników do przestrzeni laboratoryjnej we wszystkich fazach prowadzenia procesu Elementy systemu mające kontakt z rozpuszczalnikami wykonane z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników organicznych |  |
|  | Budowa | Urządzenie o układzie modułowym, umożliwiającym rozbudowę o kolejne jednostki, sterowane jednostką zewnętrzną Wyposażony w odbieralniki na pozostałości poekstrakcyjne: organiczne, o pojemności co najmniej 1 litr i nieorganiczne, o pojemności co najmniej 10 litrów. Minimum 3 stanowiska ekstrakcyjne pracujące niezależnie od siebie System nastołowy o masie nie większej niż 30 kg i wymiarach nie większych niż 50x50x55 cm (szerokość x głębokość x wysokość) |  |
|  | Wyposażenie | Czujnik informujący o poziomie nawilżenia złoża sorbentu Minimum 2 komplety szklanych odbieralników ekstraktów kompatybilnych z urządzeniem TurboVap LV posiadanym przez Zamawiającego Zestaw elementów pozwalających na dostosowanie wymiarów naczyń z próbkami do wymiarów odpowiednich złączy w systemie ekstrakcyjnym (minimum 1 komplet pierścieni redukcyjnych do butelek z gwintem GL-28 i minimum 1 komplet pierścieni redukcyjnych do butelek z gwintem 38-430) Materiały eksploatacyjne do ekstrakcji SPE: dyski SPE DVB – minimum 48 sztuk dostosowane do wykorzystywanych mocowań, dyski SPE HLB dostosowane do wykorzystywanych mocowań – minimum 48 sztuk, filtry wstępne o różnej gradacji do wód z osadem – minimum 100 sztuk dostosowane do wykorzystywanych mocowań Podwójny komplet elementów mocujących sorbenty do każdego stanowiska ekstrakcyjnego |  |
|  | Zasilanie i pobór mocy | Elektryczne o standardzie polskim 230V 50 Hz Pobór mocy max 300 W |  |
|  | Sterowanie | Za pomocą oprogramowania do obsługi systemu do ekstrakcji SPE, współpracującego z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze, stanowiącym element urządzenia do ekstrakcji SPE |  |
|  | Komunikacja | Złącze usb pomiędzy komputerem i urządzeniem do ekstrakcji |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie wraz z licencją bezterminową, sterujące automatycznie i zapisujące w formacie czasowym każde uruchomienie urządzenia Z bezpłatną aktualizacją oprogramowania w czasie obowiązywania gwarancji Z możliwością wprowadzania metod poprzez zmianę parametrów aplikacji w zdefiniowanych formach np. oknach Z możliwością tworzenia nowych metod, edycji istniejących metod, tworzenie sekwencji próbek i kontrolę każdego etapu procesu ekstrakcji w czasie rzeczywistym Z prezentowaniem każdego etapu pracy urządzenia w czasie rzeczywistym, na ekranie systemu sterującego Z sygnalizacją błędu w przypadku zakłóceń pracy Z możliwością ustawienia jednocześnie niezależnego działania każdej z trzech linii ekstrakcyjnych Z możliwością podłączenia dodatkowych minimum 3 automatycznych systemów do ekstrakcji SPE, pozwalających na jednoczesną ekstrakcję minimum 12 próbek Instrukcja w języku polskim i angielskim |  |
|  | Przenośny komputer do zestawu SPE | Laptop obsługujący oprogramowanie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz kompatybilny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym Parametry minimalne: Procesor sześciordzeniowy mobilny System operacyjny: System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej Pamięć: 16 GB DDR4 Ekran: 15” lub większy Karta graficzna zdolna obsłużyć rozdzielczość 1920x1080 px Dysk twardy: 512 GB SSD Łączność sieciowa: Ethernet 100 Base T lub większy Interfejsy USB: min. 4 porty (w tym min. 3 sztuki – USB 3.0 lub nowsze) Mysz optyczna do laptopa z funkcją przewijania Oprogramowanie biurowe w języku polskim min. MS Office 2019 lub równoważne Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu (oznaczenie sprawy: EZP.26.95.2022)

- spełniamy* / nie spełniamy* warunków o których mowa w pkt 7 SWZ

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp a także w art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) są aktualne na dzień złożenia oświadczenia..

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp) lub w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. 2022 
poz. 835). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

My niżej podpisani

………………………………….….……………..……………………………………………………………….………….................

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

posiadając upoważnienie do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………………………….………………..………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

…………………………………………………………………....………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

zostanie udzielone zamówienie publiczne pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu (oznaczenie sprawy: EZP.26.95.2022), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

…………………………………………………………………………………………………………………...….……………………

#### W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: ………………..………………………………………………………………………...

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

#### odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

#### ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

#### odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

#### - sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

#### - okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

#### odnośnie informacji, czy i w jakim zakresie podmiot, który reprezentujemy, tj. podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………...………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 6 do SWZ

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu (oznaczenie sprawy: EZP.26.95.2022), oświadczamy, że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczamy, że w postępowaniu pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu do ekstrakcji SPE oraz przeszkolenie personelu (oznaczenie sprawy: EZP.26.95.2022):

1.  spełniamy następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:

1) …………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.