Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 24.11.2021 r.

dot. przetargu ZP-19/21

na dostawę wyrobów medycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET 4

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 60 mm x 12 m-stosowanego do aparatu Ascard 31

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2

dot. Pakietu nr 4 poz. 8

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki ?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3

dot. Pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny producenta Mitsubishi czy też można zaoferować papier kompatybilny innego producenta.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 4

dot. Pakietu nr poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej, prostokątnej z zaokrąglonymi rogami, z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 35 x 50 mm , pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wpisywanie konkretnego ( w tym przypadku nietypowego) kształtu i rozmiaru elektrody może wskazywać na preferowanie konkretnego produktu.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 4 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej, owalnej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 36 x 42 mm , pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 4 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody równoważnej z zatrzaskiem umieszczonym w centralnej części elektrody-co nie stanowi zagrożeń ani utrudnień w bezpiecznym użyciu elektrody

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 7

dot. Pakietu nr 4 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o rozmiarze 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Różnica w rozmiarze elektrody 5mm nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 8

dot. Pakietu nr 4 poz. 13,14,15

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 25 i 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie 9

dot. SIWZ – rozdz. IX pkt. 3. c)

Prosimy o dopuszczenie również materiałów dystrybutora zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapis w Rozdziale IX pkt. 3 c).

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ( Projekt umowy)

Pytanie 10

dot. Projekt umowy par.7 ust. a)

W związku z art. 433 pkt.1 Ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 wnosimy o zamianę słowa „opóźnienie” wyrazem „zwłoka”.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w Projekcie Umowy.

______________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl