Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/23/2019

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2019 r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.06.2019r i opublikowane w dniu 10.06.2019 r. pod nr 2019/S 110-267766 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 10.06.2019.r, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (minimum 30 dni, a maksymalnie 60 dni) - dniowy termin płatności liczony od wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i wystawienia faktury VAT.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2.1-2.8   do niniejszej siwz.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w  rozdziale IX ust. 9 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………

9. Oświadczam , iż oferowany sprzęt  spełnia warunek swobodnego transportu,  uwzględniającego szerokość ciągów komunikacyjnych w laboratorium ( 95 cm ) oraz udźwig i wymiary wewnętrzne wind w szpitalu ( udźwig - 1000 kg; drzwi : szerokość 120 cm, wysokość 230 cm, kabina : szerokość. 160 cm, wysokość 230 cm, głębokość 230 cm  ) a jego rozmieszczenie umożliwi ich optymalne wykorzystanie przy zachowaniu wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w laboratorium.

10.  Oświadczam dostępność wszystkich  odczynników  w pełnym zakresie do planowanych badań wymienionych w specyfikacji .

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ......................................  zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks: ...........................................  zakres odpowiedzialności...........................................

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

DZP/ 23/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 1.  Barwniki Hematologiczne

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania (ml) | Jednostka miary | ilość opakowań na 36 miesięcy | 1. Nazwa handlowa 2.Producent | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Tryb utylizacji pustych opakowań | cena jednostkowa netto PLN | VAT % | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Barwnik May- Grünwalda, Sposób barwienia: manualny. Roztwór: metanol 99,5%, barwnik May- Grünwalda 0,35% | 500 ml | Op. | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemsy. Sposób barwienia: manualny. Roztwór: barwnik Giemsy 0,6%+ metanol 65,9% | 500 ml | Op. | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik rozcieńczający barwnik Giemsy. Sposób barwienia: manualny. pH=6,8; bufor: fosforan jednopotasowy 0,05%, fosforan dwusodowy 0,1%. | 1000 ml | Op. | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 1 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 1 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

................................ , dnia .................. 2019 r.

( miejscowość )

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

DZP/ 23/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 2.  Odczynniki niezbędne do wykonania około 51 000 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania | Producent | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Tryb utylizacji pustych opakowań | cena jednostkowa netto PLN |  | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto elektrod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY KONTROLNE (W AMPUŁKACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów kontrolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AKCESORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kapilary stabilizowane Ca+2 z materiału przejrzystego(pojemność niezbędna do wykonania kompletu dostępnych parametrów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zatyczki wyłapujące skrzep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zatyczki do kapilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mieszalniki do kapilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Magnesy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Adaptery do podawania materiału kontrolnego- jeżeli są koniczne (uzasadnić)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto akcesoriów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto dostaw ( Suma łącznej wartości netto/brutto odczynników, materiałów eksploatacyjnych, elektrod, materiałów kontrolnych, akcesoriów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy | Ilość na 36 miesięcy | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) | Vat % | Producent |  |  | Nr seryjny analizatora |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Analizator 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizator 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO ANALIZATORA 1 I 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  |  | Brutto |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw+ suma wartości czynszu dzierżawnego przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Uzasadnienie (jeśli dotyczy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cena 1 oznaczenia z codzienną kontrolą na 3 poziomach (na obu analizatorach) patrz- ilość oznaczeń, materiałami zużywalnymi, przeglądami serwisowymi wynikającymi z warunków ustalonych przez producenta, kalibratorami i czynszem dzierżawnym (brutto-pln) wynosi …………………………… (proszę uzupełnić)

Łączna wartość netto Części nr 2 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 2 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Ilość oznaczeń

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń rocznie |
| --- | --- | --- |
| 1. | GAZOMETRIA +metabolity+ elektrolity | 14600 |
| 2. | OKSYMETRIA | 210 |
| 3. | Kontrola jakości badań – parametry wymienione w pkt.1- 2,3 poziomy dziennie | 2190 |
| ŁĄCZNIE: |  | 17 000 |

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

DZP/ 23 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 3. Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania około 220 000 oznaczeń  morfologii przez okres 36 miesięcy  z dzierżawą dwóch minimum 24-parametrowych parametrów  analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych  (WBC) na 5 populacji (5-diff)-  CBC+WBC-5-DIFF i wyposażenia dodatkowego pracowni hematologicznej

3A. ANALIZATOR PODSTAWOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania |  | Producent |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  | cena jednostkowa netto PLN | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto- kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 3A ( Łączna wartość netto/ brutto odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy |  | Ilość na 36 miesięcy |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) |  | Vat % |  | Producent | Nr seryjny analizatora |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Analizator podstawowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mikroskop laboratoryjny |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO ANALIZATORA PODSTAWOWEGO ORAZ MIKROSKOPU LABORATORYJNEGO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANALIZATORA PODSTAWOWEGO (3A) NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3A+ suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3B.ANALIZATOR WSPOMAGĄJACY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania |  | Producent |  | ilość opakowań na 36 miesięcy |  | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  | cena jednostkowa netto PLN |  | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto- kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 3B ( Łączna wartość netto/ brutto odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ilość na 36 miesięcy |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN za jedną sztukę |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN za jedną sztukę |  | Vat % |  | Producent |  | Nr seryjny analizatora |  | *Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) **Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto za jedną sztukę x 36 miesięcy x 2) |  |  |  |  | *Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy **Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto za jedną sztukę x 36 miesięcy x 2) |  |  |
| 1.* | *Analizator wspomagający |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| 2**. | **Sumatory hematologiczne do zliczania komórek krwi obwodowej |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |  | ** |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO ANALIZATORA WSPOMAGAJĄCEGO ORAZ 2 SUMATORÓW HEMATOLOGICZNYCH DO ZLICZANIA KOMÓREK KRWI OBWODOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANALIZATORA WSPOMAGAJĄCEGO (3B) NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3B+ suma wartości czynszu dzierżawnego analizatora wspomagającego oraz 2 sumatorów hematologicznych do zliczania komórek krwi obwodowej netto/brutto przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: - ANALIZATOR PODSTAWOWY (3A) ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANALIZATORA PODSTAWOWEGO (3A) NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3A+ suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy) + - ANALIZAROR WSPOMAGAJĄCY (3B) ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANALIZATORA WSPOMAGAJĄCEGO (3B) NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3A+ suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANALIZATOR PODSTAWOWY:

Cena 1 oznaczenia  (CBC+ DIFF) z codzienną kontrolą na 3 poziomach, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i przeglądami serwisowymi wynikającymi z warunków ustalonych przez producenta (brutto-PLN) wynosi ………………………. PLN (proszę uzupełnić)

ANALIZATOR WSPOMAGAJĄCY:

Cena 1 oznaczenia  (CBC+ DIFF) z codzienną kontrolą na 3 poziomach, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i przeglądami serwisowymi wynikającymi z warunków ustalonych przez producenta (brutto-PLN) wynosi ………………………. PLN (proszę uzupełnić)

Łączna wartość netto Części nr 3   ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 3 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

DZP/ 23 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch fabrycznie nowych funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 36 miesięcy.

| - Odczynniki do fabrycznie nowych funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno- immunochemicznych podstawowego i wspomagającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa asortymentu wraz z opisem |  |  | Analizator podstawowy- ilość oznaczeń rocznie |  |  |  |  |  | Analizator wspomagający- ilość oznaczeń rocznie |  |  |  |  | 1.Materiał badany 2. Metoda badawcza |  |  |  |  |  |  |  | Numer katalogowy |  |  |  |  | Ilość testów w jednym opakowaniu |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  |  |  |  | cena opakowania netto PLN |  |  |  | VAT % | cena opakowania brutto PLN (kol.10+ kol.11) |  |  |  | Wartość netto PLN (kol. 9 x kol.10) |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto (kol. 13+kol.11) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| IMMUNOCHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | diagnostyka tarczycy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | TSH / III |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 9283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | FT4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | FT3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | anty-TPO |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | anty-TG |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | diagnostyka hormonalna : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | ACTH |  |  | 531 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Beta - HCG |  |  | 1601 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | DHEA-S |  |  | 428 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Estradiol / III |  |  | 463 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | FSH |  |  | 448 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Kortyzol / II |  |  | 588 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | LH |  |  | 433 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Prolaktyna |  |  | 467 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Testosteron II |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 17-OH Progesteron |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | diagnostyka osteoporozy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | PTH |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | 25-( OH ) Witamina D3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | markery nowotworowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | AFP |  |  | 1708 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | CEA |  |  | 1356 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | CA 125 / II |  |  | 1104 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | CA 19-9 |  |  | 1502 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | HE4 |  |  | 846 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | PSA całkowite |  |  | 1908 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | PSA wolne |  |  | 517 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | markery kardiologiczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | troponina wysokoczuła STAT osocze/surowica |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 16997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | mioglobina |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | CKMB masa |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | BNP lub NT-pro BNP / II |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | markery chorób zakaźnych : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | HBsAg / II |  |  | 5927 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | HBsAg test potwierdzenia |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | anty-HBs / II |  |  | 1438 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | anty-HBc całk. / II |  |  | 754 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | anty-HCV / II |  |  | 6183 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | HIV Ag/Ab |  |  | 1270 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | TORCH : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | anty-CMV IgG |  |  | 753 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | anty-CMV IgM |  |  | 801 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | anty-CMV IgG awidność II |  |  | 506 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | anty-Toxo IgG II |  |  | 747 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | anty-Toxo IgM |  |  | 774 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | anty-Toxo IgG awidność |  |  | 595 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | diagnostyka niedokrwistości : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | kwas foliowy |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | vit. B 12 / II |  |  | 1688 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | inne : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | IgE / II |  |  | 1816 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pro kalcytonina ( Brahms ) |  |  | 4506 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | razem |  |  | 44108 |  |  |  |  |  | 44273 |  |  |  |  | Łączna wartość netto/ brutto poz.1-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp |  | Nazwa asortymentu wraz z opisem |  |  |  |  | Wielkość opakowania |  |  |  |  | Producent |  |  |  |  |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  |  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN |  |  |  |  |  | VAT % |  |  | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 5x kol.9) |  |  |  |  |  | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  |  |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |  |  |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIŁAY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto IMMUNOCHEMII (Suma łącznej wartości netto/brutto poz.1-53 oraz łącznej wartości netto/ brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOCHEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | enzymy : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | aminotransferaza asparaginiaowa |  |  | 12719 |  |  |  |  |  | 12720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | aminotransferaza alaninowa |  |  | 13495 |  |  |  |  |  | 13495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | amylaza całkowita w surowicy / moczu |  |  | 4473 |  |  |  |  |  | 4473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | amylaza trzustkowa w surowicy / moczu |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | cholinoesteraza |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | dehydrogenaza mleczanowa |  |  | 1546 |  |  |  |  |  | 1547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | fosfataza alkaliczna IFCC / II |  |  | 1736 |  |  |  |  |  | 1737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | gammaglutamylotransferaza |  |  | 2365 |  |  |  |  |  | 2365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | kinaza kreatynowa |  |  | 1287 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  | kinaza kreatynowa - izoenzym MB |  |  | 786 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  | lipaza |  |  | 2714 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | substraty i białka specyficzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | albumina w surowicy |  |  | 1265 |  |  |  |  |  | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | albumina w moczu ( mikroalbuminuria )/PMR |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | amoniak |  |  | 1343 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ASO - ilościowo |  |  | 1224 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | białko całkowite |  |  | 3346 |  |  |  |  |  | 3347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | białko w moczu/PMR |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | bilirubina całkowita |  |  | 6178 |  |  |  |  |  | 6178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | bilirubina bezpośrednia |  |  | 1691 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | cholesterol / II |  |  | 3894 |  |  |  |  |  | 3895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | cholesterol - HDL met. bezpośrednia |  |  | 3599 |  |  |  |  |  | 3599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | cholesterol - LDL met. bezpośrednia |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CRP wysokoczułe |  |  | 24435 |  |  |  |  |  | 24435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | czynnik reumatoidalny- RF / II |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | fosforany w surowicy / moczu / II |  |  | 2811 |  |  |  |  |  | 2811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | fruktozamina |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | glukoza w hemolizacie krwi włośniczkowej* / II * Zamawiający wymaga dostarczenia kapilar ( poj. 20 µl ) typu end to end z antykoagulantem i probówek z odczynnikiem hemolizującym kompatybilnym objętością i składem z odczynnikiem oferowanym przez Wykonawcę. |  |  | 4723 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | glukoza w osoczu ( EDTA + NaF ) /surowicy/PMR /moczu / III |  |  | 21754 |  |  |  |  |  | 21755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Hb - glikowana ( HbA1C ) hemolizat |  |  | 1664 |  |  |  |  |  | 1664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | IgA- w surowicy / II |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | IgG- w surowicy i PMR (wskaźnik Linka i Tiblinga) / II |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | IgM w surowicy / II |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Na+ : ISE |  |  | 34907 |  |  |  |  |  | 33638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | K+ : ISE |  |  | 34897 |  |  |  |  |  | 33629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Cl- : ISE |  |  | 34286 |  |  |  |  |  | 34287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | kreatynina met. Jaffe w surowicy / moczu |  |  | 28537 |  |  |  |  |  | 28318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | kwas moczowy w surowicy / moczu |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | kwasy żółciowe w surowicy |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | magnez w surowicy / moczu / II |  |  | 1827 |  |  |  |  |  | 1827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | mocznik / BUN w surowicy |  |  | 17792 |  |  |  |  |  | 17111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | transferyna |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | triglicerydy |  |  | 3727 |  |  |  |  |  | 3727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | UIBC |  |  | 1312 |  |  |  |  |  | 1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | wapń całkowity w surowicy / moczu / II |  |  | 3533 |  |  |  |  |  | 3534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | wolne lekkie łańcuchy kappa - detekcja za pomocą p/ciał poliklonalnych |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | wolne lekkie łańcuchy lambda - detekcja za pomocą p/ciał poliklonalnych |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | żelazo |  |  | 2111 |  |  |  |  |  | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | substancje uzależniajace : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | alkohol etylowy |  |  | 1771 |  |  |  |  |  | 1771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | terapia monitorowana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | digoksyna |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | kwas walproinowy |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | diagnostyka niedokrwistości: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | ferrytyna |  |  | 1443 |  |  |  |  |  | 1443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  | Razem: |  |  | 285191 |  |  |  |  |  | 280598 |  |  |  |  |  | Łączna wartość netto/ brutto poz. 56-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp |  |  |  | Nazwa asortymentu wraz z opisem |  |  |  | Wielkość opakowania |  |  |  |  | Producent |  |  |  |  |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  |  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN |  |  |  |  |  | VAT % |  |  | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 5x kol.9) |  |  |  |  |  | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  |  |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |  |  |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIŁAY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto BIOCHEMII (Suma łącznej wartości netto/brutto poz.56-100 oraz łącznej wartości netto/ brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immunochemia + biochemia łącznie: 654 170 |  |  |  |  |  | 329 299 |  |  |  |  | 324 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/ BRUTTO IMMUNOCHEMII (I) I BIOCHEMII (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p | Nazwa asortymentu wraz z opisem |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka miary |  |  |  |  | Ilość na 36 miesięcy |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Nr katalogowy |  |  |  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena jednostkowa netto |  |  |  |  |  |  |  | VAT % |  | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 8+kol.9) |  |  |  | Wartość netto PLN (kol. 4 x kol. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto PLN (kol. 11+kol. 9) |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 112 | Pojemniki do transportowania pojedynczych zamrożonych probówek o długości max. 105mm i średnicy max 16 mm w pozycji stojącej w temperaturze co najmniej -120C przez minimum 24 godz. |  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Probówki z hemolizatorem do oznaczania glukozy w hemolizacie krwi włośniczkowej wraz z kapilarami typu end to end w ilości zabezpieczającej wykonanie powyżej określonej liczby oznaczeń. Probówki z hemolizatorem muszą spełniać wymagania określone metodyką zaoferowaną przez Wykonawcę. Konfekcjonowane w zestawach po 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | Zestaw |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto pojemników do transportowania pojedynczych zamrożonych probówek oraz probówek z hemolizatorem (poz. 112+113) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nazwa sprzętu |  |  |  |  |  |  | Ilość na 36 miesięcy |  |  |  |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  |  |  |  | Cena za 1 miesiąc brutto PLN |  |  |  |  | vat |  |  |  |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr seryjny analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy) |  |  |  |  |
| 114. |  |  | Analizator podstawowy |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Analizator wspomagający |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Wirówka laboratoryjna |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Lodówka laboratoryjna |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Adaptacje w pracowni immunobiochemii, niezbędne do prawidłowej realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Cena jednostkowa netto |  |  |  |  |  |  |  | *Cena jednostkowa brutto |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ORAZ CZYNNOŚCI ADAPTACYJNYCH NETTO/ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/ BRUTTO CZĘŚCI NR 4A ( ŁĄCZNA WARTOŚĆ : IMMUNOCHEMMI I BIOCHEMII + Łączna wartość netto/ brutto pojemników do transportowania pojedynczych zamrożonych probówek oraz probówek z hemolizatorem + SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY ORAZ CZYNNOŚCI ADAPTACYJNYCH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*II- testy 2 generacji, III- testy 3 generacji

| - SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj testu | Ilość testów rocznie | 1. Nazwa handlowa 2.Producent | Termin przydatności do użytku | Nr katalogowy | Wielkość opakowania* | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy * | Cena netto 1 opakowania PLN | VAT % | Cena brutto 1 opakowania PLN (kol. 9 + kol. 10) | Wartość netto przez okres 36 miesięcy PLN (kol. 8 x kol.9) | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (kol. 12+kol.10) | Tryb utylizacji pustych opakowań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Antygen G. Lamblia w kale ( test Elisa ) | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Antygen H. pylori w kale / szybki test immunochromatograficzny | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barbituranyw moczu / szybki test, czułość ≤300ng/ml | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Benzodiazepiny w moczu / szybki test, czułość ≤300ng/ml | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ciążowy test - surowica/mocz, immunochromatograficzny, czułość ≤10mIU/ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Heterofilne p/ciała związane z mononukleozą zakaźną w surowicy, test kasetkowy | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krew utajona w kale - immunochromatochraficzny, jednoetapowy test bez diety, czułość ≤10ng/ml | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P/ciała p/ko H. Pylori w surowicy - szybki testem immunochromatograficzny, wykrywający przeciwciała (IgG, IgM oraz IgA) | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P/ciała anty-n-DNA - surowica/osocze ( LE ) test lateksowy z kontrolą pozytywną i negatywną | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szybki narkotest do wykrywania w przygodnej porcji moczu następujacych substancji uzależniajacych i/lub ich metabolitów : amfetaminy ( czułość ≤1000ng/ml ), kokainy ( czułość ≤300ng/ml ), metamfetaminy ( czułość ≤1000ng/ml ), opiatów ( czułość ≤300ng/ml ), tetrahydrokannabinolu ( czułość ≤50ng/ml ), metadonu ( czułość ≤300ng/ml ), zgodnie z zaleceniami SAMHSA. | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednostkowy, immunochromatograficzny, półilościowy szybki test kasetkowy do wykrywania kalprotektyny w kale. | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednostkowy, szybki test kasetkowy do potwierdzania obecności białka Bence-Jonesa w moczu wraz z materiałem kontrolnym. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto części 4B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* UWAGA: Przy kalkulacji wielkości i ilości opakowań należy uwzględnić średnie, miesięczne ilości wykonywanych badań.

Średni koszt 1 oznaczenia (brutto) …………………………PLN (proszę uzupełnić)

Łączna wartość netto Części nr 4A   ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 4A ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość netto Części nr 4B   ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 4B ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4 (SUMA ŁĄCZNEJ WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4A I 4B)

Łączna wartość netto Części nr 4   ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 4 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

DZP/ 23 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 5. Dostawa testów paskowych niezbędnych do wykonania 57 000 analiz moczu z dzierżawą dwóch nowych analizatorów moczu

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Ilość oznaczeń rocznie |  | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  | 1. Nazwa handlowa 2.Producent | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  | cena jednostkowa netto PLN | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paski do badania ogólnego moczu | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski glukoza + zw. ketonowe | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 5 (suma łącznej wartości netto/ brutto odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezbędne parametry mierzone przez analizatory: |  |  | Nazwa metody badawczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Azotyny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Białko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bilirubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ciała ketonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ciężar właściwy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Glukoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Leukocyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Urobilinogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.CZYNSZ DZIERŻAWNY* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa sprzętu | Ilość na 36 miesięcy |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) |  |  | Vat % | Producent |  | Nr seryjny analizatora |  |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Analizator moczu podstawowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizator moczu rezerwowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO: Analizatora moczu podstawowego, analizatora moczu rezerwowego, wirówki laboratoryjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 5 NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 5 + suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena 1 oznaczenia z codzienną kontrolą na 3 poziomach (na obu analizatorach) patrz- ilość oznaczeń, materiałami zużywalnymi, przeglądami serwisowymi wynikającymi z warunków ustalonych przez producenta, kalibratorami i czynszem dzierżawnym (brutto)  …………………PLN ( proszę uzupełnić)

Łączna wartość netto Części nr 5  ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 5 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

DZP/ 23 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 6.  Odczynniki koagulologiczne wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów (podstawowego i zastępczego)

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  | 1. Nazwa handlowa 2.Producent | Nr katalogowy/ kod wyrobu | Tryb utylizacji pustych opakowań | cena jednostkowa netto PLN | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | PT/INR ( Quick * ) | 25 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | aPTT | 24328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen ( Clauss ze wstępnym rozcieńczaniem osocza * ) | 4739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dimery – D, ilościowo, z możliwością wyrażania w FEU | 6113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czas trombinowy | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AT III | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | FDP – w osoczu metoda aglutynacji cząstkami lateksu, czułość ≤5µg FDP/ml osocza cytrynianowego 9:1 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna ilość oznaczeń rocznie |  | 60736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 6 (suma pozycji 1-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa sprzętu | Ilość na 36 miesięcy | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  | Cena za 1 miesiąc brutto PLN (kol.4+kol.5) |  | VAT % | Producent | Nr seryjny analizatora |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy - Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 11. | Analizator podstawowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Analizator wspomagający | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Lodówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO ANALIZATORA PODSTAWOWEGO, WSPOMAGAJĄCEGO, LODÓWKI LABORATORYJNEJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6 NETTO/BRUTTO (ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 6 + SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA DODATKOWE: Wykonawca wykaże w formie tabeli ilości odczynnika i materiału badanego wymagane metodyką odczynnikową i procedurami aparaturowymi do prawidłowego wykonania oznaczenia każdego testu u osoby dorosłej i noworodka.

Łączna wartość netto Części nr 6 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 6 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ

DZP/ 23 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 7. Odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 6864 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto ( kol. 5+ kol.7) |  | VAT (%) |  | 1. Nazwa handlowa 2.Producent | Nr katalogowy lub inne oznaczenie | Tryb utylizacji pustych pojemników |  | Wartość netto (kol. 4 x kol.5) |  |  | Wartość brutto (kol. 10 +kol.7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| - ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY KONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów kontrolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY ZUŻYWALNE/EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 7 ( suma łącznej wartości netto/ brutto odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość na 36 miesięcy |  | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy |  | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy (kol. 4+kol.6) |  | VAT (%) |  | Producent |  |  |  | Nazwa handlowa, nr katalogowy lub inne oznaczenie |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy ( Cena za 1 miesiąc netto dzierżawy x 36) |  |  | Wartość brutto ( Cena za 1 miesiąc brutto dzierżawy x 36) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1 | Zautomatyzowany system do przeprowadzania elektroforezy na żelu agarozowym - dzierżawa na cały okres obowiązywania umowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto części nr 7 (łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 7 + wartość netto/brutto czynszu dzierżawnego przez okres 36 miesięcy ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 7 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 7 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

DZP/ 23/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część 8.  Przeciwciała do badań immunohistochemicznych

| Lp. |  | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Liczba testów na 36 miesięcy |  |  | Jednostka miary | Ilość na 36 miesięcy |  | Nazwa handlowa | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Producent | cena jednostkowa netto PLN |  | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.9+kol.10) |  | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI (przeciwciała i inne konieczne odczynniki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Cytokeratin (HMW) | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Cytokeratin (Pan) AE1/AE3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Anti-Ki-67 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | p63 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | SMA | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Estrogen Receptor | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Progesterone Receptor | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | HER-2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Cytokaratin 7 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Cytokeratin 20 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | CINtec p16 Histology | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | CD 56 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Vimentin | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | HMB -45 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | S100 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | TTF-1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | CD-45 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | E-cadherin | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Alpha-Fetoprotein | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Desmin | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Chromogranin A | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Real Cell Carcinoma | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Prostate Specific Antigen | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | P53 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Synaptophysin | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | WT1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Cytokeratin 19 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Epithelial Membrane Antigen | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | CD 20 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | CD 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto przeciwciał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO DOSTAW (suma łącznej wartości netto/ brutto odczynników, materiałów eksploatacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.P. | Przedmiot dzierżawy |  |  | Ilość na 36 miesięcy | Cena za 1 miesiąc netto dzierżawy PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) |  | Vat% | Producent |  |  | Nr seryjny analizatora |  | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) |  |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy) |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 1 | Aparat do badań immunohistochemicznych |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/ BRUTTO CZĘŚCI NR 8 (Suma łącznej wartości dostaw i czynszu dzierżawnego przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 8 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 8 ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW I SPRZĘTU POMOCNICZEGO ORAZ DZIERŻAWĄ APARATU DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH WRAZ Z ODCZYNNIKAMI I SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ PANELU PRZECIWCIAŁ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY. Znak postępowania : DZP/ 23 /2019 |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w asortymencie zawartym w załączniku nr 2, załączniku nr 7, załączniku nr 8 . |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/23/2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik Nr 4 do SIWZ nr DZP/23/2019

UMOWA  NR  DZP / 23 / 2019      WZÓR

zawarta w dniu ……….2019 r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

Marka Bruzdowicza  - Dyrektora,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 23 / 2019 pn. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy.

2. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

3. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

5. Oprócz uprawnienia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji niniejszej umowy wszystkich wymagań postawionych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego, wynikających nie tylko z niniejszej umowy, ale również z siwz i jej załączników.

§ 2

Organizacja dostaw

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych za pomocą maila lub faksu przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ( mgr Robert Gawrysiak)    tel. nr 54 412 94 51 lub osobę zastępującą. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

2. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie częściowe faksem lub na adres e-mail Wykonawcy - przechowywane przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

3. Zamówienia złożone do godz. 12.00 będą realizowane  w następny dzień roboczy licząc od dnia ich złożenia. Zamówienia złożone po godz. 12.00 będą realizowane nie później niż drugiego dnia roboczego licząc od dnia ich złożenia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00, zapewnionym przez siebie transportem, do punktu przyjęcia towaru: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczącym się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, z dyslokacją w miejscu wyznaczonym przez pracownika WSS we Włocławku) Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

5a. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy.

6. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu.

7. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji lub data ważności, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne oznaczenie. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim.

10.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz pierwszą dostawą odczynników lub wraz z umową:
- procedurę wykonawczą opisującą sposób składania oraz max. Czas rozpatrywania reklamacji ilościowych i jakościowych wraz z numerami telefonu i faksu pod którymi można ich dokonywać
- wzór druku reklamacyjnego,
- wykaz osób (wraz z nr telefonów) odpowiedzialnych za ich rozpatrywanie.

§ 3

Dzierżawa sprzętu

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, następujący sprzęt:

Tabela nr 1 (dotyczy części nr 2)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Terminy wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator 1 |  |  |  |  |
| 2. | Analizator 2 |  |  |  |  |

Tabela nr 2 (dotyczy części nr 3)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Terminy wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy |  |  |  |  |
| 2. | Mikroskop laboratoryjny |  |  |  |  |
| 3. | Analizator wspomagający |  |  |  |  |
| 4. | Dwa sumatory hematologiczne do zliczania komórek krwi obwodowej |  |  |  |  |

Tabela nr 3 (dotyczy części nr 4)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Termin Wykonania przeglądów i konserwacji sprzetu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy |  |  |  |  |
| 2. | Analizator wspomagający |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka laboratoryjna |  |  |  |  |
| 4. | Lodówka laboratoryjna |  |  |  |  |

Tabela nr 4 (dotyczy części nr 5)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Termin wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator moczu podstawowy |  |  |  |  |
| 2. | Analizator moczu rezerwowy |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka laboratoryjna |  |  |  |  |

Tabela nr 5 (dotyczy części nr 6)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Termin Wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy |  |  |  |  |
| 2. | Analizator wspomagający |  |  |  |  |
| 3. | Lodówka laboratoryjna |  |  |  |  |

Tabela nr 6 (dotyczy części nr 7)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Termin Wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany system do przeprowadzania elektroforezy na żelu agarozowym |  |  |  |  |

Tabela nr 7 (dotyczy części nr 8)

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Nr seryjny sprzętu | Producent sprzętu | Nr porządkowy przeglądu | Termin Wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do badań immunohistochemicznych |  |  |  |  |

2. Wykonawca oświadcza, iż:

1)    sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

2)    jest upoważniony do dysponowania sprzętem wraz z jego oprogramowaniem.

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczy sprzęt wraz z instrukcją obsługi (w języku polskim) oraz skróconą  instrukcją obsługi (w języku polski) do następującego miejsca: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed jej terminem. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest mgr Robert Gawrysiak  – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  tel. nr 54 412 94 51 lub osoba zastępująca.

5. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

6. Wszystkie ewentualne skutki awarii systemu zasilania, uszkodzenia budowlane i inne skutki techniczne (np. pożar, zalanie, porażenie prądem), będące wynikiem wadliwego zainstalowania urządzeń, elementów wyposażenia dodatkowego lub oprogramowania powodują konieczność naprawy zaistniałej w wyniku tego szkody przez Wykonawcę, w tym także wypłaty odpowiedniej wysokości odszkodowania.

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

7. Wszystkie ewentualne skutki awarii systemu zasilania, uszkodzenia budowlane i inne skutki techniczne ( np.: pożar, zalanie, porażenie prądem ), będące wynikiem wadliwego zainstalowania urządzeń, elementów wyposażenia dodatkowego lub oprogramowania mogą być podstawą do odrębnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

8. W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy.

§ 4

Serwis i utrzymanie wydzierżawionego sprzętu

1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy na własny koszt.

2. W ramach obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez: ...................................................................

3. Dane kontaktowe Serwisu:

1) nr tel. stacjonarnego: ............................................................,

2) nr tel. komórkowego: ……………………………………………………….

2) nr faks: ..........................................................,

3) adres e-mail: .................................................

4) numer telefonu aktywnego przez cała dobę we wszystkie dni w roku, pod którym można będzie zgłaszać problemy techniczne wymagające fachowego wsparcia: ……………………………………………………

4. Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy.

5. Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

6. Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu przez cały okres eksploatacji.

7. Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy  - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.

8 Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

9. Czas reakcji serwisu – max. 60 minut od chwili zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie kontakt telefoniczny inz. Serwisu wykonawcy w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, faksu, sms-a, maila.

10. Dostępność serwisu – ciągła przez cały okres obowiązywania umowy. Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy)

11. Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Pojedynczy analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych (np. awarii obu analizatorów jednoczasowo)- Wykonawca przystąpi do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia bez względu na porę doby i dzień ( roboczy, świąteczny, wolny od pracy)

12.  Zamawiający wymaga umożliwienia przez wykonawcę odbywania konsultacji telefonicznych z inżynierem serwisu na wypadek poważnych awarii lub sytuacji krytycznych, gdy zagrożona jest możliwość wykonania panelu badań objętych Specyfikacją. W tym celu wykonawca udostępni numer telefonu aktywnego przez cała dobę we wszystkie dni w roku, pod którym można będzie zgłaszać problemy techniczne wymagające fachowego wsparcia. Połączenia te będą inicjowane przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osobę zastępującą. Brak realizacji tego warunku w czasie trwania umowy może być podstawą do wszczęcia przez Zamawiającego działań prawnych mających na celu jej rozwiązanie.

13. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu sprzęt „zastępczy” na czas naprawy właściwego dzierżawionego sprzętu, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy.

14. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

15. Zainstalowanie każdego wydzierżawionego sprzętu zostanie poświadczone przez upoważnionego inż. Serwisu Wykonawcy wpisem do paszportu technicznego aparatu ze szczególnym uwzględnieniem Karty Technicznej Napraw. Każda wizyta serwisu w ramach zawartej umowy będzie poświadczona wpisem informującym o jej przebiegu i zaleceniach dla Użytkownika.

16. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

17. W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

19. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

§ 5

Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu  w zakresie obsługi dzierżawionych sprzętów, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników.  Szkolenie musi być dostosowane do charakteru pracy personelu (system zmian 12- godzinnych) i realizowane w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zamontowaniu i uruchomieniu sprzętów. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ujęte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 9 ust. 1 lit. b niniejszej umowy ( czynsz dzierżawny) . Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone zostanie w protokole odbioru sprzętów.

§ 6

Nabycie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą  Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary -  w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 7

Wydzierżawienie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 3 i 4 umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.

2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 i 4 umowy, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.

3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 3 i 4 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.

4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.

5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 3 i 4 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Reklamacje, kary umowne i odstąpienie od umowy

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w tym przedmiotu dzierżawy - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 12 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może  uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - W przypadku:

a)     opóźnienia w terminach prawidłowej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;

b)    gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu zaistniałych wad lub braków;

c)     w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania § 2 ust. 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wymaganych w tym postanowieniu informacji/dokumentów;

d)    w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z dostarczeniem przedmiotu dzierżawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie prawidłowego wykonania tych obowiązków;

e)    w przypadku braku zapewniania modemu serwisowego z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień takiego stanu.

f)      w przypadku braku poinformowania przez serwis Wykonawcy o zmianie któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail, co utrudni lub uniemożliwi natychmiastowy kontakt Zamawiającego z Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.

g)     w przypadku braku dokonywania przez serwis Wykonawcy przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.

h)    w przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu tego harmonogramu;

i)      w przypadku braku dostępności serwisu wykonawcy umożliwiającej zgłaszanie awarii przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek.

j)      w przypadku braku przywrócenia pojedynczego analizatora do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

k)     w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w § 4 ust. 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek;

l)      w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego" o którym mowa  § 4 ust. 13 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

m)   w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego obowiązku;

n)    w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub, w szczególności wskazanych w pkt. 3.2 siwz zawierający opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek, a w przypadku obowiązków, co do których wskazano termin wykonania w wysokości 0,4 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

o)    w przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku:

a) powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b) opóźnienia w dostawie przekraczającego 5 dni roboczych,

c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji lub serwisu, przekraczającego 2 dni roboczych,

d) nieprawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wydzierżawienia przedmiotu umowy,

e) nie wykonania w terminie obowiązku o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy;

f) naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych postanowień Umowy lub siwz;

g) wykonywania umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia wskazanych w siwz;

h) naruszenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów w związku z realizacją niniejszej umowy;

i) wprowadzenia przez Wykonawcę w błąd Zamawiającego;

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa w powyżej (lit. a) – i)

  - Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie przesłanek określonych w ust. 8 bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze.

§ 9 Wartość umowy

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.1-2.8   do SIWZ – w  następujących Częściach zamówienia:

* część nr ..... *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

wartość netto : ....... zł,

wartość brutto : ............ zł.

W tym Wartość czynszu dzierżawnego za okres 36  miesięcy(dotyczy części nr 2-8)

wartość netto : ....... zł,

wartość brutto : ............ zł.

2.  Łączna wartość umowy:

wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……)

wartość brutto : …..……zł ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 9 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

5. Czynsz dzierżawny obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionych sprzętów – w tym : przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą sprzętów.

§ 10

Rozliczenia

1. Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, a także braku dalszych uwag Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

2. Zapłata należności za dzierżawę prawidłowo funkcjonującego sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2 do siwz do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

4. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

5. Termin płatności wynosi * .............. dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę/dzierżawę do Zamawiającego oraz pod warunkiem brak zastrzeżeń Zamawiającego jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu dostawy lub dzierżawy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 11

Zakaz zmiany wierzyciela

1.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

2.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 12

Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …..................................  ………….……………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest mgr Robert Gawrysiak – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (tel. 54 412 94 51)

§ 13

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od ………2019r., do ………2022r., (36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie w § 9 ust. 1 lit. a.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości dostaw towarów w okresie 36 miesięcy w terminie wskazanym w § 13 ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy licząc od upływu terminu wskazanego w § 13 ust. 1.

4. Umowa w części dotyczącej dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież dopuszcza się możliwość zmiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

§ 14

Zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 15

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 16

Audyt

Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiajacego.

§ 17

Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadkuzwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

4.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

a. Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

b. Program zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik nr 4B do SIWZ

DZP/23/2019

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez Marka Bruzdowicza – Dyrektora, zwanym dalej

Administratorem bądź ADO,

a

…………………………………… , …………………………………………., NIP: ……………… , KRS: ……………………., działającym osobiście/ za którego działa ……………………………., zwanym/ą dalej Przetwarzającym,

łącznie jako Strony, o następującej treści.

§ 1 Postanowienia Ogólne

- Strony oświadczają, że łączy ich umowa z dn. NR_UMOWY DATA_UMOWY          w przedmiocie („umowa podstawowa”) i w związku z wykonywaniem tej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej.

- Strony oświadczają, że znane są im normy prawne i ciążące na nich obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) (RODO).

- Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych niniejszą umową i umową podstawową.

- Administrator obowiązany jest w szczególności do współdziałania z Przetwarzającym w celu realizacji niniejszej umowy oraz starannego udzielania poleceń w zakresie przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych mu powierzonych.

§ 2 Przetwarzanie

- Przedmiotem przetwarzania będą dane osobowe wynikające z niniejszej umowy oraz umowy podstawowej.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy podstawowej.

- Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika z umowy podstawowej, tj.:

  - charakter –  wykonawca  dostarczający urządzenia medyczne

  - cel – serwisowanie, przeglądy, naprawy urządzenia medycznego

- Przetwarzanie będzie obejmować następujące rodzaje danych osobowych:

Dane zwykłe, dane wrażliwe

- Przetwarzanie będzie dotyczyć następującej kategorii osób:

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

§ 3 Podpowierzenie

- Podpowierzenie oznacza powierzenie w drodze pisemnej umowy przez Przetwarzającego innej osobie lub podmiotowi (dalszy przetwarzający) konkretnych operacji przetwarzania danych osobowych, o ile Przetwarzający dysponuje pisemną ogólną albo pisemną szczegółową zgodą Administratora.

- Zmiana dalszych przetwarzających wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Administrator przy tym ma prawo wyrażenia sprzeciwu co do proponowanej przez Przetwarzającego zmiany. Do momentu zaakceptowania przez Administratora zmiany na tej liście (zawarcia aneksu), Przetwarzający nie jest uprawniony do podpowierzania danych osobowych.

- Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności obowiązków wskazanych w  § 4.

- Przetwarzający obowiązany jest zapewnić, by dalszy przetwarzający zobowiązał się wobec Administratora do realizacji ust. 4 poprzez, obok zawarcia umowy podpowierzenia, złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.

- W przypadku, gdy dalszy przetwarzający nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w ust. 4, za jego zachowanie odpowiada w pełni wobec Administratora Przetwarzający.

- Strony nie dopuszczają możliwości podpowierzenia wszystkich danych osobowych wynikających z niniejszej umowy.

Może dojść do podpowiedzenia przetwarzania danych osobowych, jednakże tylko i wyłącznie za wcześniejszą, pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 4 Obowiązki Przetwarzającego

- Przetwarzający obowiązany jest do:

  - przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej,

  - przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co obejmuje także drogę elektroniczną,

  - nie przekazywania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),

  - uzyskać uprzednią pisemną zgodę Administratora na przekazywanie powierzonych danych osobowych poza obszar EOG,

  - uzyskania od osób, które dane osobowe przetwarza zobowiązania do zachowania tajemnicy lub upewnienia się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

  - zachowania wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określonych w art. 32 RODO oraz mocą niniejszej umowy i umowy podstawowej, a także mocą Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej u Administratora,

  - przestrzegania warunków korzystania z usług dalszego przetwarzającego,

  - pomagania Administratorowi odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie jej praw określonych w rozdziale III RODO,

  - pomagania Administratorowi z wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,

  - w przypadku zakończenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zależności od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrócenia mu wszelkich danych osobowych i usunięcia wszelkich ich kopii. Usunięcie lub zwrot winien być stwierdzony pisemnych protokołem, a brak jego sporządzenia obciąża Przetwarzającego,

  - udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, umowy podstawowej oraz RODO,

  - umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytów lub inspekcji w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstępu do pomieszczeń Przetwarzającego oraz wglądu w dokumentację związaną z ochroną danych osobowych,

Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego drogą elektroniczną o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem audytu.

  - wspomagania w czasie audytu lub inspekcji osoby przeprowadzającej te czynności,

  - niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu w czasie audytu lub inspekcji polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,

  - niezwłocznego informowania Administratora o każdym przypadku, niezależnie od źródła, naruszenia lub możliwości naruszenia niniejszej umowy lub RODO, bądź innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,

  - współpracy z organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,

  - stosowania środków i zabezpieczeń mających na celu bezpieczeństwo i zachowanie prywatności powierzonych danych osobowych, w tym m. in. zważając na obowiązki z art. 25 ust. 1 RODO,

  - ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, które są do tego upoważnione i ich udział jest niezbędny w procesie przetwarzania,

  - odsunięcia od operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby nie dającej rękojmi ochrony danych osobowych, niezależnie od przyczyny,

  - prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,

  - poinformowania i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora do wykorzystywania powierzonych danych osobowych w ich profilowaniu, z tymże co do zasady Administrator nie wyraża na to zgody,

  - szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedmiocie ich ochrony.

- Przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych odpowiadało w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

§ 5 Bezpieczeństwo Danych Osobowych

- Przetwarzający oświadcza, że przeprowadził ogólna ocenę ryzyka w myśl art. 32 RODO w stosunku do powierzonych danych osobowych.

- Strony wskazują na następujące środki bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez Przetwarzającego:

  - Stosowanie się do zaleceń polityki bezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

  - Stosowanie się do zasad przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa

- W miarę potrzeby Przetwarzający obowiązany jest wykazać, w tym dokumentami, zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 6 Naruszenie Ochrony Danych Osobowych

- Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu mocą niniejszej umowy. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 godzin od pierwszego spostrzeżenia.

- Administrator w przypadku, o którym stanowi ust. 1, uprawniony jest do uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz dalszych związanych z danym zgłoszeniem.

- Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności wyjaśniających zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o wynikach wyjaśnień, a w szczególności o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych.

- Jako że Administrator w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych obowiązany jest dokonać dalszego zgłoszenia do organu nadzoru, to Przetwarzający w zawiadomieniu, o którym stanowi ust. 3, winien także przekazać Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację o stwierdzonym naruszeniu

§ 7 Czas Obowiązywania Umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy podstawowej.

- Administrator uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku z § 4 choćby jednokrotnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno mieć formę pisemną.

- W przypadku, o którym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dłuższym  niż 180 dni od zakończenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzający obowiązany jest usunąć wszelkie powierzone dane osobowe. Usunięcie to Przetwarzający obowiązany jest udokumentować pisemnym protokołem przekazanym Administratorowi, również drogą elektroniczną. Brak sporządzenia protokołu obciąża Przetwarzającego.

§ 8 Postanowienia Końcowe

- Strony oświadczają, że znają przesłanki odpowiedzialności zawarte w szczególności w art. 82 RODO.

- Strony oświadczają, że adresami poczty elektronicznej do kontaktu oraz realizacji niniejszej umowy są:

  - Administrator: iodo@szpital.wloclawek.pl

  - Przetwarzający:…………………………………………………………….

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniem/ami niniejszej umowy a umowy podstawowej, pierwszeństwo ma postanowienie niniejszej umowy.

- Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony obowiązują się rozstrzygać polubownie z poszanowaniem postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest polski sąd, przy czym strony poddają wszelkie spory sądowi położonemu w Toruniu.

- Niniejsza umowa uchyla dotychczasową umowę o powierzenie danych osobowych (albo stosowną klauzulę w innej umowie) zawartą pomiędzy Stronami.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………..				…………………………………………..

Administrator						Przetwarzający

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/23/2019

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: pn. Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie odczynników lub materiałów laboratoryjnych  o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 3 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/23/2019

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018.1986 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018, poz.1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu pomocniczego oraz dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych wraz z odczynnikami i sukcesywną dostawą panelu przeciwciał przez okres 36 miesięcy., znak postępowania DZP/23/2019, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 1. – Barwniki hematologiczne

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

STANOWI TREŚĆ OFERTY

| BARWNIK MAY-GRUNWALDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| 1 | Sposób barwienia: manualny. | TAK |  |
| 2 | Wielkość opakowania: 500 ml. | TAK |  |
| 3 | Roztwór: metanol 99,5 %, barwnik May-Grunwalda 0,35 %. | TAK |  |
| BARWNIK GIEMSY |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| 1 | Sposób barwienia: manualny. | TAK |  |
| 2 | Wielkość opakowania: 500 ml. | TAK |  |
| 3 | Roztwór: barwnik Giemsy 0,6 % + metanol 65,9 %. | TAK |  |
| ODCZYNNIK ROZCIEŃCZAJĄCY BARWNIK GIEMSY |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| 1 | Sposób barwienia: manualny. | TAK |  |
| 2 | Wielkość opakowania: 1000 ml. | TAK |  |
| 3 | pH = 6,8 | TAK |  |
| 4 | Bufor: fosforan jednopotasowy 0,05 %, fosforan dwusodowy 0,1 %. | TAK |  |

*. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 7.2  do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 2. Odczynniki niezbędne do wykonywania około 51 000 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

2A. FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH. STANOWI TREŚĆ OFERTY

| L.p. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | tak |  |
| 2 | Analizatory parametrów krytycznych ( podstawowy i wspomagający ) fabrycznie nowe, z kompletnym wyposażeniem, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. | tak |  |
| 3 | UPS-y umożliwiające niezakłóconą pracę z pełną wydajnością przez 20 min. jako integralna część zestawów. | tak |  |
| 4 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa. | tak |  |
| 5 | Odczynniki - w zamkniętych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia. | tak |  |
| 6 | Możliwość wyboru poszczególnych parametrów. | tak |  |
| 7 | Drukarka wyników wbudowana w analizator. | tak |  |
| 8 | Zamknięty system ścieków, pojemniki na ścieki 1x użytku. | tak |  |
| 9 | Parametry mierzone ( przedziały minimalne ) : | xxxxxx | xxxxxx |
| a | parametry rkz : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | pH 6,300 - 8,000 | tak |  |
|  | pCO2 5,0 - 200,0 mmHg | tak |  |
|  | pO2 0,0 - 749,0 mmHg | tak |  |
| b | oksymetria : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | O2Hb 0-100% | tak |  |
|  | COHb 0 -100% | tak |  |
|  | HHb 0-100% | tak |  |
|  | MetHb 0-100% | tak |  |
|  | S02 0-100% | tak |  |
| c | elektrolity : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Na+ 20,0 - 250,0 mmol/l | tak |  |
|  | K+ 0,2 - 20,0 mmol/l | tak |  |
|  | Cl- 20,0 - 250,0 mmol/l | tak |  |
|  | Ca ++ 0,25 - 4,0 mmol / l | tak |  |
| d | metabolity : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | bilirubina całkowita 3,0 - 50,0 mg/dl | tak |  |
|  | glukoza 9,1 - 720,0 mg/dl | tak |  |
|  | mleczany 0,3 - 20,0 mmol/l | tak |  |
| e | mocznik i/lub kreatynina | tak |  |
| 10 | Parametry wyliczane : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | koncentracja jonów wodorowych | tak |  |
|  | wysycenie hemoglobiny tlenem | tak |  |
|  | aktualne stężenie wodorowęglanów | tak |  |
|  | standardowe stężenie wodorowęglanów | tak |  |
|  | zawartość tlenu | tak |  |
|  | całkowita zawartość dwutlenku węgla | tak |  |
|  | standardowy nadmiar zasad we krwi | tak |  |
|  | pęcherzykowe ciśnienie tlenu | tak |  |
| 11 | Parametry wprowadzane : | xxxxxx | xxxxxx |
|  | temperatura pacjenta ( automatyczna korygowanie wyników pomiarów w oparciu o wprowadzoną temperaturę pacjenta ). | tak |  |
|  | numer identyfikacyjny pacjenta | tak |  |
|  | numer identyfikacyjny operatora | tak |  |
| 12 | Możliwość podawania badanego materiału z : | xxxxxx | xxxxxx |
| a | kapilar, | tak |  |
| b | strzykawek, | tak |  |
| c | ampułek, | tak |  |
| 13 | Materiał kontrolny podawany przez operatora. | tak |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia aparatów w tryb pracy standby. | tak |  |
| 15 | Zasilanie 220 - 240V. | tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. | tak |  |
| 17 | Skrócona ( stanowiskowa ) instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. | tak |  |
| 18 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiającego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem ). | tak |  |
| 19 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | tak |  |
| 20 | Serwis : | xxxxxx | xxxxxx |
| a | Serwis Oferenta. | tak |  |
| b | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych ( podać terminy wszystkich przeglądów z dokładnością do 2 tygodni oraz określić ich zakres ), a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. | tak |  |
| c | Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia (- kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila) | tak |  |
| d | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numery kontaktowe: telef. Stacjonarny: ………………………………………………………… Fax.:……………………….. tel. komórkowy:………………………………….. a-mail:…………………….. Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia aktualnych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany. | tak |  |
| e | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych ( np. awarii obu analizatorów jednocześnie ) - Wykonawca będzie przystępował do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. | tak |  |
| f | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | tak |  |
| g | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników ( interferencje, zakresy wartości referencyjnych, itp. ). | tak |  |
| h | Wykonawca dostarczy wraz z odczynnikami i analizatorami niezbędną do wykonania deklarowanej liczby badań ilość : kapilar stabilizowanych jonami wapnia z materiału przejrzystego, o pojemności gwarantującej wykonanie kompletu dostępnych parametrów, zatyczek wyłapujących skrzep, zatyczek do kapilar, mieszalników do kapilar, magnesów. Oferowane kapilary wraz z zatyczkami muszą być przystosowane do przesyłania ich po pobraniu materiału od pacjenta za pomocą poczty pneumatycznej. | tak |  |
| i | Oferowane, wyspecyfikowane powyżej urządzenia, winny być gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ). | tak |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 7.3  do SIWZ

DZP/23/2019

Cześć nr 3. Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania około 220 000 oznaczeń  morfologii przez okres 36 miesięcy z dzierżawą dwóch minimum 24-parametrowych parametrów  analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych  (WBC) na 5 populacji (5-diff)-  CBC+WBC-5-DIFF i wyposażenia dodatkowego pracowni hematologicznej.

FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA ODCZYNNIKÓW I AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH. STANOWI TREŚĆ OFERTY

|  | PARAMETRY GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW I AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | PARAMETR GRANICZNY | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| 1 | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | tak |  |
| 2 | Wymagana kompatybilność analizatorów w obu trybach (automatycznym i manualnym) z probówkami z antykoagulantem EDTA firmy Becton Dickinson będących w posiadaniu Zamawiającego. Taki wymóg z perspektywy art. 29 ust. 3 uPzp jest to uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w inny sposób, gdyż jest już w posiadaniu probówek z antykoagulantem firmy Becton Dickinson . Z kolei, aby realizacja niniejszego zamówienia publicznego przebiegła w sposób prawidłowy koniecznym jest, aby analizatory były kompatybilne z przedmiotowymi probówkami. Przy czym Zamawiający dopuszcza wszystkie analizatory przy założeniu zapewnienia kompatybilności z w/w probówkami | tak |  |
| 3 | Dwa automatyczne analizatory hematologiczne CBC+ WBC ( WBC - nie mniej niż 5-DIFF ). Analizator wspomagający z możliwością oznaczania retikulocytów jednoczasowo, z tej samej próbki co morfologia. | tak |  |
| 4 | Musi istnieć możliwość wykonania pełnej morfologii CBC+WBC-5-DIFF na aparacie wspomagającym z wykorzystaniem odczynników używanych w analizatorze podstawowym. | tak |  |
| 5 | Analizator podstawowy - nowy lub używany, nie starszy niż z 2015 roku po pełnym przeglądzie serwisowym, zgodnym z procedurami jakościowymi producenta oraz pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta. | tak |  |
| 6 | Analizator wspomagający - nowy lub używany, nie starszy niż z 2015 roku po pełnym przeglądzie serwisowym, zgodnym z procedurami jakościowymi producenta oraz pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta. | tak |  |
| 7 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności oznaczania parametru HGB - hemoglobina). | tak |  |
| 8 | Wielkości i ilości opakowań odczynników winny uwzględniać ilość wykonywanych oznaczeń oraz trwałość odczynników na pokładach analizatorów przy założeniu, że wszystkie oznaczenia wykonuje się na bieżąco z dobowym obciążeniem około: 80% - analizator podstawowy, 20% - analizator wspomagający. Ilości opakowań winny być przedstawione w postaci liczby całkowitej. Wykonawca winien uwzględnić "objętość martwą" wszystkich oferowanych odczynników. | tak |  |
| 9 | Analizatory muszą posiadać funkcje monitorowania poziomu odczynników. Dodatkowo muszą być wyposażone w czujniki poziomu ścieków. | tak |  |
| 10 | Materiały kontrolne w probówkach systemu zamkniętego, dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej. | tak |  |
| 11 | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na trzech poziomach ( niski, normalny, wysoki ) posiadające datę przydatności do użytku na opakowaniu. | tak |  |
| 12 | Materiały kontrolne mianowane. | tak |  |
| 13 | Ilość materiału kontrolnego gwarantująca codzienne wykonanie kontroli na trzech poziomach na obu analizatorach. Wykonawca w swych obliczeniach musi uwzględnić "objętość martwą" materiału kontrolnego. | tak |  |
| 14 | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC. | tak |  |
| 15 | Analizator podstawowy - raportowanie następujacych parametrów : RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, NEUT#, NEUT%, LYMPH%, LYMPH#, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, IG%, IG#, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC%, NRBC#. Analizator posiadający funkcję automatycznego korygowania liczby WBC w przypadku obecności NRBC w trybie CBC i CBC+WBC-5DIFF. | tak |  |
| 16 | Analizator wspomagający - raportowanie następujących parametrów : RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, NEUT#, NEUT%, LYMPH%, LYMPH#, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, IG#, IG%, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT. Dodatkowo - kanał do oznaczania retikulocytów - wymagane parametry RET%, RET#, IRF, RET-He, PLT-(O). | tak |  |
| 17 | Minimalny zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy bez rozcieńczania): WBC : 0 - 400x10³/µl; PLT : 0 - 3.500x10³/µl. | tak |  |
| 18 | Wydajność ( CBC+DIFF ) w trybie pracy z podajnikiem dla analizatora podstawowego minimum 100 oznaczeń / godzinę, a dla analizatora wspomagającego nie mniejsza niż 70 oznaczeń / godzinę. | tak |  |
| 19 | Objętość próbki aspirowanej przez aparaty do wykonania analizy nie więcej niż 100 µl w trybach zamkniętym i manualnym. Dodatkowo wymagana jest możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej z rozcieńczeniem próbki przy objętości nieprzekraczającej 80 µl. | tak |  |
| 20 | Analizator wspomagający posiadający możliwość ilościowego badania płynów z jam ciała bez wstępnego przygotowywania próbki poza analizatorem, bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. Różnicowanie komórek w płynach : liczba leukocytów - ( minimalnie na populacje komórek z jądrem pojedynczym i podzielonym ), liczba erytrocytów. Wynik przesyłany do LSI. | tak |  |
| 21 | Możliwość swobodnego wyboru trybu badania, min. : CBC, CBC+WBC-5DIFF. Dodatkowo dla analizatora wspomagającego wymagane tryby : CBC+RET i CBC+WBC-5DIFF+RET. | tak |  |
| 22 | Analizator podstawowy wyposażony w pełni automatyczny podajnik probówek z mieszalnikiem, umożliwijący wstawienie do jednego z nich jednocześnie min. 50 probówek do badania, pozwalający na dostosowanie probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi, wraz z możliwością dostawiania probówek bez konieczności przerywania rozpoczętego cyklu pomiarowego. | tak |  |
| 23 | Analizatory z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych do odczytu z probówek podawanych za pomocą podajnika oraz czytnikiem kodów do probówek podawanych w trybie manualnym. | tak |  |
| 24 | Każdy z analizatorów wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS, umożliwiający pracę analizatora przez min. 30 min. od chwili jego zaniku. | tak |  |
| 25 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J. Włączenie w ramach umowy analizatorów do zewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości wszystkich parametrów ze statystycznym opracowaniem wyników. | tak |  |
| 26 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiającego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem ). | tak |  |
| 27 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | tak |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy . | tak |  |
| 29 | Skrócona instrukcja obsługi ( tzw. stanowiskowa ) w języku polskim dostarczona wraz z ofertą. Brak instrukcji będzie skutkował odrzuceniem oferty. | tak |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy wraz z umową Wykaz czynności konserwacyjnych do których jest zobowiązany użytkownik. | tak |  |
| 31 | Instalacja, uruchomienie analizatorów i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | tak |  |
| 32 | Serwis Wykonawcy. | tak |  |
| 33 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych ( podać terminy wszystkich przeglądów z dokładnością do 2 tygodni oraz określić ich zakres ), a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. | tak |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia. | tak |  |
| 35 | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numery kontaktowe: telef. stacjonarny, fax, tel. komórkowy, mail. Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia aktualnych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany. | tak |  |
| 36 | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | tak |  |
| 37 | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Pojedynczy analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych ( np. awarii obu analizatorów jednoczasowo ) - Wykonawca będzie przystępował do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia bez względu na porę doby i dzień ( powszedni, świąteczny, wolny od pracy ). | tak |  |
| 38 | Oferowane, wyspecyfikowane powyżej urządzenia, winny być gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ). | tak |  |
| 39 | Zainstalowanie każdego analizatora zostanie poświadczone przez upoważnionego inż. serwisu Wykonawcy wpisem do paszportu technicznego aparatu ze szczególnym uwzględnieniem Karty Technicznej Napraw, a każda wizyta serwisu w ramach zawartej umowy będzie poświadczona wpisem informującym o jej przebiegu i zaleceniach dla Użytkownika. | tak |  |
| 40 | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. | tak |  |
| 41 | Wykonawca wydzierżawi w ramach umowy dwa sumatory hematologiczne ( do krwi obwodowej ) z wyświetlaczem LCD, sygnalizacją dźwiękową po każdorazowym zliczeniu 100 komórek, | tak |  |
| 42 | Wykonawca wydzierżawi w ramach umowy mikroskop laboratoryjny o następujących parametrach : | tak |  |
| a | optyka skorygowana do nieskończoności | tak |  |
| b | sztywna konstrukcja statywu | tak |  |
| c | obiektywy plan achromatyczne : 4x, 10x, 40x, 100x( oil ) | tak |  |
| d | okulary o powiększeniu 10x - 2 sztuki | tak |  |
| e | współosiowe, obustronne pokrętła zgrubnego i dokładnego ogniskowania | tak |  |
| f | kondensor z przesłoną aperturową | tak |  |
| g | wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy min. 30W | tak |  |
| h | oświetlenie do dużych powiększeń w systemie Kohlera | tak |  |
| i | okulary wyposażone w gumowe osłonki | tak |  |
| j | instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. | tak |  |
| 43 | Dostawy sukcesywne w okresie 36 miesięcy od daty określonej w umowie według zamówień składanych przez Zamawiającego; | tak |  |
| 44 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, odczynniki i akcesoria wskazane w opisie przedmiotu zamówienia do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. | tak |  |
| 45 | Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny inż. serwisu Wykonawcy w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila. Wykonawca będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail. | tak |  |
| 46 | Oferowane analizatory muszą spełniać wszystkie warunki graniczne. W innym przypadku oferta zostanie uznana za nieważną i odrzucona. | tak |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 7.4 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagostycznych.

4A. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH    ( PODSTAWOWEGO I WSPOMAGAJĄCEGO ) STANOWI TREŚĆ OFERTY

| LP | PARAMETRY WYMAGANE Niespełnienie wszystkich parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. | WYMAGANA ODPOWIEDŹ- TAK | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 2 | Panel oznaczeń wymaganych musi być dostępny w dniu otwarcia ofert na obu oferowanych systemach. | TAK |  |
| 3 | Analizatory i odczynniki muszą pochodzić od tego samego dostawcy. | TAK |  |
| 4 | Dwa fabrycznie nowe, zintegrowane, identyczne systemy biochemiczno-immunochemiczne, rok produkcji – nie starsze niż2016r., po kompleksowym/ pełnym przeglądzie serwisowym. Oferowane systemy muszą posiadać wydajność minimum 160 oznaczeń immunochemicznych na godzinę i minimum 980 oznaczeń biochemicznych z ISE na godzinę. | TAK |  |
| 5 | Oba moduły każdego systemu zintegrowane w sposób umożliwiający wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności przenoszenia jej pomiędzy nimi. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru trybu pracy : pilny, pacjent po pacjencie oraz w serii. | TAK |  |
| 7 | Stacja uzdatniania wody jako integralna składowa każdego systemu. | TAK |  |
| 8 | UPS-y umożliwiające pracę każdego systemu, w przypadku spadku bądź zaniku napięcia, do chwili ukończenia wszystkich rozpoczętych testów. | TAK |  |
| 9 | Zarządzanie i sterowanie systemami z jednego stanowiska operatorskiego. | TAK |  |
| 10 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez konieczności przerywania pracy systemu. | TAK |  |
| 11 | Wymagana kompatybilność analizatorów z probówkami zamkniętych systemów pobrań firmy Becton Dickinson będących w posiadaniu Zamawiającego. Taki wymóg z perspektywy art. 29 ust. 3 uPzp jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w inny sposób, gdyż jest już w posiadaniu probówek zamkniętych systemów pobrań firmy Becton Dickinson. Z kolei, aby realizacja niniejszego zamówienia publicznego przebiegła w sposób prawidłowy koniecznym jest, aby analizatory były kompatybilne z przedmiotowymi probówkami. Przy czym Zamawiający dopuszcza wszystkie analizatory przy założeniu zapewnienia kompatybilności z w/w probówkami Wykonawca dokona w trakcie instalacji analizatorów niezbędnych modyfikacji ustawień, by spełniały one ten warunek. | TAK |  |
| 12 | Odczynniki identyczne dla obu systemów. | TAK |  |
| 13 | Program wewnętrznej kontroli jakości jako integralna część zestawu. | TAK |  |
| 14 | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 220 - 230 V | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J. Włączenie w ramach umowy analizatorów do zewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości wszystkich wymaganych parametrów ze statystycznym opracowaniem wyników. | TAK |  |
| 17 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiąjacego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem ). | TAK |  |
| 18 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | TAK |  |
| 19 | Gotowość do pracy - 24 godz. / dobę | TAK |  |
| 20 | Podawanie próbek do wszystkich analizatorów przy użyciu identycznych statywów. | TAK |  |
| 21 | Identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek ( wewnętrzne czytniki kodów paskowych ) w oparciu o kody kreskowe. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych : probówki zamkniętego systemu pobrań, próbek wtórnych, mikropojemników ( noworodki ). | TAK |  |
| 23 | Możliwość wykonania badań w trybie "pilne" z dowolnej próbki. | TAK |  |
| 24 | Priorytetowe oznaczanie próbek "pilnych" ograniczone czasowo wyłącznie metodyką testu. | TAK |  |
| 25 | Możliwość programowania kolejności wykonywania badań ( biochemia ↔ immunochemia ). | TAK |  |
| 26 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
| 27 | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonywania. | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |
| 29 | Monitorowanie zużycia płynów systemowych. | TAK |  |
| 30 | PARAMETRY WYMAGANE DLA MODUŁÓW BIOCHEMICZNYCH |  |  |
| 31 | Możliwości analityczne : | TAK |  |
|  | Substraty, enzymy, jony. | TAK |  |
|  | Białka specyficzne. | TAK |  |
|  | Monitorowanie leków. | TAK |  |
|  | Substancje uzależniające. | TAK |  |
|  | Trucizny. | TAK |  |
| 32 | Metody pomiarowe : | TAK |  |
|  | monochromatyczne | TAK |  |
|  | bichromatyczne | TAK |  |
|  | punktu końcowego | TAK |  |
|  | kinetyczne | TAK |  |
| 33 | Termostatowane miejsca na odczynniki. | TAK |  |
| 34 | Czujnik obecności skrzepu. | TAK |  |
| 35 | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub wielokrotnego użytku automatycznie myte i sprawdzane przez analizator. | TAK |  |
| 36 | Możliwość wykonywania badań w : surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym, płynach z jam ciała, hemolizacie krwi pełnej, płynach dializacyjnych. | TAK |  |
| 37 | Możliwość kontroli jakości wszystkich parametrów w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy surowic kontrolnych ( prawidłowy i patologiczny ). | TAK |  |
| 38 | Wbudowany program kontroli jakości, możliwość graficznego przedstawienia rezultatów kontroli jakości, możliwość zastosowania reguł Westgarda. | TAK |  |
| 39 | Kontrola w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 40 | Kontrola skumulowana. | TAK |  |
| 41 | System usuwania i magazynowania odpadów zgodny z obowiązujacymi regulacjami prawnymi. | TAK |  |
|  | PARAMETRY WYMAGANE DLA MODUŁÓW IMMUNOCHEMICZNYCH |  |  |
| 42 | Detektor skrzepów. | TAK |  |
| 43 | Identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek ( wewnętrzne czytniki kodów paskowych ) w oparciu o kody kreskowe. | TAK |  |
| 44 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
| 45 | Całkowita eliminacja błędu kontaminacji w trakcie dozowania poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego i odczynników. | TAK |  |
| 46 | Termostatowane miejsca na odczynniki. | TAK |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 47 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi na koszt oferenta. | TAK |  |
| 48 | Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 49 | Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 50 | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numer kontaktowy. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego numeru w przypadku każdorazowej jego zmiany. | TAK |  |
| 51 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników ( czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych ) na koszt oferenta. | TAK |  |
| 52 | System usuwania i magazynowania odpadów zgodny z obowiązujacymi regulacjami prawnymi. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 53 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy dzierżawy wyspecyfikowanej lodówki laboratoryjnej do przechowywania zakupionych odczynników. Lodówka zostanie zainstalowana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, co zostanie poświadczone stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 54 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy dzierżawy wyspecyfikowanej wirówki laboratoryjnej do odwirowywania materiału od pacjentów. Wirówka zostanie zainstalowana i zaprogramowana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, co zostanie poświadczone stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania min. 2 różnych programów dla wirowania probówek. | TAK |  |
| 55 | Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy czterech pojemników do transportowania pojedynczych zamrożonych probówek o dług. max. 105 mm i średnicy max. 16 mm w pozycji stojącej w temperaturze co najmniej - 12 °C przez min. 24 godz. . | TAK |  |
| 56 | Wykonawca dokona w ramach umowy wszelkich adaptacji w pracowni immunobiochemii, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. Zakres prac, które uzna za konieczne wymieni w ofercie. Wykonawca uwzględni konieczność funkcjonowania pracowni w trybie pracy 24/7 podczas prac adaptacyjnych. Wszelkie ewentualne zmiany projektu przedstawionego w ofercie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i uzyskać akceptację właściwego przedstawiciela Dyrekcji szpitala. | TAK |  |
| 57 | Wykonawca dostarczy materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości wszystkich parametrów biochemicznych moczu wymienionych w arkuszu cenowym (nie dotyczy amylazy trzustkowej) |  |  |
| 58 | Wykonawca dokona podłączenia wszelkich oferowanych urządzeń z poszanowaniem właściwych przepisów prawa, mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników laboratorium. Wszelkie prace adaptacyjne wynikające z zaleceń producentów urządzeń wykona własnymi siłami. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

4B.FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH. STANOWI TREŚĆ OFERTY

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH | WYMAGANA ODPOWIEDŹ - TAK | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność nie mniejsza niż 350 l. | TAK |  |
| 2. | Wymuszony obieg wewnętrzny powietrza. | TAK |  |
| 3. | Drzwi zaopatrzone w zamek. | TAK |  |
| 4. | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5. | Agregat hermetyczny. | TAK |  |
| 6. | Zakres temperatur wewnątrz lodówki nie mniejszy niż +2°C - +14°C. | TAK |  |
| 7. | Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne odszranianie. | TAK |  |
| 9. | Kółka do przemieszczania przytwierdzone na stałe. | TAK |  |
| 10. | Akustyczny i wizualny system alarmowy. Uszczelka magnetyczna drzwi. | TAK |  |
| 11. | Oświetlenie wewnętrzne z niezależnym wyłącznikiem. | TAK |  |
| 12. | Ażurowe półki pokryte plastikiem. | TAK |  |
| 13. | Ilość półek – min. 5. | TAK |  |
| 14. | Lodówka całkowicie sprawna, objęta gwarancją techniczną Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. Stan techniczny potwierdzony orzeczeniem serwisu. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

4C. FORMULARZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ. STANOWI TREŚĆ OFERTY

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnym do odwirowywania materiału badanego pozyskanego od pacjentów, umożliwiającym podjęcie pracy bez konieczności zamawiania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 2. | Napęd nie wymagający konserwacji. | TAK |  |
| 3. | Wyświetlacz cyfrowy. | TAK |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania min. 2 różnych programów działania. | TAK |  |
| 5. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 6. | Wirnik horyzontalny, umożliwiający wirowanie standardowych probówek zamkniętych systemów pobrań i probówek wirowniczych z PS – o pojemności 9 - 11 ml. | TAK |  |
| 7. | Prędkość maksymalna – nie mniej niż 4500 obr. / min. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne przeliczanie RCF. | TAK |  |
| 9. | Wirnik, kubki i przystawki przystosowane do sterylizacji ( co najmniej 120ºC przez 20’ ). | TAK |  |
| 10. | Zasilanie min. 220 – 230 V. | TAK |  |
| 11. | System blokowania pokrywy w trakcie pracy wirówki ( automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym wirowaniu sygnalizowane dźwiękiem ). | TAK |  |
| 12. | Układ zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem pokrywy. | TAK |  |
| 13. | Obudowa w kolorze jasnym. | TAK |  |
| 14. | Listwa zabezpieczająca przed nagłymi zmianami napięcia jako integralna część zestawu. | TAK |  |
| 15. | Instalacja – na koszt i siłami oferenta. | TAK |  |
| 16. | Gwarancja – przez cały okres trwania umowy na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. Urządzenie musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 7.5  do SIWZ.

DZP/23/2019

Część nr 5. Testy paskowe niezbędne do wykonania około 57 000 analiz moczu z dzierżawą dwóch nowych analizatorów moczu.

5A. PARAMERTRY GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW MOCZU PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO.

STANOWI TREŚĆ OFERTY

| l.p. | Parametry graniczne | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny odczyt minimum 10 parametrów chemicznych moczu. Niezbędne parametry mierzone przez analizatory : Azotyny Białko Bilirubina Ciała ketonowe Ciężar właściwy Glukoza Krew Leukocyty pH Urobilinogen | TAK |  |
| 2. | Wydajność minimum 500 oznaczeń / godzinę. | TAK |  |
| 3. | Gotowość do pracy – 24 godziny / dobę. | TAK |  |
| 4. | Automatyczny podajnik pasków do odczytu. | TAK |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja. | TAK |  |
| 6. | Automatyczne usuwanie wykorzystanych pasków do specjalnego pojemnika. | TAK |  |
| 7. | Automatyczne korygowanie ciężaru właściwego moczy o odczynie silnie zasadowym. | TAK |  |
| 8. | Pola reakcyjne przytwierdzone do paska bez użycia kleju. | TAK |  |
| 9. | Wyeliminowany wpływ kwasu askorbinowego na wyniki oznaczeń glukozy i leukocytów. | TAK |  |
| 10. | Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych. | TAK |  |
| 11. | Wymagana czułość pól reakcyjnych : - glukoza : nie mniej niż 75 mg/dl, - białko : nie mniej niż 15 mg/dl. | TAK |  |
| 12. | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  |
| 13. | Dowolność podawania jednostek ( układ SI , +/- , konwencjonalne ). | TAK |  |
| 14. | Pamięć minimum 1000 ostatnich wyników badań. | TAK |  |
| 15. | Pamięć wyników kontroli z ostatnich 365 dni.. | TAK |  |
| 16. | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji. | TAK |  |
| 17. | Możliwość dopisywania do wydruków wyników mikroskopowej oceny osadu moczu. | TAK |  |
| 18. | obsługi aparatu w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. | TAK |  |
| 19. | Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. | TAK |  |
| 20. | Ekran dotykowy. | TAK |  |
| 21. | Funkcjonalne podłączenie do sieci komputerowej Zamawiającego. | TAK |  |
| 22. | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2016. | TAK |  |
| 23. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych. | TAK |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu – max. 60 min. Od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 25. | Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godziny od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 26. | Dostępność serwisu ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) – podać numery kontaktowe : tel. stacjonarny, fax. , tel. komórkowy. Oferent zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany. | TAK |  |
| 27. | Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. | TAK |  |
| 28. | Możliwość pracy w sieci o napięciu 220 – 230 V. | TAK |  |
| 29. | Minimalny zakres temperatur otoczenia umożliwiający bezawaryjną pracę : 18 – 30 º C. | TAK |  |
| 30. | Zapewnienie przez dostawcę: - treningu operatorskiego dla personelu laboratorium, - szkolenia z interpretacji wyników, konserwacji zapobiegawczej i rozwiązywania drobnych problemów technicznych dla personelu laboratorium. | TAK |  |
| 31. | Wymagana potwierdzona zgodność, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 32. | UPS – umożliwiający pracę przez min. 60 min., jako integralna część zestawu. | TAK |  |
| 33. | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiającego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem ). | TAK |  |
| 34. | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | TAK |  |
| 35. | Obydwa wyspecyfikowane analizatory muszą : pracować w oparciu o te same zestawy pasków diagnostycznych, | TAK |  |
| 36. | Obydwa wyspecyfikowane analizatory muszą : pochodzić od tego samego producenta, | TAK |  |
| 37. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości ze statystycznym opracowaniem wyników dla wszystkich oferowanych parametrów przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 38. | Paski diagnostyczne muszą pochodzić od producenta analizatorów ( ! ). | TAK |  |
| 39. | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wirówkę laboratoryjną do odwirowywania badanego materiału. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

5B.  FORMULARZ  PARAMETRÓW GRANICZNYCH  DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ DO ODIROWYWANIA MOCZU. STANOWI TREŚĆ OFERTY

| l.p. | Parametry graniczne dla wirówki laboratoryjnej do odwirowywania moczu | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnym do odwirowywania materiału badanego pozyskanego od pacjentów, umożliwiającym podjęcie pracy bez konieczności zamawiania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów – rok produkcji – nie wcześniej niż 2016. | TAK |  |
| 2. | Napęd nie wymagający konserwacji. | TAK |  |
| 3. | Wyświetlacz cyfrowy. | TAK |  |
| 4. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5. | Wirnik horyzontalny, umożliwiający wirowanie standardowychprobówek wirowniczych z PS – o pojemności 9 - 11 ml. | TAK |  |
| 6. | Prędkość maksymalna – nie mniej niż 4500 obr. / min. | TAK |  |
| 7. | Automatyczne przeliczanie RCF. | TAK |  |
| 8. | Wirnik, kubki i przystawki przystosowane do sterylizacji ( co najmniej 120ºC przez 20’ ). | TAK |  |
| 9. | Zasilanie min. 220 – 230 V. | TAK |  |
| 10. | System blokowania pokrywy w trakcie pracy wirówki ( automatyczne otwieranie pokrywy po zakończonym wirowaniu sygnalizowane dźwiękiem ). | TAK |  |
| 11. | Układ zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem pokrywy. | TAK |  |
| 12. | Listwa zabezpieczająca przed nagłymi zmianami napięcia jako integralna część zestawu. | TAK |  |
| 13. | Instalacja – na koszt i siłami oferenta. | TAK |  |
| 14. | Gwarancja – przez cały okres trwania umowy na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. | TAK |  |
| 15. | Urządzenie musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 16 | Obudowa w kolorze jasnym | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik 7.6 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 6.  Odczynniki koagulologiczne z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów (podstawowego i zastępczego)

6A. FORMULARZ PARAMETRÓW  WYMAGANYCH  DLA ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORÓW KOAGULOGICZNYCH (Oba analizatory musza pracować w oparciu o takie same odczynniki). STANOWI TREŚĆ OFERTY

| L.p. | PARAMETR | WARINKI GRANICZNE ANALIZATOR PODSTAWOWY | OFEROWANY PARAMETR | WARUNKI GRANICZNE ANALIZATOR ZASTĘPCZY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator koagulologiczny bez funkcji przebijania korków. | aparat sprawny technicznie, po przeglądzie serwisiwym i z gwarancją Wykonawcy umowy na cały okres jej trwania. |  | aparat sprawny technicznie, po przeglądzie serwisiwym i z gwarancją Wykonawcy umowy na cały okres jej trwania. |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu. | nie wcześniej niż 2016 |  | nie wcześniej niż 2016 |  |
| 3 | Metody badań. | wykrzepiania, chromogenna, immunologiczna |  | wykrzepiania, chromogenna, immunologiczna |  |
| 4 | Wymóg kompatybilności analizatorów do badań koagulologicznych z probówkami z cytrynianem firmy Becton Dickinson będących w posiadaniu Zamawiającego. Taki wymóg z perspektywy art. 29 ust. 3 uPzp jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w inny sposób, gdyż jest już w posiadaniu probówek z cytrynianem firmy Becton Dickinson. Z kolei, aby realizacja niniejszego zamówienia publicznego przebiegła w sposób prawidłowy koniecznym jest, aby analizatory były kompatybilne z przedmiotowymi probówkami. Przy czym Zamawiający dopuszcza wszystkie analizatory przy założeniu zapewnienia kompatybilności z w/w probówkami | tak |  | tak |  |
| 5 | Oferent zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej ze statystyczną oceną wyników dla wszystkich badań wymianionych w SIWZ. | tak |  | tak |  |
| 6 | APTT : odczynnik ciekły, gotowy do użycia. | tak |  | tak |  |
| 7 | AT III: odczynnik(-i) ciekły(-e). Stabilność po otwarciu w temperaturze +4 - +8°C nie mniej niż 21 dni ! | tak |  | tak |  |
| 8 | AT III : objętość pojedyńczego opakowania z odczynnikiem nie większa niż 5 ml. | tak |  | tak |  |
| 9 | AT III kontrola wewnątrzlaboratoryjna : tylko na zlecenie użytkownika. | tak |  | tak |  |
| 10 | Fibrynogen : objętość pojedyńczego opakowania z odczynnikiem nie większa niż 5 ml. | tak |  | tak |  |
| 11 | Odczynniki termostatowane na pokładzie analizatora. | tak |  | tak |  |
| 12 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek. | tak |  | tak |  |
| 13 | Możliwość oznaczania próbek w trybie "pilne" w dowolnym momencie i z każdej zajmowanej pozycji. | tak |  | tak |  |
| 14 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników. | tak |  | tak |  |
| 15 | UPS - y umożliwiające pracę pod pełnym obciążeniem przez 20 min. w przypadku spadku lub zaniku napięcia jako integralna część zestawów. | tak |  | tak |  |
| 16 | Zasilanie 220 - 230 V. | tak |  | tak |  |
| 17 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a LSI. | tak |  | tak |  |
| 18 | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjentów i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta - możliwość drukowania wyników poza LSI. | tak |  | tak |  |
| 19 | Gotowość do pracy - 24 godz. / dobę. | tak |  | tak |  |
| 20 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt oferenta. | tak |  | tak |  |
| 21 | Zapewnienie użytkownikowi udziału w międzynarodowej kontroli jakości wszystkich badań laboratoryjnych - oferent zapewni materiały kontrolne i statystyczne opracowanie wyników. | tak |  | tak |  |
| 22 | Serwis : |  |  |  |  |
| a | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych ( podać terminy wszystkich przeglądów z dokładnością do 2 tygodni oraz określić ich zakres ), a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. | tak |  | tak |  |
| b | Czas reakcji serwisu - max. 60 min. od chwili zgłoszenia. | tak |  | tak |  |
| c | Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. | tak |  | tak |  |
| d | Dostępność serwisu - ciągła, przez cały czas trwania umowy - możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ) - podać numery kontaktowe: telef. stacjonarny, fax, tel. komórkowy. Oferent zobowiąże się do przedstawienia aktualnych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany. | tak |  | tak |  |
| e | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiech dodatkowych warunków wstępnych. | tak |  | tak |  |
| f | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników ( czułość i swoistość testów, interferencje, zakres wartości referencyjnych ) na koszt Oferenta. | tak |  | tak |  |
| 23 | Wymagana potwierdzona zgodność oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. | tak |  | tak |  |
| 24 | Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila. | tak |  | tak |  |
| 25 | Instrukcje obsługi w języku polskim. | tak |  | tak |  |
| 26 | Skrócone ( stanowiskowe ) instrukcje obsługi w języku polskim. | tak |  | tak |  |
| 27 | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | tak |  | tak |  |
| 28 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS(IM) Zamawiąjacego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem). | tak |  | tak |  |
| 29 | Aparaty TCP/IP - jeżeli nie ma możliwości i jest złącze RS, to wykorzystanie serwera portu szeregowego moxa. | tak |  | tak |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy w ramach umowy lodówkę laboratoryjną do przechowywania zakupionych odczynników zgodnie z załączoną specyfikacją Zamawiającego. | tak |  | xxxxxxxxxxxxx |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

6B. FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH  DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW STANOWI TREŚĆ OFERty

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE DLA LODÓWKI LABORATORYJNEJ DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW | Wymagana odpowiedź | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność nie mniejsza niż 350 l. | TAK |  |
| 2. | Wymuszony obieg wewnętrzny powietrza. | TAK |  |
| 3. | Drzwi ze szkła termicznego zaopatrzone w zamek. | TAK |  |
| 4. | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5. | Agregat hermetyczny. | TAK |  |
| 6. | Zakres temperatur wewnątrz lodówki nie mniejszy niż +2˚C- +14˚C. | TAK |  |
| 7. | Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. | TAK |  |
| 8. | Automatyczne odszranianie. | TAK |  |
| 9. | Kółka do przemieszczania przytwierdzone na stałe. | TAK |  |
| 10. | Akustyczny i wizualny system alarmowy. | TAK |  |
| 11. | Uszczelka magnetyczna drzwi. | TAK |  |
| 12. | Oświetlenie wewnętrzne z niezależnym wyłącznikiem. | TAK |  |
| 13. | Ażurowe półki pokryte plastikiem. | TAK |  |
| 14. | Ilość półek-min. 5 min. | TAK |  |
| 15. | Lodówka całkowicie sprawna, objeta gwarancją techniczną Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 7.7

DZP/23/2019

Część nr 7. Odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 6864 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych.

FORMULARZ PARAMETRÓW OGÓLNYCH ORAZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY NA ŻELACH AGAROZOWYCH. STANOWI  TREŚĆ OFERTY

A. WARUNKI OGÓLNE

| WARUNKI OGÓLNE Zamawiający dopuszcza sprzęt używany objęty pełną gwarancją techniczno- serwisową Oferenta |  |
| --- | --- |
| Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| 1. Wszystkie oferowane systemy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. , wyposażone w zewnętrzny UPS. Wymagana potwierdzona zgodność oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. |  |
| 2. Instrukcja obsługi i skrócona instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem dzierżawy. |  |
| 3. Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne musza pochodzić od jednego Producenta |  |
| 4. Oferowane urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |

B.  WARUNKI GRANICZNE

| WARUNKI GRANICZNE (niespełnienie których powoduje automatyczne odrzucenie oferty) DLA SYSTEMU DO PRZEPROWADZANIA ELEKTROFOREZY NA ŻELU AGAROZOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |  |
| 1 | Rozdział na płytkach z żelem agarozowym. |  |  |
| 2 | System działający automatycznie: aplikacja próbki na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie. |  |  |
| 3 | Możliwość wykonywania następujących oznaczeń: - rozdział białek surowicy krwi ( 6 600 w ciągu 36 m-cy), - detekcja białek monoklonalnych surowicy i moczu ( 264 w ciągu 36-cy ), |  |  |
| 4 | Objętość analizowanej próbki – nie większa niż 10 µl. |  |  |
| 5 | Możliwość pracy w oparciu o materiał natywny ( surowica, mocz). |  |  |
| 6 | Automatyczna kontrola temperatury procesów. |  |  |
| 7 | Programowanie procesów rozdziału. |  |  |
| 8 | Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia. |  |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki podstawowe i dodatkowe nie mogą zawierać substancji takich jak: kwas octowy, metanol. Fakt ten musi być potwierdzony w karcie substancji niebezpiecznych Producenta. |  |  |
| 10 | Możliwość równoczesnego rozdziału minimum 25 próbek |  |  |
| 11 | Rozdział białek surowicy krwi na 6 frakcji w tym beta-1 i beta-2. |  |  |
| WARUNKI GRANICZNE (niespełnienie których powoduje automatyczne odrzucenie oferty) DLA SYSTEMU DO SKANOWANIA I OBRÓBKI OBRAZÓW ELEKTROFORETYCZNYCH |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany* |
| 1 | Sterowanie urządzeniem skanującym za pośrednictwem komputera zewnętrznego. |  |  |
| 2 | Automatyczne skanowanie całej płytki. Czas skanowania 1 płytki – poniżej 2 min. |  |  |
| 3 | Rodzaj preparatu: podłoże ( żel ) przezroczyste. |  |  |
| 4 | Całkowity czas wykonania 25 rozdziałów elektroforetycznych- poniżej 60 minut. |  |  |
| 5 | Prezentacja wyników za pomocą: wykresu, obrazu zeskanowanego, stężenia frakcji / wartości procentowe, stosunek albumin / globulin. |  |  |
| 6 | Możliwość wprowadzania modyfikacji wykresu ( wycinania frakcji ). |  |  |
| 7 | Możliwość obliczania ilości białka z zaznaczonego fragmentu krzywej. |  |  |
| 8 | Możliwość tworzenia bazy danych wyników. |  |  |
| 9 | Możliwość 5x powiększenia wykresu. |  |  |
| 10 | Możliwość nakładania wykresów ( aktualny i archiwalny lub kontrolny ). |  |  |
| 11 | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne – średnia, odchylenie standardowe, CV ( oferent dostarczał będzie sukcesywnie wraz z odczynnikami surowice kontrolne N i P – kontrola na 2 poziomach do każdego rozdziału ). |  |  |
| 12 | Możliwość wyodrębnienia i oznaczenia nietypowej frakcji. |  |  |
| 13 | Informacje zawarte w liście roboczej: dane demograficzne pacjenta + stężenie białka całkowitego. Aparat musi mieć dostępną funkcję porównywania rozdziałów tego samego pacjenta. |  |  |
| 14 | Możliwość wprowadzania informacji do listy roboczej przed lub po odczycie. |  |  |
| 15 | Wielkość listy roboczej – minimum 25 próbek. |  |  |
| 16 | Archiwizacja w bazie danych wyników i wykresów łącznie z immunofiksacją. |  |  |
| 17 | Zewnętrzna drukarka laserowa – jako alternatywa dla wydruków w LSI, |  |  |
| 18 | Zamawiający wymaga by oba analizatory podstawowy i wspomagający zostały podłączone przez Wykonawcę do LIS (IM) Zamawiającego (wymagane jest uzyskanie licencji na aparat od producenta wraz z podłączeniem ). |  |  |
| WARUNKI GRANICZNE DLA SERWISU ORAZ SZKOLENIA PERSONELU |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany* |
| 1 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, itp. Oferent przedstawi harmonogram czynności serwisowych przewidzianych na cały okres trwania umowy. |  |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu – niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |
| 3 | Czas przystąpienia do naprawy – max. do godz. 12:00 pierwszego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. |  |  |
| 4 | Dostępność serwisu- przez cały czas trwania umowy- możliwość zgłaszania awarii za pomocą fax-u, maila, telefonu/ SMS 24 godziny/ dobę 7 dni w tygodniu. |  |  |
| 7 | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. |  |  |
| 8 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu (10 osób w pełnym zakresie niezbędnym do wykonywania badań i czynności konserwacyjnych przewidzianych przez Producenta- certyfikaty) |  |  |

* Wypełnia Wykonawca. Należy podać dokładne parametry asortymentu, w wymaganym zakresie.

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 7.8

DZP/23/2019

Część 8.  Przeciwciała do badań immunohistochemicznych

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH APARATU DO IMMUNOHISTOCHEMII.

STANOWI TREŚĆ OFERTY

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne (wpisać TAK/NIE)* | Parametr oferowany (jeżeli dotyczy)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Wymogi ogólne |  |  |
| - 1. | Producent/kraj pochodzenia |  |  |
| - 2. | Typ urządzenia |  |  |
| - 3. | Świadectwo zgodności CE – dostarczone z aparatem |  |  |
| - 4. | Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych– dostarczone z aparatem |  |  |
| - 5. | Paszport techniczny dostarczony na instalację aparatu wraz z kartą gwarancyjną |  |  |
| - 6. | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa w tym ustawy o wyrobach medycznych |  |  |
| - 7. | Urządzenie nowe lub używane z gwarancją |  |  |
| II | Wymogi szczegółowe |  |  |
| - 8. | W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznego barwienia preparatów wykonanych ze: skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów. |  |  |
| - 9. | Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu. |  |  |
| - 10 | Aparat posiadający do 20 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji. |  |  |
| - 11. | Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów. |  |  |
| - 12. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów. |  |  |
| - 13. | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących, |  |  |
| - 14. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka. |  |  |
| - 15. | Aparat wyposażony w opcję zaprogramowania barwienia „na noc”. |  |  |
| - 16. | Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez internet lub linie telefoniczną |  |  |
| - 17. | Aparat z otwartym systemem, dającym możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia. |  |  |
| - 18. | Aparat pozwalający na oznaczenie co najmniej 13 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy. |  |  |
| - 19. | Aparat stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów. |  |  |
| - 20. | Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD. |  |  |
| - 21. | Aparat powinien zawierać wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy z drukarką z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu (w razie awarii prądu) umożliwiający dokończenie procesu barwienia. |  |  |
| - 222. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy. |  |  |
| - 223. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu. |  |  |
| - 224. | Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klienta. |  |  |
| III | Gwarancja |  |  |
| - 225. | Okres gwarancji przez czas trwania umowy. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie. |  |  |
| - 226. | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii max. 48 godziny (dni robocze). |  |  |
| - 227 | Maksymalny czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia 5 dni roboczych. |  |  |
| - 228 | Wszelkie koszty (transport, dojazd itp.) związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi wykonawca. |  |  |
| - 229 | Bezpłatne przeglądy, konserwacja i aktualizacja oprogramowania wg zaleceń producenta w okresie gwarancji. |  |  |
| IV | Wymagania dodatkowe |  |  |
| - 30 | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim – dostarczone z aparatem. |  |  |
| - 31 | Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim (nie dotyczy urządzeń wyprodukowanych w Polsce) – dostarczone z aparatem. |  |  |
| - 32 | Dokumentacja serwisowa i techniczna – dostarczone z aparatem. |  |  |
| - 33 | Oryginalny prospekt producenta w języku polskim. |  |  |
| V | Szkolenia |  |  |
| - 34 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem); pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. |  |  |
| - 35 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym. |  |  |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3 oraz podać dopuszczone parametry oferowane w kolumnie 4. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty (dotyczy kolumny 3 i 4).

Załącznik nr 8.2 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 2. Odczynniki niezbędne do wykonywania około 51 000 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

PARAMETRY OCENIANE DLA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

DOKUMENT.  STANOWI TREŚĆ OFERTY

| L.p. | Parametry oceniane dla analizatorów parametrów krytycznych | Punktacja |  | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory, odczynniki, materiały kalibracyjne od tego samego Producenta. | tak - 2 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 2 | Możliwość wykonywania badań z mikropróbek materiału pobranego od noworodków. | tak- 6 pkt. | nie- 0 pkt. |  |
| 3 | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania oznaczenia całego wyspecyfikowanego panelu parametrów. | najmniejsza 4 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| 4 | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania gazometrii, Ca++, LAC. | najmniejsza 4 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| 5 | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania oksymetrii. | najmniejsza 4 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| 6 | Analizatory, odczynniki, materiały kalibracyjne i kontrolne dostarczane przez Oferenta. | tak - 2 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 7 | Elektrody pomiarowe nie wymagające czynności obsługowych, np. wymiany mambran. | tak - 4pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 8 | Odczynniki gotowe do użycia bez przygotowania wstępnego np. mieszania dwóch lub więcej składników . | tak - 4 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 9 | Opakowania z odczynnikami jednoznacznie identyfikowalne, także za pomocą kodów kreskowych. | tak - 2 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 10 | Kapilary, zatyczki, adaptery, itp. wykonane z tworzywa sztucznego. | tak- 4 pkt. | nie- 0 pkt. |  |
| 11 | Kalibracja bez konieczności używania zewnętrznych butli z gazami kalibracyjnymi. Pod pojęciem "zewnętrzne butle" Zamawiający rozumie butle z gazami kalibracyjnymi połączone giętkimi wężami z analizatorem. | tak - 4 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 12 | Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania badania w trybie cito. | tak - 4 pkt. | nie- 0 pkt. |  |
| 13 | Kontrola oznaczanych parametrów na minimum 3 poziomach. | tak - 2 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 14 | Materiały kontrolne płynne, tej samej serii przez min. 12 m-cy. | tak- 4 pkt. | nie - 0 pkt. |  |
| 15 | Przydatność czujników pomiarowych na pokładzie analizatora - podać w tygodniach. | xxxxx | xxxxx |  |
| a | pH | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| b | pCO2 | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| c | pO2 | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| d | Na+ | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| e | K+ | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| f | Cl- | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| g | Ca++ | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| h | Glukoza | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| i | Mleczany | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| j | Kreatynina | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| k | Mocznik | najdłuższy 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| 16 | Wydajność analizatora dla całego panelu badań w przeliczeniu na 1 godzinę. | największa 2 pkt. | pozostałe 0 pkt. |  |
| 17 | System dystrybucji towarów oparty o magazyny zlokalizowane na terytorium Polski. | Tak – 5 pkt | Nie- 0 pkt |  |

Załącznik nr 8.3 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 3. Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania około 220 000 oznaczeń  morfologii przez okres 36 miesięcy z dzierżawą dwóch minimum 24-parametrowych parametrów  analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych  (WBC) na 5 populacji (5-diff)-  CBC+WBC-5-DIFF i wyposażenia dodatkowego pracowni hematologicznej.

PARAMETRY OCENIANE DLA ODCZYNNIKÓW I AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH

DOKUMENT. STANOWI TREŚĆ OFERTY

| l.p. | PARAMETRY OCENIANE DLA ODCZYNNIKÓW I AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH | TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja STAT umożliwiająca natychmiastową analizę próbek ze wskazań nagłych. | tak - 5 pkt., nie - 0 pkt. |  |
| 2 | Możliwość wykonywania badań z mikropróbek materiału pobranego od noworodków. | tak - 5 pkt., nie - 0 pkt. |  |
| 3 | Możliwość analizowania próbek leukopenicznych. | tak - 5 pkt., nie - 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość pełnej wymiany odczynników między analizatorami w celu wykonania oznaczeń CBC+5DIFF ( pełna kompatybilość w tym zakresie ). | tak - 5 pkt., nie - 0 pkt |  |
| 5 | Liniowość dla RBC x10⁶/µl | największa – 5 pkt, pozostałe- 0 pkt |  |
| 6 | Liniowość dla HGB g/dl | największa -5 pkt pozostałe- 0 pkt |  |
| 7 | Liniowość dla HCT % | największa -5 pkt pozostałe- 0 pkt |  |
| 8 | System dystrybucji towarów oparty o magazyny zlokalizowane na terytorium Polski. | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |

Załącznik 8.4 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego) oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 36 miesięcy

DOKUMENT STANOWI TREŚĆ OFERTY

PARAMETRY OCENIANE FUNKCJONALNIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO- IMMUNOCHEMICZNYCH

| l.p. | Parametry oceniane funkcjonalnie zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych. | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy | Parametry oferowane-opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do analizatora a uzyskaniem wyników dla zestawu badań : HBsAg, anty-HCV, glukoza, mocznik, kreatynina, Na+, K+, Cl-, wapń, fosfor, albuminy, ALP, CRP wysokoczułe, alkohol etylowy ( tryb pilny dla próbki ). | najkrótszy - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 2 | Czas jaki upływa pomiędzy wstawieniem ( w trybie pilnym ) próbki pierwotnej do analizatora a uzyskaniem wyniku troponiny wysokoczułej w osoczu/surowicy < 12 min. | tak - 10 pkt. ; nie - 0 pkt. |  |  |
| 3 | Czas jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki pierwotnej ( w trybie pilnym ) do analizatora a uzyskaniem wyniku stężenia glukozy w osoczu/surowicy i hemolizacie < 12 min. | tak - 5 pkt. ; nie - 0 pkt. |  |  |
| 4 | Czas jaki upływa pomiędzy wstawieniem ( w trybie pilnym ) próbki pierwotnej do analizatora a uzyskaniem wyniku BNP lub pro-BNP w osoczu/surowicy < 12 min. | tak - 5 pkt. ; nie - 0 pkt. |  |  |
| 5 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do analizatora a uzyskaniem wyniku Prokalcytoniny ( tryb pilny dla próbki ). | najkrótszy - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 6 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do analizatora a uzyskaniem wyniku Mioglobiny ( tryb pilny dla próbki ). | najkrótszy - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 7 | Czas ( min. ) jaki upływa pomiędzy wstawieniem próbki do analizatora a uzyskaniem wyniku HCG-beta ( tryb pilny dla próbki ). | najkrótszy - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 8 | Ilość pozycji dostępnych jednoczasowo dla próbek badanych w systemie. | największa - 2 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 9 | Liczba inżynierów serwisu przewidziana do technicznego zabezpieczenia umowy. | największa - 2 pkt. |  |  |
| 10 | Łączna ilość pozycji odczynnikowych dostępnych na pokładzie jednego systemu. | największa - 2 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 11 | Średnia wydajność ( z ISE ) modułu biochemicznego. Ilość badań / godzinę. Oznaczanie Na+, K+, Cl- liczone jako 1 badanie. | największa - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 12 | Średnia wydajność modułu immunochemicznego. Ilość badań / godzinę. | największa - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 13 | Czas ( min. ) przewidziany przez Producenta urządzeń na wszystkie czynności konserwacyjne, które musi wykonywać personel użytkujący z uwzględnieniem czasu jaki jest na nie przewidziany. | najkrótszy - 5 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 14 | Ilość parametrów jednocześnie dostępnych do oznaczania w module immunochemicznym. | największy - 2 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 15 | Powierzchnia ( m² ) zajmowana przez stację uzdatniania wody. | najmniejsza - 2 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 16 | Automatyczna internetowa aktualizacja bazy danych analizatora dotycząca aplikacji, metodyki oznaczeń i kontroli. | tak-2 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 17 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta dla oceny dokładności oznaczeń hormonów tarczycy. | tak-2 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 18 | Wartości referencyjne producenta dla TSH, FT4, FT3, anty-TG, anty-TPO dla noworodków, dzieci i kobiet ciężarnych. | tak-2 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 19 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta dla oceny dokładności oznaczeń markerów nowotworowych. | tak-2 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 20 | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów i chorób trofoblastu potwierdzone ulotką wykonawczą testu. | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 21 | Test o szerokim zakresie, którego zakres dla próbki bez rozcieńczenia będzie wynosił co najmniej 0,3 – 350 mg/l. | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 22 | Pipetowanie próbki przed odczynnikami. Zatrzymanie dystrybucji odczynnika w przypadku błędnej aspiracji próbki | tak-5 pkt. ; nie-0 pkt. |  |  |
| 23 | System dystrybucji towarów oparty o magazyny zlokalizowane na terytorium Polski. | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |  |

ZAŁĄCZNIK 8.6 do SIWZ

DZP/23/2019

Część nr 6. Odczynniki koagulologiczne z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów (podstawowego i zastępczego)

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH

DOKUMENT STANOWI TREŚĆ OFERTY

| L.P. | PARAMETR OCENIANY | OCENA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnia wydajność aparatu podstawowego bez funkcji przebijania korków probówek zamkniętych systemów pobrań, dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT, Fibrynogenu, D-dimerów ( ilość testów / godzinę ). | największa - 4 pkt, pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 2 | Średnia wydajność aparatu zastępczego bez funkcji przebijania korków probówek zamkniętych systemów pobrań, dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT, Fibrynogenu, D-dimerów nie mniejsza niż 30 testów/ godzinę. | tak - 4 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 3 | Parametry dotyczące obu aparatów : |  |  |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań z mikropróbek materiału pobranego od noworodków ( o obj. materiału < 0,6 ml ) polegająca na zmniejszaniu objętości materiału badanego i odczynnika niezbędnych do wykonania badania. | tak - 6 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 5 | Płyn myjący przechowywany w aparacie. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 6 | Temperatura na pokładzie odczynnikowym nie wyższa niż 18°C | tak - 4 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 7 | Metoda wykrzepiania umożliwiająca wykonywanie pomiarów w osoczach lipemicznych ! | tak - 4 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 8 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 9 | Oddzielne sondy : próbkowa i odczynnikowa. | tak - 4 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 10 | Automatyczne rozieńczanie materiału i powtarzanie oznaczeń w przypadku wyników będących poza liniowością metody. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 11 | Możliwość przeprogramowywania priorytetu próbki ( z rutynowej na pilną ) w trakcie pracy analizatora. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 12 | Ilość kanałów pomiarowych. | największa - 2 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 13 | Ilość miejsc próbkowych w analizatorze. | największa - 2 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 14 | Aparat pracujący w oparciu o pojedyncze ( ! ) kuwety pomiarowe. | tak - 4 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 15 | Ilość kuwet dostępnych w analizatorze. | największa - 2 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 16 | Informacja o odczynnikach zawarta w kodach kreskowych - prekalibrowane odczynniki . | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 17 | FDP - liniowość testu bez rozcieńczania | największa - 4 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 18 | Odczynnik do oznaczania D-Dimerów płynny, gotowy do użycia o stabilności na pokładzie analizatora nie mniejszej niż 14 dni. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 19 | D-Dimery : liniowość testu bez rozcieńczenia ( µg / ml ). | największa - 4 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 20 | Czas jaki potrzebny jest od chwili wstawienia próbki na pokład analizatora do chwili uzyskania pierwszego wyniku D-Dimerów ( bez rozcieńczenia ). | najkrótszy - 4 pkt. pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 21 | Odczynnik do oznaczania APTT : stabilność na pokładzie analizatora. | największa - 4 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 22 | Fibrynogen : odczynnik ciekły, gotowy do użycia. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 23 | Fibrynogen : stabilność odczynnika na pokładzie analizatora. | największa - 4 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 24 | Fibrynogen : liniowość testu bez rozcieńczenia ( mg/dl ). | największa - 4 pkt pozostałe- 0 pkt |  |  |
| 25 | Odczynnik do PT w oparciu o rekombinowaną ludzką tromboplastynę ( ISI ok. 1, +/-0,1 ), stabilność na pokładzie analizatora nie mniejsza niż 5 dni. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 26 | Graficzne prezentowanie krzywych kalibracyjnych i wyników kontroli jakości. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 27 | Automatyczna kontrola jakości po upływie określonego czasu. | tak - 2 pkt; nie - 0 pkt. |  |  |
| 28 | System dystrybucji towarów oparty o magazyny zlokalizowane na terytorium Polski. | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |  |

Załącznik 9.1  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część nr 1. Barwniki hematologiczne

| Lp. | Numer porządkowy etapu | Parametry kontrolowane | Termin nadesłania materiałów kontrolnych* | Termin opracowania i przesłania wyników* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.2  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część 2.  Odczynniki niezbędne do wykonania około 51 000 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

| Lp. | Parametry kontrolowane |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.3  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część nr 3. Odczynniki hematologiczne niezbędne do wykonania około 220 000 oznaczeń  morfologii przez okres 36 miesięcy z dzierżawą dwóch minimum 24-parametrowych parametrów  analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych  (WBC) na 5 populacji (5-diff)-  CBC+WBC-5-DIFF i wyposażenia dodatkowego pracowni hematologicznej.

| Lp. | Numer porządkowy etapu | Parametry kontrolowane | Termin nadesłania materiałów kontrolnych* | Termin opracowania i przesłania wyników* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.4  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część 4. Odczynniki immunochemiczne i biochemiczne z dzierżawą dwóch fabrycznie nowych funkcjonalnie zintegrowanych automatycznych systemów diagnostycznych (podstawowego i wspomagającego)  oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych przez okres 36 miesięcy.

| Lp. | Parametry kontrolowane |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.5  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część nr 5. Testy paskowe niezbędne do wykonania około 57 000 analiz moczu z dzierżawą dwóch nowych analizatorów moczu.

| Lp. | Parametry kontrolowane |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.6  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część nr 6. Odczynniki koagulologiczne z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów (podstawowego i zastępczego)

| Lp. | Numer porządkowy etapu | Parametry kontrolowane | Termin nadesłania materiałów kontrolnych* | Termin opracowania i przesłania wyników* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Załącznik 9.7  do SIWZ

DZP/23/2019

Program Zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości

Część nr 7. Odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania 6864 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych.

| Lp. | Numer porządkowy etapu | Parametry kontrolowane | Termin nadesłania materiałów kontrolnych* | Termin opracowania i przesłania wyników* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

Program realizowany będzie przez: ………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

* Należy podać termin w formacie „do dnia dd/mm/rrrr”.

** Należy podać nazwę (firmę), adres, dane kontaktowe.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.