**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa polaryzacyjnej siatki dyfrakcyjnej, laserów oraz stolika liniowego ze sterownikiem dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej**,** w podziale na pakiety”

**Pakiet nr 4 – stolik liniowy ze sterownikiem**, oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stolik liniowy ze sterownikiem – 1 sztuka** | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| Rodzaj | automatyczny | ……………………  Tak/Nie |
| Zakres ruchu | min. 10 mm | ……………………  Należy podać |
| Prędkość ruchu | Regulowana w zakresie 50 um/s-2.6 mm/s lub szerszym | ……………………  Należy podać |
| Wartość kroku | min. 50 nm | ……………………  Należy podać |
| Dodatkowe wyposażenie | Sterownik dedykowany do stolika | ……………………  Tak/Nie |
| Komunikacja | USB | ……………………  Tak/Nie |
| Gwarancja | min. 12 miesięcy | ……………………  Należy podać |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*