Zgierz, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Nr referencyjny: PN/XIV/2022

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn: „Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – część III”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1 (do załącznika nr 2)

dot. pkt. 23, 24: Prosimy o dopuszczenie materiału ochronnego: bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 60 – 110kV – waga maksymalna 5,3 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mmPb, zgodny z obowiązującymi normami IEC 61331 – 1 – 2014, IEC 61331 – 3 – 2014?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści ww. materiał ochronny.

Pytanie 2 (do załącznika nr 2):

dot. pkt. 23, 24: Prosimy o dopuszczenie następującego oznakowania osłon: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr indentyfikacyjny, gramatura materiału (kg/m2), CE i nr jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści ww. oznakowania osłon.

Pytanie 3 (do SWZ):

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z SWZ dwóch punktów dotyczących podmiotowych środków dowodowych:

- pkt. 5 – oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę wraz ze wskazaniem oznaczenia pozycji wpisu;

- pkt. 6 – zezwolenia MSWiA na uprzywilejowanie pojazdu sanitarnego w ruchu drogowym, powyższe punkty nie dotyczą naszej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z treści SWZ wskazane zapisy.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

dr n. med. Miłosz Dobrogowski

podpis na oryginale

Otrzymują:

a/a

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz